МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет строительства и экологии

Кафедра техносферной безопасности

# УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

# для студентов заочной формы обучения

# (с полным сроком обучения)

по дисциплине «Обеспечение пожарной безопасности на производстве»

наименование дисциплины (модуля)

# Направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность

# код и наименование специальности

# Профиль "Защита в чрезвычайных ситуациях"

(уровень академический бакалавриат)

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) – 2 зачетные единицы (72 ч.)

Форма текущего контроля в семестре – реферат.

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) – нет.

Форма промежуточного контроля в семестре – зачет.

Краткое содержание курса

Перечень изучаемых тем, разделов дисциплины (модуля).

1. Пожар условия его возникновения.

2. Средства тушения пожара и оповещения.

3. Обеспечение пожарной безопасности.

4. Классификация по пожарной опасности.

5. Анализ пожарной опасности и защиты технологического оборудования.

6. Действия при пожаре. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности.

Форма текущего контроля

Рекомендации по определению варианта, темы для написания реферата, методические рекомендации по написанию реферата. По списку группы.

Реферат сдается для проверки на кафедру Безопасность жизнедеятельности.  Корпус № 05, ул.Амурская,15 (каб. 410), тел.: 36-40-92

Реферат

Темы рефератов

1. Сведения о горении. Разновидности пожаров

2. Опасные факторы пожара. Статистика пожаров

3. Пожарная опасность веществ и материалов

4. Развитие пожара. Основные фазы пожара.

5. Классификация зданий по пожарной опасности

6. Предотвращение образования горючей среды

7. Предотвращение возникновения источников зажигания

8. Пожаробезопасность электроустановок

9. Пожарная опасность статического электричества

10. Устройства предотвращения распространения огня по инженерным сетям

11. Противопожарные преграды, планировка территорий

12. Системы пожарной сигнализации. Пожарные извещатели.

13. Общие правила обеспечения эвакуации людей при пожарах

14. Определение расчётного и требуемого времени эвакуации. Вероятность эвакуации

15. Принципы прекращения горения

16. Противопожарные требования к выполнению огневых работ.

17. Требования к безопасности газосварочных работ.

18. Требования к безопасности электросварочных работ.

19. Требования к безопасности при резке и пайке металлов.

20. Пожарная безопасность окрасочных работ. Темы самостоятельной работы студентов в 8 семестре

21. Пожарная безопасность окрасочных работ в строительстве.

22. Противопожарные требования к складам нефтепродуктов.

23. Противопожарные требования при хранении газов.

24. Противопожарные требования при хранении лесопиломатериалов.

25. Пожарная безопасность при совместном хранении материалов.

26. Огнезащита древесины.

27. Огнезащита металлических конструкций.

28. Вещества для тушения пожаров. Классификация пожаров и веществ для их тушения

29. Технические средства пожаротушения. Организация водоснабжения

30. Нормативно-правовая база пожарной безопасности

31. Противопожарные службы

32. Особенности предотвращения и тушения природных пожаров

Форма промежуточного контроля

зачет

Перечень примерных вопросов для подготовки к зачету

1. Определение понятиям: пожар, пожарная безопасность, меры пожарной безопасности, пожарная охрана, система пожарной безопасности.

2. Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности.

3.Опасные фактором пожара и их основные виды.

4. Горение газов, жидкостей, твердых тел.

5. Показатели характеризующие пожаровзрывоопасность веществ и материалов.

6. Условия воспламенения горючей смеси.

7. Классы и подклассы пожаров в зависимости от характеристики горючей среды или горящего объекта

8. Условия необходимые для возникновения и поддержания горения.

9. Условия прекращения горения.

10. Характеристика опасных факторов пожара: пламя, температура, пониженная концентрация кислорода, токсичные продукты горения, дым, взрыв.

11. Первичные средства пожаротушения.

12. Стационарные системы пожаротушения

13.Системы пожарной сигнализации

14. Виды пожарной охраны

15. Основные задачами пожарной охраны в области обеспечения пожарной безопасности.

16. Государственная пожарная охрана.

17. Ведомственная пожарная охрана.

18. Добровольная пожарная охрана.

19. Виды систем оповещения людей о пожаре, маркировка систем оповещения о пожаре

20. Эвакуация. Пути эвакуации. Противопожарные требования к отделочным материалам на путях эвакуации.

21. Классификация зданий по функциональной пожарной опасности

22. Категорирование помещений по степени их взрывопожарной и пожарной опасности.

23. Что понимают под категорией пожарной опасности здания?

24. Определение категорий помещений и зданий производственного и складского назначения по взрывопожарной и пожарной опасности.

25. Действия при пожаре в местах массового скопления людей.

26. Первые признаки отравления угарным газом. Первая помощь при отравлении угарным газом.

27. Виды ожогов.

28. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

29. Органы, осуществляющие государственный пожарный надзор

30. Какие существуют статьи Уголовного кодекса РФ предусмотрены за преступления.

31.Пожарная опасность среды внутри технологического оборудования и способы обеспечения пожарной безопасности.

32. Показатели пожаровзрывоопасности веществ и материалов для анализа пожарной опасности технологических процессов.

33.Пожаровзрывоопасность аппаратов с ЛВЖ и ГЖ. Меры пожарной безопасности.   34. Пожаровзрывоопасность аппаратов с горючими газами. Меры пожарной безопасности.

35. Пожаровзрывоопасность аппаратов с горючими пылями. Меры пожарной безопасности.

36. Пожарная опасность выхода горючих веществ из нормально работающего технологического оборудования и способы обеспечения пожарной безопасности.

37. Пожарная опасность выхода горючих веществ из поврежденного технологического оборудования и способы обеспечения пожарной безопасности.

38. Причины повреждения технологического оборудования и меры по их предупреждению.

39. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

40. Производственные источники зажигания и способы обеспечения пожарной безопасности.

41. Предупреждение распространения пожара ограничением количества горючих веществ и материалов на производстве

42. Предупреждение распространения пожара по производственным коммуникациям

43. Предупреждение распространения пожара при взрыве технологической среды в оборудовании

Задание: Весь перечень вопросов должен быть расписан с ответами в индивидуальных тетрадях и выставлен в личных кабинетах студента!

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Пожарная безопасность из книги Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие. - М.: ФГБОУ "Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте", 2015. - 263 с.

2. Гл.13.Пожарная безопасность на предприятиях перерабатывающей промышленностиБезопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] / Никифоров Л. Л. - М. : Дашков и К, 2013.

3. Пожарная безопасность : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Л. А. Михайлов, В. П. Соло-мин, О. Н. Русак и др. ; под ред. Л. А. Михайлова. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 224 с. ISBN 978-5-7695-6994-4

Дополнительная литература:

1. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.

2. Пожарная техника: технические средства для спасения людей, защиты материальных ценностей и природных богатств от пожара. Основные средства: пожарные автомобили, поезда, суда, самолеты и вертолеты, установки пожаротушения и сигнализации, огнетушители, гидранты и другое оборудование для подачи огнетушащих средств к месту пожара. Большой энциклопедический словарь. 2012

3. Пожарная безопасность в устройствах электроснабжения Охрана труда и электробезопасность [Электронный ресурс] : монография / В.Е. Чекулаев, Е.Н.Горожанкина, В.В. Лепеха. - М. : УМЦ ЖДТ, 2012.

4. Производственная и пожарная автоматика. Ч. 2 Бабуров В. П., Бабурин В. В., Фомин В. И., Смирнов В. И. Автоматические установки пожаротушения: Учебник 2007

5. Пожарная безопасность. Учебник / В. А. Пучков, Ш. Ш. Дагиров, А. В. Агафонов и др. ; под общ. ред. В. А. Пучкова. – М. : Академия ГПС МЧС России, 2014. – 877 с.

6. Основы пожарной безопасности: учебное пособие / В.Ю. Радоуцкий, А.М. Юрьев; под ред. В.Ю. Радоуцкого. - Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2008. - 160 с.

## Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы*

Программное и коммуникационное обеспечение Операционные системы Windows, стандартные офисные программы, законодательно-правовая электронно-поисковая база по безопасности жизнедеятельности, электронные версии учебников, пособий, методических разработок, указаний и рекомендаций по всем видам учебной работы, предусмотренных вузовской рабочей программой, находящиеся в свободном доступе для студентов, обучающихся в вузе, программное обеспечение и Интернет-ресурсы: справочная база нормативных документов Забайкальского государственного университета. ( mail@zabgu.ru. Официальный сайт: http://zabgu.ru/php/index.php.)

Преподаватель                                                                       Щербатюк Андрей Петрович

канд. техн. наук, доцент

Заведующий кафедрой ТБ                                                     Звягинцев Владимир Викторович

канд. техн. наук, доцент