МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет строительства и экологии

Кафедра безопасности жизнедеятельности

# УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

# для студентов заочной формы обучения

# (с ускоренным сроком обучения)

по дисциплине «Противопожарное водоснабжение и оборудование»

наименование дисциплины (модуля)

# Направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность

# код и наименование специальности

Профиль "Безопасность технологических процессов и производств"

(уровень академический бакалавриат)

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) – 4 зачетные единицы (144 ч.)

Форма текущего контроля в семестре – нет.

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) – КП.

Форма промежуточного контроля в семестре – экзамен.

Краткое содержание курса

Перечень изучаемых разделов, тем дисциплины (модуля).

Раздел 1. Теоретические основы.

Водоснабжение и противопожарное водоснабжение. Основные определения, термины и понятия 2 Определение норм расхода воды для пожаротушения. Обоснование норм расхода воды на пожаротушение, продолжительности тушения пожаров

Раздел 2. Водоснабжение населенных пунктов.

Гидравлический расчет водоводов. Трубопроводы, классификация. Трубопроводная арматура. Резервуары чистой воды: их назначение и устройство в соответствии с требованиями СНиП. Определение емкости резервуаров чистой воды.

Раздел 3. Противопожарное водоснабжение.

Расчеты основных сооружений. Противопожарные специальные водопроводы Внутренний противопожарный водопровод. Классификация, основные элементы и схемы внутренних водопроводов. Обоснование требуемых величин расходов воды на внутренние пожаротушение и напоров. Пожарное оборудование.

Форма текущего контроля

Примерные теоретические вопросы для собеседования

1. Работа насоса на сеть. Совместная, параллельная и последовательная работа насосов.

2. Способы подачи воды к месту пожара. Виды насосно-рукавных систем.

3. Потеря напора в направляющей пожарного ствола и в спрямляющих устройствах. Расходы воды из насадков пожарных стволов.

4. Компактная часть струи. Рабочие струи. Давление пожарных струй на орошаемую поверхность.

5. Классификация систем водоснабжения. Особенности и характеристика каждой системы. Предъявляемые общие требования.

6. Схемы водоснабжения городов. Общее устройство принятых схем водоснабжения и предъявляемые общие требования.

7. Зонирование систем водоснабжения. Причины зонирования, устройство зон, их взаимодействие и общие требования.

8. Схемы водоснабжения промышленных объектов. Общее устройство принятых схем водоснабжения и предъявляемые общие требования.

9. Водоснабжение сельских населенных пунктов. Схемы водоснабжения, особенности их устройства, предъявляемые требования.

10. Основные категории водопотребителей. Расход воды на хозяйственно- питьевые и производственные нужды. Неравномерность водопотребления. Коэффициент часовой неравномерности.

11. Определение норм расхода воды для пожаротушения. Обоснование норм расхода воды на пожаротушение, продолжительности тушения пожаров.

12. Методика определения расходов воды для целей пожаротушения на предприятиях. Обоснование пожарных расходов воды.

13. Методика определения расчетных пожарных расходов для объединенных производственно-хозяйственно-противопожарных водопроводных сетей, обслуживающих предприятие и поселок.

14. Методика определения расходов воды для целей пожаротушения на предприятиях и в населенных пунктах. Обоснование пожарных расходов воды.

15. Классификация противопожарных водопроводов по напорам. Свободные напоры в водопроводах низкого и высокого давления, обоснование их величины.

16. Гидравлический расчет водопроводной сети, особенности и методика расчета.

17. Резервуары чистой воды: их назначение, устройство и предъявляемые требования. Определение емкости резервуаров чистой воды. Способы сохранения и восстановления пожарного запаса воды.

18. Водонапорные башни, их назначение и устройство. Способы сохранения пожарного запаса воды в баках водонапорных башен и определение его объема.

19. Понятие надежности системы водоснабжения. Общие мероприятия по обеспечению надежности работы водоводов и водопроводной сети.

20. Конструктивные решения, обеспечивающие надежную работу водопроводной сети. Требования к размещению ремонтных задвижек, установке пожарных гидрантов, устройству переключений на водоводах и определению их количества, трассировке сети, материалу труб.

21. Классификация насосных станций. Обеспечение надежности подачи воды насосными станциями. Требования к устройству насосных станций.

22. Обеспечение надежности работы напорно-регулирующих емкостей и водозаборных сооружений.

23. Требования надежности к устройству водоводов и водопроводных сетей, а также к их составным частям.

24. Область применения, схемы и устройства наружных противопожарных водопроводов высокого давления.

25. Особенности работы специальных наружных противопожарных водопроводов высокого давления и мероприятия по обеспечению их надежности.

26. Классификация, основные элементы и схемы внутренних противопожарных водопроводов.

27. Методика и особенности расчета внутренних противопожарных водопроводов.

28. Обеспечение надежности подачи воды внутренними противопожарными водопроводами. Требования к совместной работе внутренних и наружных водопроводов.

29. Требования к оборудованию, размещению и эксплуатации внутренних пожарных кранов.

30. Противопожарные водопроводы зданий повышенной этажности: схемы, зонирование водопроводов, особенности устройства и расчета, установка и расчет диафрагм, автоматическое управление насосными установками, резервирование.

31. Обеспечение надежности работы специальных противопожарных водопроводов зданий повышенной этажности.

32. Противопожарное водоснабжение особенных общественных зданий и сооружений. Определение расчетных расходов воды для пожаротушения. Размещение и особенности оборудования пожарных кранов.

33. Особенности противопожарного водоснабжения производственных зданий большой площади и объема.

34. Методика испытания на водоотдачу водопроводов высокого давления. Оформление результатов испытаний.

35. Методика испытания на водоотдачу водопроводов низкого давления. Оформление результатов испытаний.

36. Аналитические методы определения водоотдачи водопроводных сетей. Оформление результатов испытаний.

37. Цели и методика проверки и испытание водоотдачи сетей. Способы и приборы для определения расходов воды. Оформление результатов испытаний.

Курсовой проект

Курсовой проект на тему «Водоснабжение населенного пункта и противопожарное водоснабжение здания». Номер варианта выбирается студентом из таблицы. Он должен соответствовать последней цифре номера зачетной книжки.

Исходные данные для проектирования:

Численность населения (Nж) – по вариантам;

| Вариант | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность Населения, тыс. чел. | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 21 | 24 | 18 | 26 | 23 |

Этажность застройки – 2 этажа;

Степень благоустройства районов – внутренний водопровод и канализация без ванн;

Тип общественного здания – столовая (тип «А»), объемом – 500 м3 ;

Производственная мощность (Nизд) – 2000 блюд;

Материал труб магистральных участков водопроводной сети и водоводов – пластмассовые;

Категория помещений и зданий по пожарной опасности – Б;

Степень огнестойкости здания производственного корпуса - 2;

Объем первого производственного корпуса – 100 000 м3;

Объем второго производственного корпуса – свыше 200 000 м3 ;

Ширина зданий – до 60 м;

Площадь территории предприятия – до 150 гектаров;

Число рабочих смен – 2;

Количество работающих в смену – 300 человек;

Расход воды на производственные нужды – 200 м3 /смену;

Количество рабочих в смену принимающих душ – 50%;

Форма промежуточного контроля

Экзамен

Перечень примерных теоретических вопросов для экзамена:

1. Способы подачи воды к месту пожара. Виды насосно-рукавных систем.

2. Компактная часть струи. Рабочие струи.

3. Классификация систем водоснабжения. Особенности и характеристика каждой системы. Предъявляемые общие требования.

4. Основные категории водопотребителей. Расход воды на хозяйственно- питьевые и производственные нужды. Неравномерность водопотребления. Коэффициент часовой неравномерности.

5. Определение норм расхода воды для пожаротушения. Обоснование норм расхода воды на пожаротушение, продолжительности тушения пожаров.

6. Методика определения расчетных пожарных расходов для объединенных производственно-хозяйственно-противопожарных водопроводных сетей, обслуживающих предприятие и поселок.

7. Классификация противопожарных водопроводов по напорам. Свободные напоры в водопроводах низкого и высокого давления, обоснование их величины.

8. Гидравлический расчет водопроводной сети, особенности и методика расчета.

9. Резервуары чистой воды: их назначение, устройство и предъявляемые требования. Определение емкости резервуаров чистой воды. Способы сохранения и восстановления пожарного запаса воды.

10. Водонапорные башни, их назначение и устройство. Способы сохранения пожарного запаса воды в баках водонапорных башен и определение его объема.

11. Понятие надежности системы водоснабжения. Общие мероприятия по обеспечению надежности работы водоводов и водопроводной сети.

12. Конструктивные решения, обеспечивающие надежную работу водопроводной сети. Требования к размещению ремонтных задвижек, установке пожарных гидрантов, устройству переключений на водоводах и определению их количества, трассировке сети, материалу труб.

13. Классификация насосных станций. Обеспечение надежности подачи воды насосными станциями. Требования к устройству насосных станций.

14. Область применения, схемы и устройства наружных противопожарных водопроводов высокого давления.

15. Классификация, основные элементы и схемы внутренних противопожарных водопроводов.

16. Методика и особенности расчета внутренних противопожарных водопроводов.

17. Обеспечение надежности подачи воды внутренними противопожарными водопроводами. Требования к совместной работе внутренних и наружных водопроводов.

18. Требования к оборудованию, размещению и эксплуатации внутренних пожарных кранов.

19. Противопожарные водопроводы зданий повышенной этажности: схемы, зонирование водопроводов, особенности устройства и расчета, установка и расчет диафрагм, автоматическое управление насосными установками, резервирование.

20. Обеспечение надежности работы специальных противопожарных водопроводов зданий повышенной этажности.

21. Цели и методика проверки и испытание водоотдачи сетей. Способы и приборы для определения расходов воды. Оформление результатов испытаний.

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

1. Основная литература

1.1. Печатные издания

1. Манилюк Т. А. Инженерные системы водоснабжения и водоотведения: учеб. пособие / Манилюк Татьяна Александровна. - Чита: ЗабГУ, 2011. - 144 с. - ISBN 978-5- 9293-0690-7: 107-00.

2. Звягинцев В. В. Проектирование систем безопасности: учеб. пособие. Ч. 1 / Звягинцев Владимир Викторович. - Чита: ЗабГУ, 2016. - 136 с. - ISBN 978-5-9293-1791- 0. - ISBN 978-5-9293-1790-3: 136-00

Издания из ЭБС

1. Беляков Г. И. Пожарная безопасность: Учебное пособие / Беляков Геннадий Иванович; Беляков Г.И. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 143. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-00155-6

2. Журба, М.Г. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений: Т. 1. Системы водоснабжения, водозаборные сооружения / М. Г. Журба, Л. И. Соколов, Ж. М. Говорова; Журба М.Г.; Соколов Л.И.; Говорова Ж.М. - Moscow: АСВ, 2010. - Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений: Т. 1. Системы водоснабжения, водозаборные сооружения [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / Журба М.Г., Соколов Л.И., Говорова Ж.М. - изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: Издательство АСВ, 2010. - ISBN 978-5-93093-210-7

Дополнительная литература

Печатные издания

1. Пожарная безопасность в современных условиях и способы защиты от пожаров[Видеозапись]: фильм: содерж. и коммент. - Москва: ИРБ, 2006. - 1 электрон. опт. диск: CD-ROM. - (Серия фильмов по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности на воде и водных 10 объектах). - 645-00.

2. Пожарная безопасность: сборник нормативных документов. - Москва: НЦ ЭНАС, 2007. - 494 с. - (Нормативная база). - ISBN 978-5-93196-710-3: 405-00.

Издания из ЭБС

1. Алексеев, Л.С. Основы промышленного водоснабжения и водоотведения /Л. С. Алексеев, И. И. Павлинова, Г. А. Ивлева; Алексеев Л.С.; Павлинова И.И.; Ивлева Г.А. - Moscow: АСВ, 2013. Основы промышленного водоснабжения и водоотведения / Алексеев Л.С., Павлинова И.И., Ивлева Г.А. - М.: Издательство АСВ, 2013. - ISBN 978- 5-93093-899-9.

2. Курдюмов В. И. Безопасность жизнедеятельности: проектирование и расчет средств обеспечения безопасности: Учебное пособие / Курдюмов Владимир Иванович; Курдюмов В.И., Зотов Б.И. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 221. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-04570-3.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и поисковым системам, научными ресурсами, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант студента», «Электронно-библиотечная система elibrary», «Электронная библиотека диссертаций»).

Рекомендуемые ресурсы открытого доступа:

www.priroda.ru Сайт Национального информационного агентства «Природные ресурсы» (НИА-Природа).

Информационная система «Консультант Плюс».

Преподаватель:                                                                      Турушева Т.В.

доцент кафедры ТБ, к.т.н.

Заведующий кафедрой                                                         Звягинцев В.В.

к.т.н., доцент