- МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

- (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет  строительства и экологии

Кафедра водного хозяйства , экологии и промышленной безопасности

- УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- для студентов заочной формы обучения

по дисциплине «Основы водоснабжения, водоотведения, теплогазоснабжения и вентиляции»

- для направления подготовки 08.03.01 Строительство

- Профиль – Автомобильные дороги и аэродромы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)

| Виды занятий | Распределение по семестрам в часах |  |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 семестр | ---- семестр | ---- семестр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая трудоемкость | 108 |  |  | 108 |
| Аудиторные занятия, в т.ч.: | 14 |  |  | 14 |
| лекционные (ЛК) | 6 |  |  | 6 |
| практические (семинарские) (ПЗ, СЗ) | 8 |  |  | 8 |
| лабораторные (ЛР) | - |  |  | - |
| Самостоятельная работа студентов (СРС) | 58 |  |  | 96 |
| Форма промежуточного контроля в семестре* | экзамен |  |  | экзамен |
| Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) | - |  |  | - |

Краткое содержание курса 6 семестр

- Основы проектирования тепловых сетей, сетей газоснабжения и вентиляции

- Регулирование отпуска теплоты.

- Гидравлический расчет тепловых сетей.

Форма текущего контроля

Реферат по вопросам, приведенным ниже.

- Технические характеристики труб и отводов. Насосы в системах теплоснабжения. Запорная арматура в системах теплогазоснабжения. Виды покрытий для защиты наружной поверхности труб тепловых сетей от коррозии. Открытые и закрытые системы теплогазоснабжения. Выбор схем присоединения абонентов

- Расчетные теплотехнические характеристики теплоизоляционных материалов и изделий. Расчет усилий на опоры. Подбор элеватора. Испытание, промывка и пуск теплосетей Требования к качеству воды на горячее водоснабжение Противокоррозионная и противонакипная обработка воды для нужд горячего водоснабжения Наладка систем теплоснабжения

- Определение диаметров спускных устройств водяных тепловых сетей. Расстояния между неподвижными опорами трубопроводов. Определение нагрузок на опоры трубопроводов Компенсация температурных удлинений Пьезометрические графики Основные положения гидравлического расчета

Выполнение расчетов по темам: Гидравлический и тепловой расчет теплогазовых и вентиляционных сетей. Регулирование отпуска теплоты на отопление, на вентиляцию.

Методические указания к самостоятельной работе: Водное хозяйство: учеб. пособие /С.М.Казыкина, Т.А.Манилюк, Т.В.Черепанова, Н.М.Шарапов; Забайкал. гос. ун-т. – Чита: ЗабГУ, 2015. – 231 с.

Другие формы текущего контроля

Форма промежуточного контроля – экзамен.

Вопросы к экзамену

- Схемы инженерных сетей.

2. Трубы и детали трубопроводов.

3. Запорная арматура.

4. Подвижные опоры.

5. Неподвижные опоры.

6. Компенсаторы.

7. Вспомогательное оборудование.

8. Трасса тепловых сетей.

9. Надземные прокладки тепловых сетей.

10. Подземные канальные прокладки тепловых сетей

11. Бесканальные прокладки тепловых сетей.

12.Компенсационный метод прокладки предизолированных труб.

13. Прокладка труб с предварительным подогревом.

14. Неподвижные опоры.

15.Компенсационные зоны.

16. Ответвления трубопроводов.

17. Присоединение к теплопроводам канальной прокладки.

18. Установка арматуры и фасонных изделий.

19. Гибкие предизолированные трубы.

20. Защита подземных прокладок от грунтовых вод.

21.Пересечение трубопроводов теплосетей с инженерными сооружениями и естественными препятствиями.

22. Газоснабжение зданий.

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Звягинцев В.В. Теплогазоснабжение и вентиляция: учеб. пособие / Звягинцев В.В. – Чита: ЧитГУ, 2010. – 139 с. 6.1.2. Издания из ЭБС

2. Жила, В.А. Газоснабжение: учебник для студентов вузов по специальности "Теплогазоснабжение и вентиляция" / В. А. Жила; Жила В.А. - Moscow : АСВ, 2014. - . - "Газоснабжение: учебник для студентов вузов по специальности "Теплогазоснабжение и вентиляция" [Электронный ресурс] / Жила В.А. - М. : Издательство АСВ, 2014.". http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300232.html

3. Теплоснабжение [Электронный ресурс] / В.М. Копко - М. : Издательство АСВ, 2017. Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование [Электронный ресурс] / Под ред. проф. Б. М. Хрусталева. - 3-е издание исправленное и дополненное. - М. : Издательство АСВ, 2010.

4. Сотникова О.А. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ / О. А. Сотникова, В. Н. Мелькумов; Сотникова О.А.; Мелькумов В.Н. - Moscow : АСВ, 2009. - . - ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Сотникова О.А., Мелькумов В.Н. - М. : Издательство АСВ, 2009. - ISBN 978-5-93093-374-X.

5.Теплогазоснабжение и вентиляция [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Штокман Е.А., Карагодин Ю.Н. - М. : Издательство АСВ, 2013. http://mpro.zabgu.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1

Дополнительная литература

6. 5.Отопительные приборы, производимые в России и ближнем зарубежье : Научнопопулярное издание / Крупнов Б.А., Крупнов Д.Б. - 4-е изд., доп. и перераб. - М. : Издательство АСВ, 2015.

7.Терминология по строительной теплофизике, отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха и теплоснабжению [Электронный ресурс] / Крупнов Б.А. - М. : Издательство АСВ, 2016. 8.Вентиляция : Учебное издание / Под общей ред. проф. В.Н. Посохина. - М. : Издательство АСВ, 2015.

9.Отопление : Учеб. для вузов / Махов Л.М. - М. : Издательство АСВ, 2014.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы*

*Указываются базы данных,  информационно-справочные и поисковые системы необходимые для проведения конкретных видов занятий по дисциплине.

Ведущий преподаватель                                 Т.А. Манилюк

Заведующий кафедрой                                    К.А.Курганович