# Приложение 1

# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

# (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет  строительства и экологии

Кафедра  водного хозяйства и инженерной экологии

# УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

# для студентов заочной формы обучения

# (с полным сроком обучения, с ускоренным сроком обучения

Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений

наименование дисциплины (модуля)

# для направления подготовки (специальности) 20.03.02  Природообустройство и водопользование

# Направленность ОП:  экспертиза и управление земельными ресурсами

Общая трудоемкость дисциплины  –  2 зачетные единицы

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) – нет.

Форма промежуточного контроля в 8 семестре –  зачет

1 Краткое содержание курса

|  | Введение. Эксплуатационные требования к системам. Эксплуатационное оборудование и оснащение систем природообустройства и водопользования |
| --- | --- |
|  | Эксплуатационная гидрометрия |
|  | Правила технического обслуживания и ремонта систем, основные мероприятия по совершенствованию и реконструкции систем |
|  | Принципы и правила мониторинга систем, его задачи, организацию и технические средства ведения мониторинга |
|  | Эксплуатация и мониторинг водоподпорных ГТС |
|  | Эксплуатация и мониторинг водопроводных каналов (открытые каналы, водоводы различного назначения) |
|  | Эксплуатация и мониторинг насосов и насосных станций |
|  | Эксплуатация и мониторинг мелиоративных систем и сооружений |
|  | Оценка эксплуатационного состояния сооружений и их безопасности на основе критериальных значений |

2 Форма текущего контроля

Контрольная работа

Темы (повариантно)

Тема 1. Эксплуатация и мониторинг водопроводных каналов (открытые каналы, водоводы различного назначения).

Тема 2. Эксплуатация и мониторинг насосов и насосных станций

Исходные данные выдаются преподавателем индивидуально

В рамках данной работы студент излагает теоретические аспекты выбранной темы и выполняет практическое задание.

Структура контрольной работы:

- Титульный лист

- Содержание (с нумерацией страниц)

- Введение

- Теоретическое изложение темы

- Практическое задание (задача)

- Список использованных источников

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации

3 Форма промежуточного  контроля

Зачет

1. Системы и сооружения природообустройства и водопользования.

2. Эксплуатационные требования к системам.

3. Эксплуатационное оборудование систем природообустройства и водопользования.

4. Оснащение систем природообустройства и водопользования.

5. Организация службы эксплуатации.

6. Организация мониторинга.

7. Учет воды на системах.

8. Водомерные гидрометрические посты.

9. Наблюдения и контроль за уровнями воды.

10. Наблюдения и контроль за расходами воды.

11. Типы и конструкции водомерных устройств.

12. Строительство и приемка в эксплуатацию систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.

13. Обследование систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.

14. Вывод из эксплуатации систем (их частей) и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.

15. Обследование систем и гидротехнических сооружений.

16. Акты обследования.

17. Правила эксплуатации систем.

18. Принципы мониторинга систем.

19. Правила мониторинга систем.

20. Задачи мониторинга систем.

21. Организация мониторинга систем.

22. Технические средства ведения мониторинга.

23. Общие требования к системе мониторинга состояния водоподпорных гидротехнических сооружений (плотин).

24. Основные характеристики водоподпорных ГТС.

25. Показатели состояния водоподпорных гидротехнических сооружений, контролируемых в процессе мониторинга.

26. Основные показатели нагрузок и воздействий на ГТС.

27. Развитие опасных процессов в грунтовых массивах, контролируемых в процессе мониторинга.

28. Состав, наименование и способы измерения показателей состояния ГТС, контролируемых в процессе мониторинга.

29. Требования к системе прогнозирования возможных последствий гидродинамических аварий на водоподпорных гидротехнических сооружениях.

30. Гидравлический расчет каналов.

31. Гидравлический расчет трубопроводов.

32. Транспортирующая способность каналов.

33. Гидротранспорт.

34. Эксплуатация и мониторинг каналов.

35. Эксплуатация и мониторинг водоводов различного назначения.

36. Очистка каналов от наносов и сорной растительности.

37. Типы насосов.

38. Совместная работа насосов (параллельное и последовательное соединение).

39. Типы насосных станций.

40. Эксплуатация насосов.

41. Эксплуатация насосных станций.

42. Мониторинг насосов и насосных станций.

43. Строительство и приемка в эксплуатацию мелиоративных систем и сооружений.

44. Обследование мелиоративных систем систем и сооружений.

45. Эксплуатация мелиоративных систем систем и сооружений.

46. Вывод из эксплуатации мелиоративных систем (их частей).

47. Задачи мониторинга мелиоративных систем и сооружений.

48. Обследование мелиоративных систем и сооружений.

49. Классы гидротехнических сооружений.

50. Декларация безопасности гидротехнических сооружений.

51. Акт преддекларационного обследования гидротехнических сооружений.

52. Расчет ущерба при авариях гидротехнических сооружений.

53. Критериальные значения состояния гидротехнических сооружений.

54. Критерии безопасности гидротехнических сооружений.

55. Порядок согласования и утверждения декларации безопасности гидротехнических сооружений.

4 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

4.1 основная литература

1. Водный кодекс Российской Федерации. Интернет-ресурс.

2. Вершинин Д.А. Методы проведения гидрометрических работ на реке //Д.А. Вершинин, В.В. Паромов /Учеб. пособие. – Томск: ТГУ, 2012. – 108с.

3. Жмаков Г.Н.Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведения //Г.Н. Жмаков /учебник. – М.: Инфра-М, 2010. – 237 с..

4.2 дополнительная литература

По вопросам, изучаемым в данном курсе, на кафедре ВХИЭ имеются электронные версии проектов, разработанных ВостокНИИВХ:

- Правила технической эксплуатации озера Кенон (2010 г.);

- Правила эксплуатации водохранилища-охладителя и гидротехнических сооружений Харанорской ГРЭС (2011 г.);

- Декларация безопасности гидротехнических сооружений Харанорской ГРЭС (2013 г.);

- Критерии безопасности гидротехнических сооружений Харанорской ГРЭС (2013 г.).

Кроме того, в учебном процессе используются (Интернет-ресурс) нормативные документы различных отраслей промышленности, касающиеся правил эксплуатации и мониторинга систем и сооружений водного хозяйства.

Ведущий преподаватель                                   /Косарев С.Г./

Заведующий кафедрой                                    /Курганович К.А./