# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

# (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет Энергетический

Кафедра «Энергетики»

# УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

# для студентов заочной формы обучения

по дисциплине «Диагностика электроустановок»

наименование дисциплины (модуля)

# для направления подготовки (специальности) 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) –  2 зачетных единиц.

Форма текущего контроля в семестре – контрольная работа

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) –нет.

Форма промежуточного контроля в семестре – зачет

Краткое содержание курса

Перечень изучаемых разделов, тем  дисциплины (модуля).

- Общие вопросы диагностирования

- Введение. Нормативные документы. Объекты

- Приемно-сдаточная документация

- Воздушные линии электропередач

- Воздушные линии электропередач. Опоры и фундаменты

- Воздушные линии, линейная арматура

- Кабельные линии

- Шины

- Внутренние электрические сети

- Аппараты и вторичные цепи

- Электропроводка

- Трансформаторное масло, аккумуляторы, батареи

- Трансформаторы, автотрансформаторы, реакторы

- Электрические машины постоянного и переменного тока

- Синхронные генераторы, компенсаторы, возбудители

- Воздушные, масляные, вакуумные выключатели

- Выключатели нагрузки, разъединители, отделители, короткозамыкатели, заземляющие устройства

Семестр …

Форма текущего контроля

Контрольная работа состоит из двух частей.

1 часть – Номер первого вопроса выбирается по сумме последних цифр номера зачетной книжки

2 часть – Номер второго вопроса - по последней цифре номера зачетной книжки.

Вопросы к первой части

- Назначение, высоковольтных испытаний и измерений.

- Виды испытаний защитных средств и приспособлений.

- Аппаратура для испытания изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.

- Основное испытательное оборудование, используемое при высоковольтных испытаниях.

- Разъединители. Двигатели постоянного и переменного тока до 1000 В. Проверка испытания.

- Короткозамыкатели. Двигатели постоянного и переменного тока выше 1000 В. Проверка испытания.

- Каким требованиям должна отвечать аппаратура испытательных установок.

- Измерения сопротивления изоляции. Приборы, способы, нормативы.

- Способы и сроки испытания защитных средств и приспособлений. Приборы, способы, нормативы.

- Сборные и соединительные шины. Проверка и испытания.

- Высоковольтные изоляторы. Проверка и испытания.

- Масляные выключатели. Проверка и испытания.

- Разрядники и ограничители перенапряжения. Проверка и испытания.

- Аппаратура, используемая для определения места повреждения в КЛ.

- Испытательные станции и испытательные стенды для проведения испытаний электрооборудования.

- Кабели. Проверка и испытания.

- Силовые масляные трансформаторы. Проверка и испытания.

- Заземляющие устройства. Проверка и испытания.

00. Технология сушки трансформаторного масла.

Вопросы ко второй части

- Силовые сухие трансформаторы. Проверка и испытания.

- Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения. Проверка и испытания.

- Воздушные выключатели. Проверка и испытания.

- Измерительная испытательная аппаратура до 1000 В.

- Ультразвуковая дефектоскопия. Приборы и методы.

- Воздушные линии. Проверка и испытания.

- Конденсаторные и аккумуляторные батареи.

- Коммутационные низковольтные аппараты. Проверка и испытания.

- Диагностика электрооборудования без отключения напряжения.

- Назначение испытаний. Классификация испытаний.

Вопросы для подготовки к зачету

- R-изоляции. Назначение, приборы

- Коэффициент абсорбции. Назначение , приборы.

- Что характеризует измерение диэлектрических потерь

- Сущность метода емкость-частота

- Сущность метода емкость-температура

- Испытания повышенным U постоянного I.

- Допустимые tº нагрева токоведущих частей эл.обор.

- Классы нагревостойкости изоляции и допустимые tº

- Как проверяют нагрев эл. оборудования?

- Как проверяют состояние контактных соединений?

- Допустимые отклонения U на зажимах генератора.

- Допустимые tº нагрева стали, обмоток статора, ротора, генераторов и СК.

- Допустимая вибрация на турбогенераторах, гидрогенераторах и СК.

- Профиспытания генераторов и СК в процессе эксплуатации.

- Допустимые отклонения U на зажимах эл. дв.

- Профиспытания эл. дв. после ремонта.

- Периодичность и объем текущих и капитальных ремонтов трансформаторов.

- Периодичность и объем текущих и капитальных ремонтов РУ и высоковольтной аппаратуры.

- Аппаратура применяемая для проверки устройств РЗ и А.

- Виды осмотров и испытаний заземляющих устройств.

- Приборы для измерения R- заземления.

- Как выполняются проф. испытания КЛ.

- Как выполняются надзор за состоянием КЛ, муфт.

- Допустимые нагрузки и tº нагрева, способы контроля.

Оформление письменной работы согласно МИ-01-02-2018

Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

## Основная литература

1. Объемы и нормы испытаний электрооборудования /Под общей ред. Б.А.Алексеева, Ф.Л.Когана, Л.Г.Машконянца – 6-е изд. – М.:НЦ ЭНАС,1998. – 256 с.

2. Приборы и средства диагностики электрооборудования и измерений в системах электроснабжения. Справ. Пособие. // Под ред. В.И.Григорьева – М.: Колос, 2006. – 272 с.

3. Соколов Б.А., Соколов Н.Б. "Монтаж электроустановок" – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 542 с.

7.2 Дополнительная литература

1. Забокрицкий Е.И., Холодовский Б.А., МинченкоА.И. «Справочник по наладке электроустановок и автоматики». – Киев.: Наукова думка, 1985. – 702 с.

2. Кисаримов Р.А. «Справочник электрика». – М.: ИП Радио Софт, 2006. -320 с.

3. Павлович С.Н., Фираго Б.И. «Ремонт и обслуживание электрооборудования. Спецтехнология/ Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/д: «Феникс», 2002. -248 с.

## Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы*

## ЭБС «Юрайт»;  www.biblio-online.ru

## ЭБС «Консультант студента»;  www.studentlibrary.ru

*Указываются базы данных,  информационно-справочные и поисковые системы необходимые для проведения конкретных видов занятий по дисциплине.

Преподаватель ___________ Грабко Г.И.

подпись

Заведующий кафедрой ___________ Басс М.С.

подпись

# Footnotes

Если установочные материалы для студентов с полным сроком обучения не отличаются от установочных материалов для студентов с сокращенным сроком обучения, то установочные материалы разрабатываются единые.

Указывается если дисциплина изучается студентами  несколько семестров.