# Приложение 1

# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

# (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет __энергетический_____________________________________

Кафедра ___энергетики _______________________

# УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

# для студентов заочной формы обучения

# (или заочной ускоренной)

по _Технике высоких напряжений_ __

наименование дисциплины (модуля)

# для направления подготовки (специальности) _13.03.02 ________

# ___________________Электроэнергетика и электротехника_____

Краткое содержание курса

1-ый семестр

- Параметры электромагнитного поля симметричных тел.

- Расчет параметров электромагнитного поля двухпроводной линии.

- Учет влияния внешних факторов при расчете параметров электромагнитного поля двухпроводной линии. Метод зеркальных отображений.

- Энергия электромагнитного поля. Перенос энергии электромагнитного поля. Волновое уравнение.

- Баланс мощностей; теорема Умова-Пойнтинга.

- Отражение электромагнитной волны от раздела двух диэлектриков.

- Эффект полярности.

- Барьерный эффект.

- Коронный разряд.

- Потери энергии при коронировании.

- Разряд в воздухе по поверхности изоляторов.

- Жидкие диэлектрики. Пробой жидких диэлектриков

- Твердые диэлектрики. Пробой твердой изоляции.

- Высоковольтные изоляторы.

- Изоляция электрических машин.

- Профилактика изоляции.

Форма текущего контроля

Контрольная работа №_1

Для выполнения контрольной работы, номер варианта задания определяется по двум последним цифрам номера зачетной книжки. Затем по нижеуказанному номерному списку экзаменационных вопросов (102 шт.) определяется соответствующая тема контрольной работы.

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы.

Контрольная работа выполняется в письменном виде рефератного типа объемом не менее 12-15 стр. формата А4, с обязательным наличием соответствующих схем, чертежей, графиков раскрывающих сущность изучаемого вопроса. Голый текст без схем, чертежей, графиков приниматься к защите не будет. Защита контрольной работы производится в виде устного ответа на 4-5 вопросов строго по тексту и материалу контрольной работы. Рекомендация для студентов – что пишем, то знаем, чего не знаем, того не пишем. Защита контрольной работы является допуском к экзамену.

Курсовая работа (курсовой проект)

Согласно учебному плану курсовая работа не предусмотрена.

# Форма промежуточного контроля

Зачет

Перечень вопросов для подготовки к зачету (1-ый семестр)

- Параметры электромагнитного поля симметричных тел.

- Волновые процессы в длинных линиях.

- Волновое уравнение.

- Расчет параметров электромагнитного поля длинных линий.

- Учет влияния внешних факторов при расчете параметров электромагнитного поля длиной линии.

- Метод зеркальных отображений.

- Энергия электромагнитного поля. Перенос энергии электромагнитного поля..

- Баланс мощностей; теорема Умова-Пойнтинга.

- Отражение электромагнитной волны от раздела двух диэлектриков.

- Переходные процессы в электрических цепях. Общая теория

- Переходные процессы в цепях первого рода.

- Разновидности ионизационных процессов в газах.

- Кривые зависимости коэффициента ионизации от потенциала ионизации

- Формирование электрических разрядов в газах. Условие самостоятельности электрического разряда.

- Стримеры и их возникновение.

- Развитие разряда в неоднородном поле

- Искровой разряд.

- Тлеющий разряд.

- Электрическая дуга.

- Коронный разряд. Потери электрической энергии на корону.

- Электромагнитные помехи и акустические шумы от коронного разряда,

- Допустимые уровни помех и шумов, допустимые напряженности электрического поля промышленной частоты.

- Электрические явления в атмосфере. Механизмы электризации частиц в облаках.

- Молния, как физическое явление.

- Защита от ударов молнии.

- Грозозащита подстанций

- Грозозащита высоковольтных линий.

- Закон Пашена.

- Защитные разрядники

- Основные виды изоляции.

- Поляризация в постоянном и переменном электрическом полях.

- Механизмы диэлектрических потерь.

- Жидкие диэлектрики; их структура и параметры.

- Электропроводность твердых диэлектриков

- Пробой жидких диэлектриков.

- Твердые диэлектрики; их структура и параметры.

- Электропроводность твердых диэлектриков

- Разряд вдоль поверхности твердого диэлектрика.

- Дуговой разряд вдоль гирлянды изоляторов

- Распределение напряжения по гирлянде изоляторов, выбор числа изоляторов в гирлянде

- Частичные разряды

- Пробой твердых диэлектриков.

- Газообразные диэлектрики.

- Экологические аспекты электроустановок высокого напряжения.

- Частичные разряды во внутренней изоляции и их измерение.

- Процессы старения внутренней изоляции: тепловое, механическое, электрическое. Способы замедления старения.

- Неэлектрические методы контроля изоляции.

- Изоляция силовых трансформаторов и высоковольтных вводов

- Изоляция силовых кабелей различного класса напряжения

- Изоляция вращающихся машин

- Изоляция силовых конденсаторов.

- Параметры электромагнитного поля симметричных тел.

- Волновые процессы в длинных линиях.

- Волновое уравнение.

- Расчет параметров электромагнитного поля длинных линий.

- Учет влияния внешних факторов при расчете параметров электромагнитного поля длиной линии.

- Метод зеркальных отображений.

- Энергия электромагнитного поля. Перенос энергии электромагнитного поля..

- Баланс мощностей; теорема Умова-Пойнтинга.

- Отражение электромагнитной волны от раздела двух диэлектриков.

- Переходные процессы в электрических цепях. Общая теория

- Переходные процессы в цепях первого рода.

- Разновидности ионизационных процессов в газах.

- Кривые зависимости коэффициента ионизации от потенциала ионизации

- Формирование электрических разрядов в газах. Условие самостоятельности электрического разряда.

- Стримеры и их возникновение.

- Развитие разряда в неоднородном поле

- Искровой разряд.

- Тлеющий разряд.

- Электрическая дуга.

- Коронный разряд. Потери электрической энергии на корону.

- Электромагнитные помехи и акустические шумы от коронного разряда,

- Допустимые уровни помех и шумов, допустимые напряженности электрического поля промышленной частоты.

- Электрические явления в атмосфере. Механизмы электризации частиц в облаках.

- Молния, как физическое явление.

- Защита от ударов молнии.

- Грозозащита подстанций

- Грозозащита высоковольтных линий.

- Закон Пашена.

- Защитные разрядники

- Основные виды изоляции.

- Поляризация в постоянном и переменном электрическом полях.

- Механизмы диэлектрических потерь.

- Жидкие диэлектрики; их структура и параметры.

- Электропроводность твердых диэлектриков

- Пробой жидких диэлектриков.

- Твердые диэлектрики; их структура и параметры.

- Электропроводность твердых диэлектриков

- Разряд вдоль поверхности твердого диэлектрика.

- Дуговой разряд вдоль гирлянды изоляторов

- Распределение напряжения по гирлянде изоляторов, выбор числа изоляторов в гирлянде

- Частичные разряды

- Пробой твердых диэлектриков.

- Газообразные диэлектрики.

- Экологические аспекты электроустановок высокого напряжения.

- Частичные разряды во внутренней изоляции и их измерение.

- Процессы старения внутренней изоляции: тепловое, механическое, электрическое. Способы замедления старения.

- Неэлектрические методы контроля изоляции.

- Изоляция силовых трансформаторов и высоковольтных вводов

- Изоляция силовых кабелей различного класса напряжения

- Изоляция вращающихся машин

- Изоляция силовых конденсаторов.

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

## Основная литература

## Базуткин В.В., Ларионов В.П., Пинталь Ю.С. Техника высоких  напряжений. Изоляция и перенапряжения в электрических системах. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 464 с.

## Техника высоких напряжений. Под общей редакцией д.т.н., профессора Г.С. Кучинского. – Санкт – Петербург: Энергоатомиздат, 2003. – 606 с.

## Техника высоких напряжений. Под ред. Разевига Д.В. – М.: Энергия, 1978. – 488 с.

## Богатенков И.М. и др.Техника высоких напряжений. – С.-П.: Энергоатомиздат, 2003.-243 с.

## Кадомская К.П. Перенапряжения в электрических сетях различного назначения и защита от них. – Новосибирск.- 2006.-476 с.

## Дополнительная литература

## Ушаков В. Я. Изоляция установок высокого напряжения. - М. : Энергоатомиздат, 1994. 167 с.

## Сви П. М. Методы и средства диагностики оборудования высокого напряжения / П. М. Сви. - М. : Энергоатомиздат, 1992. - 240 с.

## Серебряков А.С. Электротехническое материаловедение. Электроизоляционные материалы. М.: Маршрут, 2006 – 280 с.

## Закарюкин В.П. Техника высоких напряжений: Конспект лекций. - Иркутск: ИрГУПС, 2005. - 137 с.

## Собственные учебные пособия

- Грабко Г.И. Распространение электромагнитных волн в длинных линиях и волноводах. Уч. пособие. Чита: ЗабГУ, 2021. 137 с.

- Г.И. Грабко. Основы электростатических явлений. Уч. пособие. Чита: ЗабГУ, 2019. 111 с.

- Г.И. Грабко. Радиотехнические цепи на основе пассивных элементов. Уч. пособие. Чита: ЗабГУ, 2017. 137 с.

Ведущий преподаватель		доц. кафедры Энергетики Грабко Г.И.

Заведующий кафедрой       к.т.н., доцент кафедры Энергетики Басс М.С.