# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

# (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет энергетический

Кафедра «Энергетики»

# УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

# для студентов заочной формы обучения

# (с ускоренным сроком обучения)

по дисциплине «Организация работ в электроустановках»

наименование дисциплины (модуля)

для направления подготовки (специальности)

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

# код и наименование направления подготовки (специальности)

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) – 5 зачетных единиц.

Форма текущего контроля в семестре – контрольная работа.

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) – нет.

Форма промежуточного контроля в семестре – экзамен.

Краткое содержание курса

Перечень изучаемых разделов, тем дисциплины 7 семестр.

Тема 1. Организация эксплуатации электроустановок.

Тема 2.  Электрооборудование и электроустановки общего назначения.

Тема 3. Электроустановки специального назначения.

Семестр 7

Форма текущего контроля

Контрольная работа

Контрольная работы выполняется в виде реферата. Номер вопроса выбирается по сумме последних цифр в зачетной книжке.

Вопросы

      - Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты оборудования.

      - Стратегии обслуживания электрооборудования.

      - Система планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания электрооборудования.

      - Надзор и уход за электродвигателями.

      - Неисправности электродвигателей.

      - Эксплуатация силовых трансформаторов и реакторов.

      - Эксплуатация распределительных устройств.

      - Эксплуатация выключателей.

      - Эксплуатация разъединителей.

      - Средства контроля, измерений и учета.

      - Охрана воздушных и кабельных линий и надзор за ними.

      - Объем и нормы приемо-сдаточных испытаний при вводе электродвигателей в эксплуатацию.

      - Обеспечение электрооборудования и средства автоматизации запасными частями.

      - Электроустановки во взрывоопасных зонах.

      - Приемка в эксплуатацию электроустановок.

      - Виды испытаний электрооборудования и средств автоматизации.

      - Испытания изоляции электрооборудования.

      - Понятие о надежности электрооборудования и средств автоматизации.

- Защита от перенапряжений.

- Форма промежуточного контроля

Экзамен

Вопросы к экзамену

- Общие требования.

- Приемка в эксплуатацию электроустановок.

- Требования к персоналу и его подготовка.

- Управление электрохозяйством.

- Техобслуживание, ремонт, модернизация и реконструкция.

- Правила безопасности и соблюдения природоохранных требований.

- Техническая документация.

- Силовые трансформаторы и реакторы.

- Распределительные устройства и подстанции.

- Воздушные линии электропередачи и токопроводы.

- Кабельные линии.

- Электродвигатели.

- Релейная защита, электроавтоматика, телемеханика и вторичные цепи.

- Заземляющие устройства.

- Защита от перенапряжений.

- Конденсаторные установки.

- Аккумуляторные установки.

- Средства контроля, измерений и учета.

- Электрическое освещение.

- Электросварочные установки.

- Электротермические установки.

- Технологические электростанции потребителей.

- Электроустановки во взрывоопасных зонах.

- Переносные и передвижные электроприемники.

Оформление письменной работы согласно МИ-01-02-2018 Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

## Основная литература

## Герасименко, Алексей Алексеевич. Передача и распределение электрической энергии: учеб. пособие / Герасименко Алексей Алексеевич, Федин Виктор Тимофеевич.-2-е изд.- Ростов-на-Дону : Феникс, 2008 ; Красноярск : Издательские проекты.- 715 с.

## Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации./ Воробьев В. А. –Москва: Юрайт, 2019- 212 с.

## Куценко Г. Ф. Монтаж, эксплуатация и ремонт электроустановок: практическое пособие/ Куценко Г. Ф. – Минск: Дизайн ПРО, 2006-472 с.

## Дополнительная литература

## Алиев, Исмагил Ибрагимович. Электротехника и электрооборудование: справ. / Алиев Исмагил Ибрагимович.- Москва : Высшая школа, 2010.-1199 с.

Преподаватель ___________ Рыбакова И. Ю.

подпись

Заведующий кафедрой ___________ Басс М. С.

подпись