# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

# (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Институт …

Факультет … Энергетический

Кафедра … Энергетики

# УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

# для студентов заочной формы обучения

# (с полным сроком обучения, с ускоренным сроком обучения)

по дисциплине «Введение в профессиональную деятельность»

наименование дисциплины (модуля)

# для направления подготовки (специальности)

# ______________ 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника …

код и наименование направления подготовки (специальности)

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) –  2 зачетных единицы.

Форма текущего контроля в семестре –реферат.

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) – нет.

Форма промежуточного контроля в семестре – зачет.

Краткое содержание курса

Перечень изучаемых разделов, тем  дисциплины (модуля).

Введение, исторический обзор

Электроэнергетика, исторические, экологические и социальные аспекты

Развитие электроэнергетики России

Основные типы электростанций

Генераторы электростанций

Силовые трансформаторы

Коммутационные и защитные аппараты высокого напряжения

Коммутационные и защитные аппараты низкого напряжения

Электрические схемы электростанций и подстанций

Качество электроэнергии в системах электроснабжения

Воздушные линии электропередач

Кабельные линии электропередач

Электроэнергетические системы (ЭЭС) и электрические сети

Системы электроснабжения объектов (СЭС)

Режимы работы ЭЭС и СЭС и управление ими

Релейная защита

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии

Энергосбережение

Семестр 1

Форма текущего контроля

Реферат

Тематика рефератов по дисциплине «Введение в профессиональную деятельность»

- Развитие электроэнергетики России.

- Конструкции синхронных генераторов.

- Типы турбо - и гидрогенераторов по мощностям и способам охлаждения.

- История открытия электричества и магнетизма.

- История электротехники в XVIII – XIX веках.

- Измерительные трансформаторы тока.

- Измерительные трансформаторы напряжения.

- Современное состояние, тенденции развития трансформаторостроения.

- Выключатели высокого напряжения. Достоинства и недостатки.

- Развитие электроэнергетики в СССР и современной России.

- Приборы учета электроэнергии (индукционные и электронные счетчики). Принципы работы, конструкции, характеристики.

- Разъединители, отделители, короткозамыкатели.

- Провода и грозозащитные тросы.

- Классификация опор. Изоляторы и линейная арматура воздушных линий.

- Силовые кабели низкого напряжения (до 1 кВ).

- Силовые кабели высокого напряжения.

- История развития электрических источников света.

- Режим нейтралей электрических сетей.

- Понятия о переходных режимах и процессах в электроэнергетических системах.

- Основные принципы диспетчерского управления электроэнергетическими системами.

- Баланс реактивной мощности и его связь с напряжением. Потребители и источники реактивной мощности. Компенсация реактивной мощности.

- Регулирование напряжения в электрических сетях.

- Регулирование частоты и мощности в энергосистемах.

- Качество электрической энергии. Показатели качества электроэнергии.

- Влияние качества электроэнергии на функционирование технических средств.

- Обеспечение качества электроэнергии. Способы и устройства повышения качества электроэнергии.

- Энергоресурсы Земли и их использование.

- Виды энергоресурсов и их запасы.

- Биосфера и технический прогресс.

- Влияние энергетики на биосферу.

- Законы сохранения материи и энергии. Их значения при рассмотрении способов получения электроэнергии.

- Тепловые конденсационные электрические станции.

- Теплоэлектроцентрали.

- Газотурбинные установки.

- Парогазовые установки.

- Гидравлические электрические станции.

- Приливные электрические станции.

- Атомные электрические станции.

- Солнечные электростанции.

- Ветровые электростанции.

- Магнитогидродинамические генераторы.

- Геотермальные электростанции.

- Электрический разряд и его применение в промышленности.

- Электрический разряд и его применение в быту.

- Водородные источники энергии.

- Электрический разряд, как источник получения водорода.

- Автоматическое управление электроснабжением промышленного предприятия.

- Автоматическое управление понизительными подстанциями города.

- Источники электрического освещения. Экономия электрической энергии.

- Частотные электроприводы, их назначение и технико-экономические показатели.

- Асинхронные электродвигатели, их назначение, конструкция и характеристики.

- Синхронные электродвигатели, их назначение, конструкция и характеристики.

- Виды электрического транспорта на железной дороге. Перспективы развития.

- Виды городского электрического транспорта. Перспективы развития.

- План ГОЭЛРО – первый в мире план государственный план развития промышленности.

- Электроэнергетика России и СССР. Понятие об объединенной энергосистеме.

- Основные электротехнологические установки: индукционные печи нагрева, электродуговые печи, электроэрозионные установки, ультразвуковые установки, электрофильтры.

- Способы передачи электроэнергии на большие расстояния и перспективы их развития.

- Понятие о физическом и математическом моделировании электроэнергетических систем. Роль и значение моделей в развитии энергетики.

- Способы диагностики технического состояния силовых трансформаторов под рабочим напряжением.

- Способы диагностики технического состояния асинхронных двигателей под рабочим напряжением.

- Способы диагностики технического состояния контактно-коммутационной аппаратуры под рабочим напряжением.

- Способы диагностики технического состояния силовых кабелей под рабочим напряжением.

- Способы прогнозирования срока службы кабельных, воздушных линий, электродвигателей и силовых трансформаторов. Обоснование периодичности технического обслуживания и ремонта оборудования.

- Системы возбуждения генераторов.

- Автоматические регуляторы скорости вращения турбины тепловых станций.

- Вставки постоянного тока в электроэнергетических системах.

- Нормативные показатели устойчивости работы электроэнергетической системы и их обеспечение.

- Технические средства контроля качества электроэнергии.

- Асинхронные двигатели переменного тока. История создания, принципы работы, конструкция, рабочие характеристики..

- Синхронные двигатели переменного тока. История создания, принципы работы, конструкция, рабочие характеристики..

- Типы турбо - и гидрогенераторов по мощностям и способам охлаждения.

- Силовые трансформаторы. История создания, принципы работы, конструкция, рабочие характеристики..

- Силовые автотрансформаторы. История создания, принципы работы, конструкция, рабочие характеристики.

- Отечественная электроэнергетика в годы Великой Отечественной войны.

- Измерительные трансформаторы напряжения.

- Современное состояние, тенденции развития систем учета электрической энергии.

- Передача информации по линиям электропередач.

- Автоматические низковольтные выключатели.

- Элегазовые выключатели высоковольтные.

- Вакуумные высоковольтные выключатели.

- Устройства защитного отключения в системах электроснабжения с глухозаземленной нейтралью.

- Русский свет. П.Н. Яблочков.

- Электроэнергия – источник повышенной опасности. Электробезопасность.

- Выдающиеся изобретатели, внесшие вклад в развитие электротехники. Т.А. Эдисон.

- Выдающиеся электротехники. М.О. Доливо-Добровольский.

- Влияние качества электроэнергии на потери электроэнергии в электрических сетях.

- Понятия о переходных режимах и процессах в электроэнергетических системах

- Понятие об электромагнитной совместимости в электроэнергетике.

- Выдающиеся ученые, внесшие вклад в развитие электротехники. Д.К. Максвелл.

- Электрические аппараты низкого напряжения (автоматические выключатели, магнитные пускатели, контакторы). Перспективы развития.

- Выдающиеся ученые, внесшие вклад в развитие электротехники. Г.Р. Кирхгоф.

- История развития электрического транспорта.

- Выдающиеся ученые, внесшие вклад в развитие электротехники. М. Фарадей.

- Выдающиеся ученые, внесшие вклад в развитие электротехники. Г.С. Ом.

- История электроэнергетики Забайкальского края.

- История развития отечественного высшего электротехнического и электроэнергетического образования.

- Выдающиеся электротехники. Н. Тесла.

- Современное состояние электроэнергетики России.

- Влияние электрмагнитного поля на человека. Допустимые его значения.

Контрольная работы выполняется в виде реферата. Вариант реферата определяется по двум последним цифрам зачетной книжки, объем реферата не менее 20 печатных страниц.

Форма промежуточного контроля

Зачет

Вопросы к зачету

- Развитие электроэнергетики России

- Конструкции синхронных генераторов

- Типы турбо - и гидрогенераторов по мощностям и способам охлаждения

- Системы возбуждения генераторов

- Включение генераторов на параллельную работу с сетью постоянного напряжения и постоянной частоты

- Угловая характеристика. Статическая устойчивость работы генераторов при работе параллельно с сетью бесконечной мощности

- Принцип работы и устройство трансформатора

- Автотрансформаторы

- Конструкция трансформатора

- Потери и коэффициент полезного действия трансформатора

- Измерительные трансформаторы

- Современное состояние, тенденции развития трансформаторостроения

- Выключатели высокого напряжения

- Воздушные выключатели

- Масляные выключатели

- Электромагнитные выключатели

- Электромагнитные выключатели

- Разъединители, отделители, короткозамыкатели

- Общая характеристика воздушной линии и условий ее работы

- Провода и грозозащитные тросы

- Классификация опор

- Изоляторы и линейная арматура

- Силовые кабели низкого напряжения (до 1 кВ)

- Силовые кабели высокого напряжения

- Арматура силовых кабелей

- Общая характеристика систем электроснабжения

- Основные группы потребителей электроэнергии

- Основные условия и задачи формирования систем электроснабжения

- Номинальные напряжения электроустановок

- Основные типы схем электрических сетей

- Режим нейтралей электрических сетей

- Основные вопросы проектирования и расчетов СЭС

- Переходные режимы и процессы

- Нормативные показатели устойчивости и их обеспечение

- Средства управления режимами и их функции

- Основные принципы диспетчерского управления

- Иерархическая система диспетчерского управления энергосистемами России

- Временные уровни управления режимами ЭЭС

- Автоматизированная система диспетчерского управления

- Структура системы противоаварийной автоматики

- Баланс реактивной мощности и его связь с напряжением

- Потребители и источники реактивной мощности

- Компенсация реактивной мощности

- Регулирование напряжения в электрических сетях

- Регулирование частоты и мощности в энергосистемах

- Назначение релейной защиты. Требования, предъявляемые к релейной защите

- Качество электрической энергии

- Показатели качества электроэнергии

- Влияние качества электроэнергии на функционирование технических средств

- Технические средства контроля качества электроэнергии

- Обеспечение качества электроэнергии

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

## Основная литература

- Основы современной энергетики: учебник для вузов в 2-х частях. Ч.2 Современная электроэнергетика / под. ред. А.П. Бурмана, А.А. Строева. – 4-е изд., перераб. и доп.- М.: МЭИ (ТУ), 2008.

- Ушаков В.Я. История и современные проблемы электроэнергетики и высоковольтной электрофизики. – Томск: Изд-во ТПУ, 2003. – 220 с.

- Веников, В.А. Введение в специальность. Электроэнергетика [Текст] / Веников, В.А., Путятин Е.В. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 239 с.

## Дополнительная литература

- Идельчик В.И. Электрические системы и сети: Учебник для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1999 г.

- Евдокунин Г.А. Электрические системы и сети / Г. А. Евдокунин. - СПб., 2001. - 304с.: ил.

- Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: Учеб. пособие / Конюхова Е.А. - М.: Мастерство, 2002. – 320 с.

- Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий: Учебник / Кудрин Б.И. - М.: Интермет Инжиниринг, 2007. – 672 с.

- Правила устройства электроустановок. - 7-е изд. - М.: Омега-Л, 2006. - 268с.

- Справочник по электроснабжению и электрооборудованию. В 2 т. Т 1. Электроснабжение. [Текст] / Под общ. ред. А.А. Федорова.– М.: Энергоатомиздат, 1986. – 568 с.

- Электротехнический справочник: В 4 т. Т.3. Производство, передача и распределение электрической энергии. [Текст] / Под общей редакцией профессоров МЭИ В.Г. Герасимова и др. (гл. ред. А.И. Попов) – 9 изд., стер. – М.: Издательство МЭИ, 2004. – 963 с.

- Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы*

- www.google.ru

- www.yandex.ru

- www.rambler.ru

Ведущий преподаватель                                 Романова В.В

Заведующий кафедрой 					Батухтин А.Г.

# Footnotes

Если установочные материалы для студентов с полным сроком обучения не отличаются от установочных материалов для студентов с сокращенным сроком обучения, то установочные материалы разрабатываются единые.

Указать для какого срока обучения разработаны установочные материалы.