Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Забайкальский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет	 	Энергетический

Кафедра	Энергетики

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для студентов заочной формы обучения

по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»

наименование дисциплины (модуля)

для направления подготовки (специальности) 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

код и наименование направления подготовки (специальности)

# Краткое содержание курса

1.Метрология как наука об измерениях.

2.Понятие и основные проблемы метрологии.

3.Понятие измерения.

4.Физические величины и их измерения.

5.Шкалы измерений.

6.Системы физических величин.

7.Составляющие элементы измерений.

8.Классификация измерений.

9.Принципы, методы и методики измерений.

1 0.Системы единиц физических величин.

11.Основные понятия.

12.Метрическая система мер.

13.Построение систем единиц физических величин.

14.Примеры систем единиц физических величин.

15.Относительные и логарифмические величины и единицы.

16. Международная система единиц (СИ).

17.Средства измерений и их свойства.

18.Понятие и классификация средств измерений.

19.Метрологические характеристики СИ.

20.Использование СИ.

21.Нормирование погрешностей СИ.

22.Класс точности СИ и его обозначение.

23.Эталоны и их использование.

24.Погрешности измерений.

25.Понятие погрешности измерений.

26.Модели объекта и погрешности измерений.

27.Источники погрешности измерений.

28. Классификация погрешностей измерений.

29. Случайные погрешности.

30. Систематические погрешности.

31. Методы обработки результатов прямых измерений.

# Форма текущего онтроля

# Лабораторные работы

- Метрологические характеристики СИ.

- Источники погрешностей измерений.

Контрольная работа

Для выполнения контрольной работы, номер варианта задания определяется по двум последним цифрам номера зачетной книжки. Затем по нижеуказанному номерному списку вопросов для зачета (100 шт.) определяется соответствующая тема контрольной работы.

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы.

Контрольная работа выполняется в письменном виде рефератного типа объемом не менее 12-15 стр. формата А4. Защита контрольной работы производится в виде устного ответа на 4-5 вопросов строго по тексту и материалу контрольной работы. Рекомендация для студентов – что пишем, то знаем, чего не знаем, того не пишем. Защита контрольной работы является допуском к зачету.

### Другие формы текущего контроля

Проверка конспектов лекций, практических заданий (задач).

Курсовая работа (курсовой проект)

Согласно учебному плану курсовая работа не предусмотрена.

# Форма промежуточного контроля

### Зачет

Перечень примерных вопросов для подготовки к зачету

1.Метрология как наука об измерениях.

2.Понятие и основные проблемы метрологии.

3.Понятие измерения.

4.Физические величины и их измерения.

5.Шкалы измерений.

6.Системы физических величин.

7.Составляющие элементы измерений.

8.Классификация измерений.

9.Принципы, методы и методики измерений.

10.Системы единиц физических величин.

11.Физические константы.

12.Метрическая система мер.

13.Построение систем единиц физических величин.

14.Примеры систем единиц физических величин.

15.Относительные и логарифмические величины и единицы.

16.Международная система единиц (СИ).

17.Средства измерений и их свойства.

18.Понятие и классификация средств измерений.

19.Метрологические характеристики СИ.

20.Использование СИ.

21.Нормирование погрешностей СИ.

22.Класс точности СИ и его обозначение.

23.Эталоны и их использование.

24.Погрешности измерений.

25.Понятие погрешности измерений.

26.Модели объекта и погрешности измерений.

27.Источники погрешности измерений.

28.Классификация погрешностей измерений.

29.Случайные погрешности.

- Систематические погрешности.

- Методы обработки результатов прямых измерений.

- Однократные измерения.

33. Определение результатов косвенных измерений и оценивание их погрешностей.

34. Концепция неопределенности измерений.

35. Основные положения концепции неопределенности измерений.

36. Сопоставление концепций погрешности и неопределенности измерений.

37. Использование концепции неопределенности.

- Правовые основы обеспечения единства измерений.

- Необходимость правового регулирования метрологической деятельности.

- Основные положения Закона РФ «Об обеспечении единства измерений».

41. Государственный метрологический контроль и надзор.

- Калибровка СИ.

- Ответственность за нарушение законодательства по метрологии.

- Международные организации по метрологии.

- Международная стандартизация.

- Межгосударственная стандартизация.

- Метрологическое обеспечение радиационного контроля.

- Государственная система обеспечения единство измерении (ГСИ).

- Формы подтверждения соответствия

- Системы сертификации.

- Метрология как наука об измерениях.

- Понятие и основные проблемы метрологии

- Понятие измерения.

- Физические величины и их измерения.

- Шкалы измерений.

- Системы физических величин.

- Составляющие элементы измерений.

- Классификация измерений.

- Принципы, методы и методики измерений.

- Системы единиц физических величин.

- Физические константы.

- Метрическая система мер

- Построение систем единиц физических величин

- Примеры систем единиц физических величин.

- Относительные и логарифмические величины и единицы.

- Международная система единиц (СИ).

- Средства измерений и их свойства.

- Понятие и классификация средств измерений.

69. Метрологические характеристики СИ.

70. Использование СИ.

71. Нормирование погрешностей СИ.

72.Класс точности СИ и его обозначение.

73.Эталоны и их использование.

74.Погрешности измерений.

75.Понятие погрешности измерений.

76.Модели объекта и погрешности измерений.

77.Источники погрешности измерений.

78.Классификация погрешностей измерений.

79.Случайные погрешности.

- Систематические погрешности.

- Методы обработки результатов прямых измерений.

- Однократные измерения.

83. Определение результатов косвенных измерений и оценивание их погрешностей.

84. Концепция неопределенности измерений.

85. Основные положения концепции неопределенности измерений.

86. Сопоставление концепций погрешности и неопределенности измерений.

87. Использование концепции неопределенности.

- Правовые основы обеспечения единства измерений.

- Необходимость правового регулирования метрологической деятельности.

- Основные положения Закона РФ «Об обеспечении единства измерений».

91. Государственный метрологический контроль и надзор.

92 Калибровка СИ.

- Ответственность за нарушение законодательства по метрологии.

- Международные организации по метрологии.

- Международная стандартизация.

- Межгосударственная стандартизация.

- Метрологическое обеспечение радиационного контроля.

- Государственная система обеспечения единство измерении (ГСИ).

- Формы подтверждения соответствия

- Системы сертификации.

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации

### Основная литература

- Радкевич, Яков Михайлович. Метрология, стандартизация и  сертификация в 3 ч. Часть 1. Метрология : Учебник / Радкевич Яков  Михайлович; Радкевич Я.М., Схиртладзе А.Г. - 5-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 235. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534- 01917-9. - ISBN 978-5-534-01918-6 : 76.99.

- Радкевич, Яков Михайлович. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 2. Стандартизация : Учебник / Радкевич Яков Михайлович; Радкевич Я.М., Схиртладзе А.Г. - 5-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 481. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534- 01916-2. - ISBN 978-5-534-01929-2 : 142.51.

- Радкевич, Яков Михайлович. Метрология, стандартизация и   сертификация в 3 ч. Часть 3. Сертификация : Учебник / Радкевич Яков Михайлович; Радкевич Я.М., Схиртладзе А.Г. - 5-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 132. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534- 01916-2. - ISBN 978-5-534-01931-5 : 49.96.

- Лифиц, Иосиф Моисеевич. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : Учебник и практикум / Лифиц Иосиф Моисеевич; Лифиц И.М. 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 314. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-00544-8 : 122.03.

### Дополнительная литература

1.	Раннев, Георгий Георгиевич. Методы и средства измерений : учебник / Раннев, Георгий Георгиевич, А. П. Тарасенко. - 6-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 336 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-7075-9 : 397-10.

### Базы данных, информационно-справочные и поисковые  системы*

- ЭБС «Лань».

- ЭБС «Консультант студента».

- ЭБС «БиблиоРоссика».

*Указываются базы данных, информационно-справочные и поисковые системы необходимые для проведения конкретных видов занятий по дисциплине.

Ведущий преподаватель		доц. кафедры Энергетики Грабко Г.И.

Заведующий кафедрой       к.т.н., доцент кафедры Энергетики Басс М.С.