# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

# (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет Энергетический

Кафедра Энергетики

# УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

# для студентов заочной формы обучения

# (с полным сроком обучения)

по дисциплине «Режимы работы и эксплуатации ТЭС»

# для направления подготовки (специальности)

# 130301 – «Теплоэнергетика и теплотехника»

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) –  5 зачетных единиц.

Форма текущего контроля в семестре – контрольная работа.

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) – есть-10семестр.

Форма промежуточного контроля в семестре – зачет-9 семестр

экзамен-10 семестр

Краткое содержание курса

Перечень изучаемых разделов, тем дисциплины (модуля).

1.	Введение. Графики нагрузок и режимы работы электростанций

2.	Стационарные режимы работы энерогоблоков и станций с поперечными связями

3.	Эксплуатация оборудования ТЭС в режимах регулирования графиков нагрузки

4.	Пусковые и остановочные режимы

5.	Режимы работы оборудования ТЭЦ

6.	Аварийные режимы ТЭС

7.	Эксплуатация оборудования ТЭС

Семестр 9

Форма текущего контроля

Контрольная работа № 1

Контрольная работа состоит из теоретической и практической части:

- теоретическая часть состоит из ряда контрольных вопросов по курсу (пять индивидуальных вопросов для самостоятельного изложения);

- практическая часть состоит из решения задачи по индивидуальному заданию.

Темы теоретической части контрольной работы (Контрольные вопросы)

- Каковы масштабы производства электроэнергии в нашей стране?

- Как режимы потребления тепловой и электрической энергий влияют на режимы работы ТЭС?

- Чем режимы работы ТЭС отличаются от режимов работы других предприятий?

- Как режимы работы оборудования влияют на технико-экономические показатели ТЭС?

- В чем заключается особенность работы ТЭС по диспетчерскому графику?

- Что представляют суточные графики тепловой и электрической энергий и чем объясняются их неравномерности?

- В чем заключается эффективность объединения электростанций в энергосистемы?

- Какие наблюдаются устойчивые тенденции в изменении режимов энергопотребления?

- Каковы структура генерирующих мощностей ЕЭС России и перспективные тенденции ее изменения?

- Как осуществляется плановое регулирование режимов потребления электроэнергии?

- Чем характеризуются стационарные режимы котлов и турбин?

- Как изменение температуры питательной воды влияет на режим и экономичность работы энергоблока?

- Каковы последствия изменения температуры пара перед турбиной?

- Как изменение качества топлива влияет на стационарный режим работы котла?

- Каковы отрицательные последствия повышения давления в конденсаторе турбины?

- Каким образом отклонения параметров от нормативных значений учитываются в режимных характеристиках оборудования ТЭС?

- Какие показатели определяют переходные режимы работы оборудования ТЭС?

- Что происходит в пароводяном тракте энергоблока при сбросе электрической нагрузки?

- Как переменный режим турбины отражается на работе ее вспомогательного оборудования (конденсатора, деаэратора, регенеративного и сетевого подогревателей и пр.)?

- Что включает в себя понятие маневренность ТЭС?

- Чем определяется допустимая скорость нагружения энергоблока?

- Как влияет реконструкция конденсационных энергоблоков в теплофикационные на их маневренные характеристики?

- Какие факторы ограничивают регулировочный диапазон работы АЭС?

- Чем отличаются нормальные и особые режимы работы АЭС?

- Каковы возможные пути повышения маневренности АЭС?

- Почему возникает необходимость расширения регулировочного диапазона энергоблоков?

- Какие существуют способы прохождения ночной минимальной нагрузки на ТЭС?

- Какие факторы ограничивают рабочие диапазоны нагрузки котлов?

- Каковы достоинства и недостатки моторного режима энергоблока по сравнению с обычным пускоостановочным режимом?

- Каковы отличия моторного режима энергоблока от режима горячего вращающегося резерва?

- Какие основные преимущества дает регулирование мощности энергоблока скользящим начальным давлением пара?

- Каковы особенности режима работы энергоблока с частичным отключением регенеративных подогревателей?

- Какими показателями характеризуется мобильность энергоблока?

- Каким образом можно повысить мобильность работающих энергоблоков?

- В чем заключаются естественная и принудительная маневренности ТЭЦ?

- Каковы отличия работы теплофикационных турбин по тепловому и электрическому графикам?

- Каким образом осуществляется регулирование тепловой нагрузки (давления и расхода пара) в теплофикационном отборе турбоустановки?

- От каких факторов зависит величина удельной выработки электроэнергии на тепловом потреблении?

- Какие можно выделить режимы работы отопительных ТЭЦ с двумя теплофикационными отборами пара?

- Как водный режим теплосети (качество сетевой воды) отражается на тепловой экономичности ТЭЦ?

- Как температурный режим теплосети (температуры прямой и обратной сетевой воды) влияет на режим работы теплофикационной турбоустановки?

- Как работа встроенного теплофикационного пучка конденсатора турбины влияет на режимы ее работы?

- Каковы возможности работы ТЭЦ в маневренном режиме?

- Какие существуют способы перевода тепловой нагрузки отопительных отборов турбин на другие источники?

- Какие предъявляются требования к пусковым схемам энергоблоков?

- В чем отличие однобайпасной пусковой схемы перед двухбайпасной?

- Какие основные критерии надежности основного оборудования необходимо соблюдать при его пуске?

- Какие тепловые и механические изменения происходят в элементах турбин при ее пуске?

- Почему рациональнее производить пуск турбины при полностью открытых регулирующих клапанах, а не путем их последовательного открытия?

- Каковы достоинства пуска энергоблока на скользящих начальных параметрах пара?

- Какие существуют методы синхронного включения турбогенератора в электрическую сеть?

- Какие предусматриваются мероприятия по ускоренному пуску турбин?

- Чем отличаются прямоточный и сепараторный режимы пуска энергоблоков с прямоточными котлами?

- Чем вакуумный пуск отличается от пуска турбины паром стартовых параметров?

- Какие существуют способы защиты пароперегревателя и водяного экономайзера котла при его растопке?

- Для чего при остановке турбин снимается кривая выбега ротора?

- Какие существуют виды остановов энергоблоков?

- Какие применяются способы ускоренного расхолаживания турбин?

- Чем отличаются ускоренное расхолаживание прямоточных и барабанных котлов?

- Какие потери тепла энергоблока относятся к пусковым?

- Какие существуют способы профилактики отказов на ТЭС?

- Чем отказ в работе оборудования ТЭС отличается от аварии?

- Что считается аварией на ТЭС?

- Как систематизируются аварийные режимы на ТЭС?

- В каких случаях необходима немедленная остановка котла?

- Чем отличаются аварийные остановки турбин со срывом и без срыва вакуума?

- Когда требуется осуществлять аварийный останов турбины со срывом вакуума?

- Как строятся экспериментальные характеристики оборудования ТЭС традиционным методом?

- В чем заключаются достоинства построения экспериментальных характеристик с применением метода планирования эксперимента?

- Что представляют собой режимные карты котлов?

- Какие факторы входят в аналитические характеристики турбин при теплофикационном и конденсационном режимах их работы?

- Какие факторы входят в аналитические характеристики котлов и как они влияют на КПД котлоагрегатов?

Номера вопросов для различных вариантов теоретической части контрольной работы

| Последняя цифра шифра | Номер вопроса |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | 10 | 30 | 40 | 50 | 70 |
| 1 | 21 | 31 | 41 | 51 | 71 |
| 2 | 12 | 32 | 42 | 52 | 62 |
| 3 | 13 | 23 | 43 | 53 | 63 |
| 4 | 4 | 14 | 34 | 44 | 54 |
| 5 | 15 | 25 | 35 | 55 | 65 |
| 6 | 6 | 16 | 26 | 36 | 66 |
| 7 | 7 | 27 | 37 | 47 | 67 |
| 8 | 8 | 28 | 48 | 58 | 68 |
| 9 | 9 | 19 | 29 | 59 | 69 |

Индивидуальные задания практической части контрольной работы

На ТЭЦ установлены турбоагрегаты ПТ-135/165-130/15 ПО ТМЗ. Режим работы каждой турбины характеризуется следующими параметрами: электрическая мощность N, давление Р0 и температура t0 свежего пара, отопительная нагрузка QТ, расход пара в промышленном отборе GП, давления пара в промышленном РП и отопительном (теплофикационном) РТ отборах, температура охлаждающей воды t1 на входе в конденсатор. Конкретные численные значения этих параметров для различных режимов турбины приведены в табл.

Одинаковыми для всех вариантов можно принять следующие величины: КПД котлов ТЭЦ (ка = 0,9; давление в конденсаторах турбин Рк = 3,5 кПа; внутренний относительный КПД проточной части турбин (0i = 0,85; КПД теплового потока, учитывающий потери тепла в главных паропроводах ТЭЦ (ТП = 0,98; температура конденсата, возвращаемого с производства tок = 80 0С.

Определить удельные расходы условного топлива на ТЭЦ: на выработку 1 кВт(ч электрической bэ и производство 1 ГДж тепловой bТ энергии.

Исходные данные вариантов задачи

| Последняя цифра шифра | N, МВт | Р0, МПа | t0, 0С | QТ, ГДж/ч | GП, т/ч | РП, МПа | РТ, МПа | t1, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 105 | 13,2 | 558 | 180 | 60 | 1,2 | 0,10 | 30 |
| 1 | 140 | 12,5 | 555 | 420 | 300 | 1,8 | 0,08 | 35 |
| 2 | 80 | 13,0 | 560 | 500 | 60 | 1,2 | 0,18 | 25 |
| 3 | 110 | 12,4 | 550 | 540 | 130 | 1,4 | 0,24 | 10 |
| 4 | 135 | 12,8 | 555 | 220 | 250 | 1,5 | 0,09 | 30 |
| 5 | 90 | 12,3 | 552 | 470 | 100 | 1,3 | 0,20 | 5 |
| 6 | 150 | 12,8 | 558 | 150 | 280 | 1,7 | 0,20 | 20 |
| 7 | 110 | 12,3 | 560 | 420 | 225 | 1,3 | 0,10 | 5 |
| 8 | 130 | 13,2 | 553 | 90 | 250 | 1,6 | 0,07 | 10 |
| 9 | 120 | 12,6 | 550 | 450 | 280 | 1,9 | 0,12 | 15 |

Курсовая работа.

Курсовая работа включает в себя: выбор оптимального способа прохождения КЭС заданной индивидуальным заданием мощности провала нагрузки определяемым студентом самостоятельно.

Темы курсовой работы определяются преподавателем индивидуально для каждого студента. Задание включает: тип турбин КЭС; номинальную мощность турбин КЭС; количество турбин КЭС; тип топлива.

Форма промежуточного контроля

Зачет 9 семестр

- Масштабы производства и потребления электроэнергии в России.

- Принципы управления энергетикой. Структура диспетчерского управления производством электрической энергии.

- Структура генерирующих мощностей энергосистем; перспективные тенденции ее изменения.

- Режимы энергопотребления. Графики электрических нагрузок.

- Режимы потребления тепловой энергии. Графики тепловых нагрузок.

- Показатели разуплотнения графиков нагрузок (коэффициент неравномерности, коэффициент регулирования, коэффициент заполнения и т.д.).

- Общие особенности эксплуатации ТЭС.

- Рабочие диапазоны нагрузок оборудования ТЭС.

- Влияние факторов на технический минимум нагрузки котлов.

- Минимальная и максимальная нагрузка паровых турбин.

- Перегрузочная способность котлов.

- Колебание нагрузки. Выравнивание графиков нагрузки.

- Плановое регулирование режимов энергопотребления.

- Маневренность электростанций и энергосистем.

- Стационарные режимы работы котельных агрегатов.

- Влияние внутренних возмущений и внешних факторов на стационарные режимы работы котлов.

- Режимы работы блочных КЭС.

- Эксплуатационные меры по расширению регулировочного диапазона блоков.

- Работа ТЭЦ в маневренном режиме.

- Влияние внутренних возмущений и внешних факторов на стационарные режимы работы турбин.

- Рациональное распределение нагрузки между турбоагрегатами; метод относительных приростов расходов тепла.

- Регулировочный диапазон и повышение маневренности ТЭЦ.

- Общие характеристики режимов работы оборудования ТЭЦ.

- Режимы работы ТЭЦ с турбинами с одним теплофикационным отбором.

- Режимы работы ТЭЦ с турбинами с двумя теплофикационными отборами.

- Влияние водного режима теплосети на тепловую экономичность ТЭЦ.

- Взаимосвязь режимов тепловой сети и теплофикационных турбин.

Зачет проводится в устной форме. Два вопроса выбираются преподавателем случайным образом, из прилагаемого списка. Допуском к зачету является выполненная и выложенная на сайт в личный кабинет контрольная работа.

Экзамен 10 семестр

- Масштабы производства и потребления электроэнергии в России.

- Принципы управления энергетикой. Структура диспетчерского управления производством электрической энергии.

- Структура генерирующих мощностей энергосистем; перспективные тенденции ее изменения.

- Режимы энергопотребления. Графики электрических нагрузок.

- Режимы потребления тепловой энергии. Графики тепловых нагрузок.

- Показатели разуплотнения графиков нагрузок (коэффициент неравномерности, коэффициент регулирования, коэффициент заполнения и т.д.).

- Общие особенности эксплуатации ТЭС.

- Рабочие диапазоны нагрузок оборудования ТЭС.

- Влияние факторов на технический минимум нагрузки котлов.

- Минимальная и максимальная нагрузка паровых турбин.

- Перегрузочная способность котлов.

- Колебание нагрузки. Выравнивание графиков нагрузки.

- Плановое регулирование режимов энергопотребления.

- Маневренность электростанций и энергосистем.

- Стационарные режимы работы котельных агрегатов.

- Влияние внутренних возмущений и внешних факторов на стационарные режимы работы котлов.

- Режимы работы блочных КЭС.

- Эксплуатационные меры по расширению регулировочного диапазона блоков.

- Работа ТЭЦ в маневренном режиме.

- Влияние внутренних возмущений и внешних факторов на стационарные режимы работы турбин.

- Рациональное распределение нагрузки между турбоагрегатами; метод относительных приростов расходов тепла.

- Регулировочный диапазон и повышение маневренности ТЭЦ.

- Общие характеристики режимов работы оборудования ТЭЦ.

- Режимы работы ТЭЦ с турбинами с одним теплофикационным отбором.

- Режимы работы ТЭЦ с турбинами с двумя теплофикационными отборами.

- Влияние водного режима теплосети на тепловую экономичность ТЭЦ.

- Взаимосвязь режимов тепловой сети и теплофикационных турбин.

- Общие характеристики пусковых режимов оборудования ТЭС.

- Пуск котлов; термические напряжения; график и продолжительность растопки.

- Пуск паровых турбин; механические и термические напряжения при пуске.

- Особенности пуска турбин из холодного и неостывшего состояний.

- Мероприятия по ускоренному пуску турбин.

- Общая характеристика пусковых режимов энергоблоков; основные критерии надежности пусков.

- Пусковые схемы: общие требования, основные элементы.

- Пусковые режимы на скользящих параметрах блоков с барабанными котлами.

- Пусковые режимы на скользящих параметрах блоков с прямоточными котлами.

- Особенности пусков блоков из разных тепловых состояний.

- Общая характеристика остановочных режимов оборудования ТЭС.

- Нормальный останов турбины.

- Режим аварийного останова турбин (со срывом и без срыва вакуума).

- Форсированное расхолаживание турбин.

- Нормальный останов котлов.

- Особенности расхолаживания барабанных и прямоточных котлов.

- Тепловые потери при пуске и останове котлов. Мероприятия по их уменьшению.

- Работа КЭС в режиме теплоснабжения.

- Основные пути повышения эффективности ТЭЦ.

- Нарушения работы ТЭС. Аварии и отказы.

48.Проблемы научно-технического прогресса на ТЭС

Экзамен проводится в устной форме. Допуском к экзамену служит сданная, защищённая и выложенная на сайт в личный кабинет курсовая работа. Экзаменационный билет включает в себя три теоретических вопроса

Оформление письменной работы согласно в МИ 01-02-2018 «Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации»

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

## Основная литература

1.	Тепловые электрические станции : учебник / Буров Валерий Дмитриевич [и др.]; под ред. В.М. Лавыгина, А.С. Седлова, С.В. Цанева. - 3-е изд., стер. - Москва : МЭИ, 2009. - 466 с. : ил. - ISBN 978-5-383-00404-3 : 880-00.

2.	Усов, Сергей Васильевич.

Режимы тепловых электростанций / Усов Сергей Васильевич, Казаров Семен Арменакович. - Ленинград : Энергоатомиздат. Ленингр.отд-ние, 1985. - 240 с. : ил. - 1-40.

3.	Прокопенко, Артем Григорьевич.

Стационарные переменные и пусковые режимы энергоблоков ТЭС / Прокопенко Артем Григорьевич, Мысак Иосиф Степанович. - Москва : Энергоатомиздат, 1990. - 312с. : ил. - ISBN 5-283-00078-8 : 1-40.

Издания из ЭБС:

## Дополнительная литература

## 1.	Режимы работы тепловых электростанций : метод. указ., программа и контрольные задания для студентов-заочников / сост. С.С. Руденко. - Чита : ЧитГТУ, 2000. - 25с. - 5-20.

## 2.	Руденко, Станислав Сергеевич.

## Расчет тепловой схемы и выбор оборудования теплоэлектроцентали. Курсовое проектирование : учеб. пособие / Руденко Станислав Сергеевич, Батухтин Андрей Геннадьевич. - Чита : ЧитГУ, 2009. - 154 с. - ISBN 978-5-9293-0429-3 : б/ц.

## 3.	Тепловые и атомные электрические станции: дипломное проектирование : учеб. пособие для вузов / Глюза Анатолий Трофимович [и др.]; под ред. А.М. Леонкова, А.Д. Качана. - Минск : Вышэйшая школа, 1991. - 336с. : ил. - ISBN 5-339-00335-3 : 2-90.

## 4.	Щепетильников, Михаил Ильич.

## Сборник задач по курсу ТЭС : учеб. пособие / Щепетильников Михаил Ильич, Хлопушин Владимир Ильич. - Москва : Энергоатомиздат, 1983. - 176с. : ил. - 0-35.

## Издания из ЭБС:

## 5.	Кудинов, А.А.

## Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях. / А. А. Кудинов, С. К. Зиганшина; Кудинов А.А.; Зиганшина С.К. - Moscow : Машиностроение, 2011. - . - Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях. [Электронный ресурс] / Кудинов А. А., Зиганшина С. К. - М.: Машиностроение, 2011. –

## http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785942755584.html. - ISBN 978-5-94275-558-4.

## Преподаватель ___________________Барановская М.Г.

## Заведующий кафедрой ____________ Батухтин А.Г.