# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

# (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет Энергетический

Кафедра Энергетики

# УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

# для студентов заочной формы обучения

# (с полным сроком обучения)

по дисциплине «Основы физической химии и водоподготовка»

наименование дисциплины (модуля)

# для направления подготовки (специальности) …13.03.01 – Теплоэнергетика и

# теплотехника

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) – 5 зачетных единиц, 180 часов

Форма текущего контроля в семестре – контрольная работа.

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) –нет.

Форма промежуточного контроля в 6 семестре – зачет, в 7 семестре -экзамен

Краткое содержание курса

Перечень изучаемых разделов, тем дисциплины (модуля).

Раздел 1. Требования к качеству питательной воды и пару, применяемым на ТЭС и АЭС в зависимости от уровня параметров и назначения.

Раздел 2. Способы и методы подготовки питательной и сетевой воды

Раздел 3. Конструкция аппаратов для очистки воды, принципы их работы и условия эксплуатации.

Раздел 4. Методы и способы поддержания качества питательной воды и пара котельных агрегатов и парогенераторов в процессе эксплуатации.

Раздел 5. Поддержание водно-химических режимов.

Семестр 6

Форма текущего контроля

Контрольная работа

Контрольная работа выполняется в виде письменного ответа на три вопроса из перечня вопросов к зачету согласно прилагаемой таблицы.

| Сумма двух последних цифр шифра | Номера вопросов |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 7 | 30 |
| 2 | 2 | 7 | 29 |
| 3 | 3 | 7 | 28 |
| 4 | 4 | 7 | 27 |
| 5 | 5 | 7 | 26 |
| 6 | 6 | 7 | 25 |
| 7 | 8 | 7 | 24 |
| 8 | 9 | 7 | 23 |
| 9 | 10 | 7 | 22 |
| 10 | 11 | 7 | 21 |
| 11 | 12 | 7 | 20 |
| 12 | 13 | 7 | 19 |
| 13 | 14 | 7 | 22 |
| 14 | 15 | 7 | 26 |
| 15 | 16 | 7 | 29 |
| 16 | 17 | 7 | 30 |
| 17 | 2 | 7 | 24 |
| 18 | 3 | 7 | 25 |

Оформление письменной работы согласно МИ 01-02-2018 «Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации», Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Оформленная контрольная выкладывается в электронном виде в личный кабинет студента.

К зачету допускаются студенты с выполненной, и размещенной на сайте контрольной работой.

Курсовая работа (курсовой проект)

Программой не предусмотрено.

Форма промежуточного контроля

Зачет. Сдача зачета проходит в устной форме. Номера вопросов выбираются преподавателем случайным образом из списка вопросов к зачету.

Перечень вопросов для подготовки к зачету:

1. Значение водоподготовки на ТЭС.

2. Вода как технологическое сырье на КЭС.

3. Вода как технологическое сырье на ТЭЦ

4. Основные пути потерь воды и пара на ТЭС.

5. Виды природных вод.

6. Примеси, загрязняющие природные воды.

7. Показатели качества воды.

8. Водно-химические режимы.

9. Водный режим прямоточных и барабанных котлов.

10. Качество питательной воды

11. Качество котловой воды

12. Качество пара.

13. Качество подпиточной воды для тепловых сетей

14. Пути поступления примесей в пар.

15. Отложения в пароперегревателях.

16. Виды коррозии металлов пароводяного тракта.

17. Методы предотвращения коррозии пароводяного тракта.

18. Свойства коллоидных систем.

19. Электрический потенциал.

20. Процессы коагуляции и электрокоагуляции.

21. Коагуляторы и процессы, происходящие при их введении в воду.

22. Схема осветлителя и принцип его работы.

23. Принцип и схема известкования воды.

24. Процесс известкования воды, его интенсификация.

25. Процесс магнезиального обескремнивания воды, условия его проведения.

26. Схема установки для магнезиального обескремнивания воды.

27. Физико-химическая природа процесса осветления воды фильтрованием.

28. Фильтрующие материалы, применяемые при осветлении, их состав и свойства.

29. Конструкция и эксплуатация механических фильтров.

30. Классификация осветлительных фильтров.

Семестр 7

Форма текущего контроля

Контрольная работа

Контрольная работа выполняется в виде письменного ответа на три вопроса из перечня вопросов к зачету согласно прилагаемой таблицы.

| Сумма двух последних цифр шифра | Номера вопросов |
| --- | --- |
|  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 35 | 46 | 47 |
| 2 | 37 | 46 | 48 |
| 3 | 41 | 46 | 49 |
| 4 | 45 | 46 | 50 |
| 5 | 44 | 46 | 51 |
| 6 | 43 | 46 | 52 |
| 7 | 42 | 46 | 53 |
| 8 | 41 | 46 | 54 |
| 9 | 40 | 46 | 55 |
| 10 | 39 | 46 | 56 |
| 11 | 38 | 46 | 57 |
| 12 | 37 | 46 | 58 |
| 13 | 36 | 46 | 59 |
| 14 | 35 | 46 | 60 |
| 15 | 34 | 46 | 62 |
| 16 | 33 | 46 | 63 |
| 17 | 32 | 46 | 64 |
| 18 | 31 | 46 | 65 |

Оформление письменной работы согласно МИ 01-02-2018 «Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации», Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Оформленная контрольная выкладывается в электронном виде в личный кабинет студента.

К зачету допускаются студенты с выполненной, и размещенной на сайте контрольной работой.

Курсовая работа (курсовой проект)

Программой не предусмотрено.

Форма промежуточного контроля

Экзамен. Сдача экзамена проходит в устной форме. Номера вопросов выбираются преподавателем случайным образом из списка вопросов к экзамену.

31. Физико-химические основы ионного обмена.

32. Схема структуры молекулы ионита, технологические признаки ионитов.

33. Рабочая обменная емкость ионита, от каких факторов зависит.

34. Виды ионообменных материалов, их классификация.

35. Принцип ионного обмена при ионировании и регенерации.

36. Na-катионирование воды, назначение, реакции протекание при работе и регенерации.

37. Н-катионирование воды, назначение, реакции, протекание при работе и регенерации.

38. Схемы Na-Н-катионирования.

39. Конструкции фильтров и их эксплуатация.

40. Классификация и виды ионитных фильтров.

41. Назначение и принцип химического обессоливания воды.

42. Реакции, протекающие при анионировании воды и регенерации.

43. Н-ОН-ионирование, назначение, принцип.

44. I и II ступени Н-ОН-ионирования, назначение, работа ступеней. Записать реакции.

45. Фильтры смешанного действия, их работа и регенерация.

46. Трехступенчатая схема для обессоливания и обескремнивания воды. Дать схему и подробное описание процессов, проходящих в каждой установке схемы.

47. Принцип обратного осмоса.

48. Мембраны для обратного осмоса и их характеристики.

49. Типы и конструкции для электродиализа воды.

50. Обработка воды в магнитном и акустическом полях.

51. Физико-химические основы процесса дистилляции воды.

52. Типы испарительных установок.

53. Устройство и принцип работы одноступенчатых испарительных установок.

54. Устройство и принцип работы многоступенчатых испарительных установок.

55. Водный режим испарительных установок.

56. Испарители мгновенного вскипания, устройство и принцип работы.

57. Принцип термической деаэрации. Барботажная и струйная деаэрация.

58. Классификация деаэраторных установок. Общая схема деаэраторной установки.

59. Схема барботажной деаэрации в конденсаторе.

60. Схема струйной деаэрации в конденсаторе.

61. Деаэрация в корпусах регенеративных ПНД.

62. Схема циркуляционной системы технического водоснабжения.

63. Образование минеральных и биологических отложений в конденсаторах турбин.

64. Методы борьбы с биообростанием конденсаторов турбин и систем водоснабжения.

65. Декарбонизация воды. Конструкция декарбонизатора.

## Основная литература

1. Вихрев, Василий Федорович. Водоподготовка: учебник для вузов / Вихрев Василий

Федорович, Шкроб Михаил Самойлович; под ред. М.С. Шкроба. - 2-е изд., перераб. и

доп. - Москва: Энергия, 1973. - 416с.: ил. - 0-95.

2. Копылов, Анатолий Сергеевич. Водоподготовка в энергетике : учеб. пособие /

Копылов Анатолий Сергеевич, Лавыгин Василий Михайлович, Очков Валерий

Федорович. - 2-е изд., стер. – Москва: МЭИ, 2006. - 309 с.: ил. - ISBN 5-903072-45-3:

654-00.

3. Ахмылова, Марина Александровна. Водоподготовка : учеб. пособие / Ахмылова

Марина Александровна, Иванов Сергей Анатольевич. - Чита: ЧитГУ, 2005. - 191 с. -

93-50.

4. Стерман, Лев Самойлович. Физические и химические методы обработки воды на

ТЭС: учебник / Стерман Лев Самойлович, Покровский Вадим Николаевич. - Москва:

Энергоатомиздат, 1991. - 328с.: ил. - 1-00.

## Дополнительная литература

1 Кострикин, Юрий Максимович. Водоподготовка и водный режим энергообъектов

низкого и среднего давления: справ. / Кострикин Юрий Максимович, Мещерский

Никита Алексеевич, Коровина Ольга Васильевна. - Москва: Энергоатомиздат, 1990. -

254 с. - ISBN 5-283-00083-4: 80-00.

2. Громогласов, Александр Аркадьевич. Водоподготовка: Процессы и аппараты :

учеб.пособие / Громогласов Александр Аркадьевич, Копылов Анатолий Сергеевич,

Пильщиков Аркадий Павлович; под ред. О.И. Мартыновой. - Москва :

Энергоатомиздат , 1990. - 272с. : ил. - 1-10.

3. Лапотышкина, Наталия Петровна. Водоподготовка и водно-химический ре-жим

тепловых сетей / Лапотышкина Наталия Петровна, Сазонов Ростислав Петрович. -

Москва: Энергоиздат, 1982. - 200 с. - 0-60.

4. Маргулова, Тереза Христофоровна. Водные режимы тепловых и атомных

электростанций : учебник / Маргулова Тереза Христофоровна, Мартынова Ольга

## Исаковна. - 2-е изд., перераб.и доп. - Москва : Высш.шк., 1987. - 319с. : ил. - 1-00.

## Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы*

## 1.Фрог, Б.Н. Водоподготовка : Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов РФ по образованию в области строительства в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 270800 - "Строительство" (профиль "Водоснабжение и водоотведение") / Б. Н. Фрог, А. Г. Первов; Фрог Б.Н.; Первов А.Г. - Moscow : АСВ, 2015. - .Водоподготовка [Электронный ресурс] : Учеб. для вузов / Фрог Б.Н., Первов А.Г. - М. : Издательство АСВ, 2015. - ISBN 978-5-93093-974-3.

## http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930939743.html

## 2.Воронов, Ю.В. Водоподготовка и спецводоочистка на АЭС / Ю. В. Воронов, А. Г. Первов, М. А. Сомов; Воронов Ю.В.; Первов А.Г.; Сомов М.А. - Moscow : АСВ, 2016. - . - Водоподготовка и спецводоочистка на АЭС [Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов / Воронов Ю.В., Первов А.Г., Сомов М.А. - М. : Издательство АСВ, 2016. - ISBN 978-5-4323-0147-5.

## http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301475.html

Преподаватель ___________ Морозова М.А.

подпись

Заведующий кафедрой ___________ Басс М.С.

подпись