# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

# (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет  энергетический

Кафедра  Энергетики

# УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

# для студентов заочной формы обучения

# по дисциплине «Введение в профессиональную деятельность»

# наименование дисциплины (модуля)

# для направления подготовки 13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника

код и наименование направления подготовки

Общая трудоемкость дисциплины

| Виды занятий | Распределение по семестрам в часах | Всего часов |
| --- | --- | --- |
|  | 1 семестр |  |
| Общая трудоемкость | 72 | 72 |
| Аудиторные занятия, в т.ч.: | 10 | 10 |
| лекционные (ЛК) | 6 | 6 |
| практические (ПЗ) | 4 | 4 |
| Самостоятельная работа студентов (СРС) | 62 | 62 |
| Форма промежуточного контроля в семестре | зачет | зачет |
| Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) | - | - |

- Краткое содержание курса

  - Современное состояние и проблемы энергетики. Топливно-энергетические ресурсы

Роль энергетики в народном хозяйстве страны. Энергетические ресурсы. Структура топливно-энергетического баланса России и перспективы ее изменения. Значение тепловых и атомных электростанций в энергетике страны. Объединение электростанций и энергосистем.

  - Классификация электростанций. Типы ТЭС и АЭС

Классификация тепловых и атомных электростанций. Технологическая схема ТЭС. Основные потребители тепловой и электрической энергии.

  - Технико-экономические показатели электростанций. Методы повышения экономичности ТЭС и АЭС

Раздельное и комбинированное энергопроизводство.

Показатели экономичности конденсационных электростанций: КПД, удельные расходы пара, тепла и топлива.

Начальные параметры паротурбинных установок и их влияние на тепловую экономичность. Докритические и сверхкритические параметры пара.

Конечные параметры турбинных установок и их влияние на тепловую экономичность. Промежуточный перегрев пара: назначение, схемы и параметры промперегрева. Влияние промперегрева на технико-экономические показатели электростанций.

Регенеративный подогрев питательной воды.

  - Восполнение потерь пара и воды. Деаэрация воды на электростанциях

Принципы выбора способа подготовки добавочной воды на ТЭС. Испарительные установки: назначение, схемы включения.

Назначение и требования к деаэраторным установкам. Типы и конструкции деаэраторов. Схемы их включения.

  - Теплоснабжение потребителей. Принципиальные тепловые схемы электростанций

Отпуск тепла внешним потребителям. Виды тепловых нагрузок. Качественное и количественное регулирование отпуска тепла потребителям.

Схемы подогрева сетевой воды на ТЭЦ и КЭС.

  - Вспомогательное оборудование ТЭС

Классификация вспомогательного оборудования. Назначение основных теплообменников (регенеративных подогревателей, деаэраторов, испарителей, сетевых подогревателей). РОУ и БРОУ. Выбор способа подготовки топлива и оборудования систем пылеприготовления на ТЭС.

Тягодутьевые установки электростанций: основные характеристики воздушного и газового трактов.

Трубопроводы электростанций. Категории трубопроводов.

  - Техническое водоснабжение и топливоснабжение ТЭС и АЭС

Источники водоснабжения. Классификация систем водоснабжения: достоинства и недостатки.

Топливное хозяйство ТЭС на твердом, жидком и газообразном топливе. Доставка топлива, приемо-разгрузочные устройства.

  - Очистка дымовых газов и золошлакоудаление

Влияние теплоэнергетических установок на окружающую среду: вредные выбросы в атмосферу и водоемы, тепловое, шумовое и радиоактивное загрязнение.

Очистка газов на ТЭС. Типы золоуловителей: принцип действия, область применения. Рассеивание вредных выбросов в атмосфере. Конструкции дымовых труб тепловых электростанций.

Системы золошлакоудаления на ТЭС (гидравлические, пневматические, комбинированные).

  - Компоновка главного корпуса. Генеральный план электростанций

Типы компоновок ТЭС и АЭС. Основные требования, предъявляемые к компоновке главного корпуса электростанции. Общие принципы размещения электростанций.

  - Перспективные типы электростанций. Альтернативные источники энергии. Энергосбережение

Газотурбинные электростанции. Парогазовые установки (с высоконапорными парогенераторами, с котлами-утилизаторами, с внутрицикловой газификацией твердого топлива и др.).

Энергосбережение: пути экономии энергии в быту и на производстве; окупаемость энергосберегающих мероприятий.

- Форма текущего контроля

Реферат

Реферат состоит из трех частей:

- Технологическая схема ТЭС.

- Теоретические основы ТЭС, ее оборудование и системы (по выбору студента).

- Индивидуальное задание (выбирается студентом самостоятельно).

- Технологическая схема ТЭС

Обязательна для всех студентов. Необходимо изобразить технологическую схему ТЭС и сделать ее описание (состав оборудования и систем, принцип работы).

- Теоретические основы ТЭС, ее оборудование и системы.

Студент выбирает вопрос из приведенного ниже перечня.

| № п/п | ТЕМА |
| --- | --- |
| 1. | Термодинамический цикл работы ТЭС |
| 2. | Комбинированная выработка тепла и электрической энергии |
| 3. | Промежуточный перегрев пара, как метод повышения тепловой экономичности ТЭС |
| 4. | Регенеративный подогрев питательной воды и его влияние на тепловую экономичность ТЭС |
| 5. | Влияние начальных и конечных параметров на тепловую экономичность ТЭС |
| 6. | Топливо, применяемое на ТЭС. Его классификация и основные характеристики |
| 7. | Способы сжигания различных видов топлива. Проблемы, связанные со сжиганием. Перспективные способы сжигания |
| 8. | Особенности сжигания твердого топлива. Подготовка твердого топлива к сжиганию |
| 9. | Сжигание газообразного и жидкого топлив. Подготовка к сжиганию |
| 10. | Системы пылеприготовления |
| 11. | Горелочные устройства котлов |
| 12. | Топливное хозяйство ТЭС |
| 13. | Схемы циркуляции воды в котлах. Принцип работы и конструкции барабанных паровых котлов |
| 14. | Схемы циркуляции воды в котлах. Принцип работы и конструкции прямоточных паровых котлов |
| 15. | Компоновки поверхностей нагрева котлов и их конструкции |
| 16. | Регулирование температуры перегретого пара |
| 17. | Вспомогательное оборудование котельных установок |
| 18. | Схемы шлакоудаления котлов. Особенности, достоинства и недостатки |
| 19. | Газовоздушный тракт котельных установок и тягодутьевые установки |
| 20. | Золошлакоудаление на ТЭС |
| 21. | Золоулавливающие установки ТЭС. Конструкции, преимущества и недостатки |
| 22. | Вредные факторы воздействия ТЭС на окружающую среду |
| 23. | Методы охраны атмосферы от выбросов золы |
| 24. | Методы борьбы с выбросами в атмосферу сернистого ангидрида |
| 25. | Методы борьбы с выбросами в атмосферу оксидов азота |
| 26. | Охрана от вредных выбросов водных источников |
| 27. | Дымовые трубы ТЭС |
| 28. | Принцип работы и конструкция паровой турбины |
| 29. | Основные элементы турбин, их конструкции |
| 30. | Маслохозяйство турбин |
| 31. | Конденсационные установки паровых турбин: устройство, тепловые процессы и конструкции |
| 32. | Типы регенеративных подогревателей и их конструкции |
| 33. | Вспомогательное оборудование паротурбинных установок |
| 34. | Подготовка воды на ТЭС: основные стадии и их описание |
| 35. | Источники загрязнения питательной воды и пара. Водно-химический режим паровых котлов |
| 36. | Деаэраторы на ТЭС |
| 37. | Питательные установки ТЭС. Особенности работы и требования к ним |
| 38. | Анализ систем технического водоснабжения |
| 39. | Оборотная система технического водоснабжения. Схемы, достоинства и недостатки |
| 40. | Принцип работы и конструкции газовых турбин |
| 41. | Парогазовые установки |
| 42. | Автоматизированные системы управления работой ТЭС |
| 43. | Схемы снабжения потребителей теплом на ТЭС |
| 44. | Компоновки главного корпуса ТЭС и генеральный план станции |
| 45. | Показатели эффективности работы ТЭС |
| 46. | Перспективы развития тепловых электрических станций |
| 47. | Принцип работы и технологическая схема АЭС |
| 48. | Проблемы теплоэнергетики и пути их решения |

- Индивидуальное задание

Вопрос выбирается студентами самостоятельно. Тематика вопросов: перспективные источники энергии, проблемы энергетики, углубленные вопросы по ТЭС и т.п. Вопросы этой части реферата не должны повторять вопросов второй части.

Оформление реферата должно осуществляться согласно методической инструкции МИ 4.2-5/47-01-2013 Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации.

При защите реферата преподавателем задаются уточняющие вопросы по теоретическим вопросам, чтобы убедиться в самостоятельности студента.

- Формы промежуточного контроля

- Зачет

Зачет по учебной дисциплине проводится в письменной форме.

В билетах содержится два теоретических вопроса.

Перечень примерных вопросов для подготовки к зачету:

| 1. | Термодинамический цикл работы ТЭС |
| --- | --- |
| 2. | Комбинированная выработка тепла и электрической энергии |
| 3. | Промежуточный перегрев пара, как метод повышения тепловой экономичности ТЭС |
| 4. | Регенеративный подогрев питательной воды и его влияние на тепловую экономичность ТЭС |
| 5. | Влияние начальных и конечных параметров на тепловую экономичность ТЭС |
| 6. | Топливо, применяемое на ТЭС. Его классификация и основные характеристики |
| 7. | Способы сжигания различных видов топлива. Проблемы связанные с сжиганием. Перспективные способы сжигания |
| 8. | Особенности сжигания твердого топлива. Подготовка твердого топлива к сжиганию |
| 9. | Сжигание газообразного и жидкого топлив. Подготовка к сжиганию |
| 10. | Системы пылеприготовления |
| 11. | Горелочные устройства котлов |
| 12. | Топливное хозяйство ТЭС |
| 13. | Схемы циркуляции воды в котлах. Принцип работы и конструкции барабанных паровых котлов |
| 14. | Схемы циркуляции воды в котлах. Принцип работы и конструкции прямоточных паровых котлов |
| 15. | Компоновки поверхностей нагрева котлов и их конструкции |
| 16. | Регулирование температуры перегретого пара |
| 17. | Вспомогательное оборудование котельных установок |
| 18. | Схемы шлакоудаления котлов. Особенности, достоинства и недостатки |
| 19. | Газовоздушный тракт котельных установок и тягодутьевые установки |
| 20. | Золошлакоудаление на ТЭС |
| 21. | Золоулавливающие установки ТЭС. Конструкции, преимущества и недостатки |
| 22. | Вредные факторы воздействия ТЭС на окружающую среду |
| 23. | Методы охраны атмосферы от выбросов золы |
| 24. | Методы борьбы с выбросами в атмосферу сернистого ангидрида |
| 25. | Методы борьбы с выбросами в атмосферу оксидов азота |
| 26. | Охрана от вредных выбросов водных источников |
| 27. | Дымовые трубы ТЭС |
| 28. | Принцип работы и конструкция паровой турбины |
| 29. | Основные элементы турбин, их конструкции |
| 30. | Маслохозяйство турбин |
| 31. | Конденсационные установки паровых турбин: устройство, тепловые процессы и конструкции |
| 32. | Типы регенеративных подогревателей и их конструкции |
| 33. | Вспомогательное оборудование паротурбинных установок |
| 34. | Подготовка воды на ТЭС: основные стадии и их описание |
| 35. | Источники загрязнения питательной воды и пара. Водно-химический режим паровых котлов |
| 36. | Деаэраторы на ТЭС |
| 37. | Питательные установки ТЭС. Особенности работы и требования к ним |
| 38. | Анализ систем технического водоснабжения |
| 39. | Оборотная система технического водоснабжения. Схемы, достоинства и недостатки |
| 40. | Принцип работы и конструкции газовых турбин |
| 41. | Парогазовые установки |
| 42. | Автоматизированные системы управления работой ТЭС |
| 43. | Схемы снабжения потребителей теплом на ТЭС |
| 44. | Компоновки главного корпуса ТЭС и генеральный план станции |
| 45. | Показатели эффективности работы ТЭС |
| 46. | Перспективы развития тепловых электрических станций |
| 47. | Принцип работы и технологическая схема АЭС |
| 48. | Проблемы теплоэнергетики и пути их решения |

Знания и умения студентов на зачете оцениваются по системе:

Оценка «зачтено» выставляется студенту в случае правильных или неполного ответа на один из теоретических вопросов билета, или ответа, содержащего ошибки непринципиального характера;

Оценка «не зачтено» выставляется студенту в случае неверных ответов (отсутствия ответов) на оба теоретических вопроса билета.

- Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

## Основная литература

- Буров В.Д. Тепловые электрические станции: учебник для вузов / В.Д.Буров (и др.( /под ред. В.М.Лавыгина, А.С.Седлова, С.В.Цанева. – М.: Изд. МЭИ, 2009. – 466 с.

- Буров В.Д. Тепловые электрические станции: учебник для вузов / В.Д.Буров (и др.( /под ред. В.М.Лавыгина, А.С.Седлова, С.В.Цанева. – М.: Изд. МЭИ, 2005. – 454 с.

- Алхутов М.С. Справочник по ТЭС и АЭС / М.С.Алхутов (и др.( / под общ. ред. А.В.Клименко, В.М.Зорина. – М.: Изд. МЭИ, 2003. – 648 с.

- Цанев С.В., Буров В.Д., Ремизов А.Н. Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций: учебное пособие для вузов/под ред. С.В.Цанева – М.: Изд. дом МЭИ, 2006. – 584 с.

## Дополнительная литература

- Стерман Л.С., Лавыгин В.М., Тишин С.Г. Тепловые и атомные электрические станции: учебник для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1995. – 416 с.

- Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции: учебник для вузов. – М.: Энергия, 1987. – 328 с.

- Назмеев Ю.Г. Системы золоудаления ТЭС: учебник для вузов / Ю.Г.Назмеев. – М.: Изд. МЭИ, 2002. – 572 с.

- Баженов М.И., Богородский А.С. Сборник задач по курсу Промышленные тепловые электростанции. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 128 с.

## Кафедральные учебные пособия

- Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: учебное пособие / С.А. Требунских, С.А. Иванов, М.А. Ахмылова. – Чита: ЧитГУ, 2009. – 247 с.

- Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях: учебное пособие / А.А. Середкин, М.С. Басс. – Чита: ЧитГУ, 2010. – 143 с.

## Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- Электронная библиотека для инженеров-теплоэнергетиков, а также научных работников и студентов вузов – URL: http://03-ts.ru/index.php?nma=index&fla=index (дата обращения 31.01.2014 г.).

- Электронная библиотека: Все для студента – URL: http://www.twirpx.com/library (дата обращения 31.01.2014 г.).

- Научная электронная библиотека – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения 31.01.2014 г.).

- Коллекция книг по теплоэнергетике (более 470 наименований) – URL: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1485172/ (дата обращения 30.01.2014 г.).

- Электронная библиотека учебно-методических материалов для студентов –  URL: http://www.studmed.ru/ (дата обращения 16.12.2014 г.).

- Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий (бесплатная регистрация) – URL: http://www.iqlib.ru/ (дата обращения 30.01.2014 г.).

- Научно-технический журнал «Энергосбережение и водоподготовка» – URL: http://www.energija.ru (дата обращения 30.01.2014 г.).

- Производственно-массовый журнал «Энергетик» – URL: http://www.energetik.energy-journals.ru/ (дата обращения 30.01.2014 г.).

- Теоретический и научно-практический журнал «Теплоэнергетика» – URL: http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=teploen (дата обращения 30.01.2014 г.).

- Производственно-технический журнал «Промышленная энергетика» – URL: http://www.promen.energy-journals.ru/ (дата обращения 30.01.2014 г.).

- Производственно-технический журнал «Электрические станции» – URL: http://www.elst.energy-journals.ru/ (дата обращения 30.01.2014 г.).

- Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» – URL: http://isjaee.hydrogen.ru/ (дата обращения 30.01.2014 г.).

Заведующий кафедрой ТЭС					А.С. Стрельников