# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

# (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Институт _________________________________________________________

Факультет Энергетический

Кафедра ТЭС

# УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

# для студентов заочной формы обучения

по Тепломеханическое и вспомогательное оборудование электростанций»

наименование дисциплины (модуля)

для направления подготовки (специальности) 13.03.01

# Теплоэнергетика и теплотехника

# код и наименование направления подготовки (специальности)

| Вид занятий | Распределение по семестрам | Всего часов |
| --- | --- | --- |
|  | 6 семестр | 7 семестр |  |
| Общая трудоемкость | 108 | 72 | 180 |
| Аудиторные занятия, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |
| Лекции | 4 | 4 | 8 |
| Практические занятия | 4 | 4 | 8 |
| Семинары | - | - | - |
| Лабораторные работы | - | - | - |
| Самостоятельная работа студентов | 100 | 64 | 164 |
| Курсовой проект или работа | 36 | - | 36 |
| Общая трудоемкость в зачетных единицах | 3 | 2 | 5 |
| Форма промежуточной аттестации в семестре (экзамен, зачет, дифференцированный зачет) | экзамен | Экзамен | 72 |

Краткое содержание курса

«Тепломеханическое и вспомогательное оборудование электростанций» является специальной дисциплиной, относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. Курс предполагает, что студенты получили предварительно необходимую теоретическую и практическую подготовку при изучении основных теплоэнергетических дисциплин: «Техническая термодинамика», «Тепломассообмен», «Гидрогазодинамика», «Котельные установки и парогенераторы», «Паровые и газовые турбины». Изучаемые темы:

- Введение. Классификация вспомогательного оборудования.

- Регенеративные подогреватели

- Деаэраторные установки

- Испарители и паропреобразователи

- Расчет теплообменников на прочность.

- Трубопроводы и арматура

- Водогрейные котлы и сетевые подогреватели. Газовоздушные тракты.

- Тягодутьевые машины

- Оборудование золоудаления. Дымовые трубы.

- Градирни

- Вспомогательное оборудование атомных электростанций.

Cеместр 6

Форма текущего контроля

Контрольная работа.

Допуском к экзаменам является выполнение контрольной работы в указанный срок.

Рекомендации по определению варианта, задания для выполнения контрольной работы, методические рекомендации по выполнению заданий. Контрольная работа выполняется по «Тепломеханическое и вспомогательное оборудование электростанций», метод.указания, программа и контрольная работа для студентов спец. ТЭС/ Сост. Руденко С.С. – Чита: ЧитГУ, 2004. – 25 с.

Форма промежуточного контроля

Экзамен

Вопросы к экзамену «Тепломеханическое и вспомогательное оборудование электростанций»:

- По каким признакам классифицируется вспомогательное оборудование электростанций?

- Что подразумевается под условным диаметром и условным давлением трубопровода?

- Что предусматривается в смешивающих подогревателях для исключения попадания воды в турбину?

- Как собственные нужды ТЭС влияют на ее технико-экономические показатели?

- Как различается трубопроводная арматура?

- Что влияет на выбор оптимальных скоростей в подогревателях?

- Какие две функции выполняет пар, заполняющий деаэрационную колонку?

- На какую нагрузку рассчитываются опоры трубопроводов?

- Как собственные нужды ТЭС влияют на ее технико-экономические показатели?

- С какой целью осуществляется охлаждение пара и дренажей в подогревателях?

- На чем основан принцип действия деаэраторной колонки?

- Как влияет  использование испарителей на КПД турбины?

- На какую нагрузку рассчитываются опоры трубопроводов?

- Какие потери учитывает КПД насосной установки?

- Почему все регенеративные подогреватели не выполняются более экономичного смешивающего типа?

- Как влияет  использование испарителей на КПД турбины?

- На какую нагрузку рассчитываются опоры трубопроводов?

- Что влияет на выбор оптимального недогрева в сетевых подогревателях?

- Что является греющей средой для вакуумных деаэраторов?

- На какие категории по правилам Госгортехнадзора подразделяются трубопроводы?

- Из каких материалов должна выполнятся арматура на трубопроводах среднего и высокого давления?

- Каковы современные виды тепловой изоляции трубопроводов?

- Каким образом может осуществляться регулирование производительности насосов?

- Какие напряжения возникают в металле при работе подогревателей?

- Какие требования предъявляются к организации эксплуатации вспомогательного оборудования?

- Каковы преимущества и недостатки использования приводных турбин для питательных насосов?

- Каким образом может осуществляться регулирование производительности насосов?

- С какой целью организуется рециркуляция сетевой воды на вход в водогрейный котел?

- С какой целью осуществляется охлаждение пара и дренажей в подогревателях?

- При каком качестве исходной воды целесообразно использовать испарители при подготовке добавочной воды ТЭС?

- С какой целью испарительные установки выполняются многоступенчатыми?

- По каким признакам классифицируется вспомогательное оборудование электростанции?

- С какой целью организуется рециркуляция сетевой воды на вход в водогрейный котел?

- Какие потери учитывает КПД насосной установки?

- Расшифруйте обозначение регенеративных подогревателей ПН-400-26-7-I, ПВ-1600-380, ПНС-800-1,0-2?

- Назовите две основные причины высокого недогрева в ПНД поверхностного типа. Приведите значение недогрева в ПНД для большинства конденсационных блоков?

- Почему ПНД, работающие при давлении выше атмосферного, целесообразно выполнять поверхностного типа, а подогреватели с давлением греющего пара ниже атмосферного — смешивающего типа?

- Назовите основное условие эффективной работы подогревателей смешивающего типа. Что необходимо сделать, чтобы выполнялось это условие?

- Как конструктивно выполняются все подогреватели высокого давления?

- Какими автоматическими защитными устройствами оборудуются ПВД?

- Запишите уравнение теплового баланса  поверхностного регенеративного подогревателя. Расшифруйте и дайте размерность входящих в уравнение величин?

- На основании чего выбирается скорость теплоносителей в регенеративных подогревателях. Приведите значения скорости для ПВД и ПНД?

- Какие две составляющие входят в гидравлическое сопротивление элементов подогревателей. Запишите и расшифруйте формулу гидравлического сопротивления элементов подогревателя?

- Изобразите и опишите принципиальную схему сетевой подогревательной установки на ТЭЦ с многоступенчатым подогревом сетевой воды?

- Изобразите и опишите принципиальную схему сетевой подогревательной установки у конденсационной турбины на КЭС?

- Расшифруйте обозначение сетевых подогревателей ПСГ-800-3-8, ПСГ-1300-3-8-I и  ПСВ-315-14-23?

- На какие три типа в зависимости от рабочего давления классифицируются термические деаэраторы согласно ГОСТ. Укажите рабочее давление и температуру насыщения для каждого типа?

- На какие две цели используется вторичный пар испарителей?

- Изобразите и опишите схему включения испарительной установки в систему подогрева сетевой воды теплофикационной турбины?

- Дайте определения рабочего, условного и пробного давления трубопроводов ТЭС?

- Как подразделяется по назначению энергетическая трубопроводная арматура. Дайте краткую характеристику каждого типа?

- Как подразделяются по назначению и принципу действия насосы ТЭС. Дайте краткую характеристику каждого типа?

Cеместр 7

Форма промежуточного контроля

Экзамен

Вопросы к экзамену «Тепломеханическое и вспомогательное оборудование электростанций»:

- Как конструктивно центробежные машины отличаются от осевых?

- Зачем рабочие лопатки радиальных машин могут устанавливаться загнутыми вперед или назад?

- Каким образом регулируется производительность тягодутьевых машин?

- Какой метод регулирования тягодутьевых машин считается наиболее экономичным?

- Почему дымососы относятся к наименее надежным элементам газовоздушного тракта котла?

- Как изменятся характеристики тягодутьевых машин при изменении условий их работы (температура, запыленность среды) ?

- Какие требования к ТДМ предъявляет их параллельная работа?

- Какие существуют пути снижения затрат электроэнергии на привод тягодутьевых машин ТЭС?

- Что является приводом для воздуходувных машин мощных котлов, работающих под наддувом?

- Каким образом можно снизить шум от тягодутьевых машин ТЭЦ?

- За счет чего КПД батарейных циклонов получается выше КПД обычных циклонов?

- Какую роль играет труба Вентури в мокром золоуловителе?

- Почему электрофильтры выполняются громоздкими по размерам?

- Какими методами можно повысить КПД электрофильтра для золы с неблагоприятными электрофизическими свойствами?

- Почему КПД комбинированных золоуловителей выше КПД исходных устройств?

- Характеристики летучей золы ТЭС?

- Как по конструкции различаются дымовые трубы ТЭС?

- Для какой цели дымовые трубы сооружаются высокими?

- Что включает понятие эффективная высота дымовой трубы?

- Для чего создается вентилируемый воздушный зазор в дымовых трубах ТЭС?

- Каковы преимущества и недостатки применения многоствольных дымовых труб?

- Дымовые трубы ТЭЦ?

- Принцип работы сухих градирен ТЭС?

В билете 5 вопросов. Задач – нет.

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации

## Основная литература

- Рихтер Л.А., Елизаров Д.П., Лавыгин В.М. Вспомогательное оборудование тепловых электростанций. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 216 с.

## Дополнительная литература

- Тепловые электрические станции: учебник для вузов / В.Д. Буров, Е.В. Дорохов, Д.П. Елизаров и др.; под ред. В.М. Лавыгина, А.С. Седлова, С.В. Цанева. – М.: Издательство МЭИ, 2005. – 454 с. ил.

- Соловьев Ю.П. Вспомогательное оборудование ТЭС. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 326 с.

- Стерман Л.С., Лавыгин В.М., Тишин С.Г. Тепловые и атомные электрические станции. – М.: Энергоатомиздат, 1995. – 416 с.

- Щепетильников М.И., Хлопушин В.И. Сборник задач по курсу ТЭС. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 176 с.

- Баженов М.И., Богородский А.С. Сборник задач по курсу Промышленные тепловые электростанции. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 128 с.

- Елизаров Д.П. Теплоэнергетические установки электростанций. – М.: Энергоиздат, 1982. – 264 с.

- Елизаров Д.П. Паропроводы тепловых электростанций. – М.: Энергия, 1980. – 264 с.

- Никитина И.К. Справочник по трубопроводам тепловых электростанций. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 176 с.

- Рихтер Л.А. Газовоздушные тракты тепловых электростанций. – М.: Энергоатомиздат, 1984. –264 с.

- Тепловые и атомные электрические станции: Справочник /Под общ. ред. В.А. Григорьева и В.М. Зорина – М.: Энергоиздат, 1982. – 510 с. ил (Теплоэнергетика и теплотехника).

- Котов Ю.В., Кротов В.В., Филиппов Г.А. Оборудование атомных электростанций. – М.: Машиностроение, 1982.

## Собственные учебные пособия

Середкин, А.А. Тепломеханическое и вспомогательное оборудование электростанций. / А.А. Середкин, А.С. Стрельников. – Чита: ЗабГУ, 2014. – 150 с.

## Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы*

## Нет

*Указываются базы данных,  информационно-справочные и поисковые системы необходимые для проведения конкретных видов занятий по дисциплине.

Преподаватель ______________ Басс М.С.

подпись

Заведующий кафедрой ______________ Басс М.С.

подпись