- МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

- (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет строительства и экологии

Кафедра строительства

- УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- для студентов заочной формы обучения

по дисциплине «Основания и фундаменты зданий, сооружений»

- для направления подготовки 08.03.01 Строительство

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)

| Виды занятий | Распределение по семестрам в часах |  |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 семестр | 8 семестр | семестр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая трудоемкость |  |  |  | 252 |
| Аудиторные занятия, в т.ч.: | 10 | 12 |  | 22 |
| лекционные (ЛК) | 4 | 6 |  | 10 |
| практические (семинарские) (ПЗ, СЗ) | 6 | 6 |  | 12 |
| лабораторные (ЛР) | - |  |  | - |
| Самостоятельная работа студентов (СРС) |  | 158 |  | 158 |
| Форма промежуточного контроля в семестре* | зачет | Экзамен |  | 36 |
| Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) |  | Кр |  | 36 |

Краткое содержание курса

Тема 1 Общие положения по проектированию оснований и фундаментов

Введение. История развития фундаментостроения; значение фундаментов, классификация фундаментов. Основные понятия и определения. Общие положения по проектированию оснований и фундаментов. Исходные данные о зданиях или сооружениях, необходимые для проектирования фундаментов. Технико-экономические факторы, определяющие выбор типа основания, вида и глубины заложения фундаментов.

Основные положения проектирования оснований по предельным состояниям. Виды предельных состояний оснований. Нормативные требования по проектированию оснований и фундаментов по предельным состояниям. Предельные давления и предельные деформации оснований, фундаментов сооружений. Определение нормативных и расчетных нагрузок и их сочетаний при проектировании оснований по предельным состояниям. Автоматизированное проектирование фундаментов. Геотехнический мониторинг. Экологические требования при проектировании оснований.

Тема 2 Фундаменты мелкого заложения

Виды фундаментов, возводимых в открытых котлованах. Основные принципы проектирования фундаментов в различных геологических условиях. Вариантность решений в выборе типа основания, вида и материала фундаментов. Последовательность проектирования оснований и фундаментов.

Определение глубины заложения фундаментов в зависимости от геологических условий, сезонного промерзания грунтов, конструктивных и эксплуатационных особенностей зданий и сооружений. Расчет оснований и проектирование центрально нагруженных фундаментов. Расчет оснований по двум группам предельных состояний и проектирование внецентренно нагруженных фундаментов.

Основные предпосылки расчета гибких фундаментов как конструкций на сжимаемом основании. Основные расчетные гипотезы и модели сжимаемых оснований, пределы их применимости. Существующие методы расчета фундаментов как балок и плит на упругом основании.

Защита подвалов и подземных сооружений от подтопления грунтовыми водами и от агрессивного действия грунтовых вод.

Тема 2 Свайные фундаменты

Классификация свай по условиям изготовления, по форме поперечного и продольного сечения, по материалу, по условиям передачи нагрузки на грунты. Условия работы свай-стоек и висячих свай. Требования к инженерным изысканиям.

Расчетные методы определения несущей способности оснований свай. Определение несущей способности оснований свай по результатам полевых испытаний. Расчет свай, свайных и комбинированных свайно-плитных фундаментов по деформациям.

Расчет свайных фундаментов с низким ростверком. Последовательность проектирования свайных фундаментов с низким ростверком при действии центральных, внецентренных и горизонтальных нагрузок.

Основные принципы расчета свайных фундаментов с высоким ростверком. Особенности проектирования большеразмерных кустов и полей свай и плит ростверка. Особенности проектирования свайных фундаментов при реконструкции зданий и сооружений

Тема 4 Фундаменты глубокого заложения

Условия применения и классификация фундаментов глубокого заложения. Их отличие от фундаментов, закладываемых в котлованах. Расчет оснований и проектирование фундаментов глубокого заложения в виде опускных колодцев. Расчет оснований и проектирование фундаментов кессонных и из  тонкостенных оболочек.

Расчет оснований и проектирование фундаментов глубокого заложения в виде буровых опор. Фундаменты и подземные сооружения, устраиваемые с помощью технологии «стена в грунте». Виды и способы возведения заглубленных и подземных сооружений. Определение нагрузок, воздействий и расчет по предельным состояниям отдельных элементов и всего сооружения.

Тема 5 Проектирование оснований и фундаментов в условиях слабых грунтов

Замена слабых грунтов в естественных основаниях. Устройство и расчеты песчаных и гравелистых подушек. Поверхностное и глубинное уплотнение грунтов. Уплотнение слабых глинистых грунтов вертикальным дренированием. Уплотнение грунтов при помощи понижения уровня грунтовых вод и за счет предварительного уплотнения внешней нагрузкой.

Химические, электрохимические и термические методы закрепления слабых грунтов. Процессы, происходящие в грунтах при закреплении различными способами. Новейшие направления в разработке методов улучшения оснований.

Тема 6 Проектирование оснований и фундаментов в структурно-неустойчивых грунтах

Понятие о структурно-неустойчивых грунтах. Виды структурно-неустойчивых грунтов. Особенности проектирования оснований и фундаментов на лессовых просадочных грунтах. Особенности проектирования оснований и фундаментов на засоленных, набухающих и элювиальных грунтах.

Особенности проектирования оснований и фундаментов на насыпных, намывных, органоминеральных и органических грунтах. Особенности проектирования оснований и фундаментов, возводимых на подрабатываемых и закарстованных территориях. Особенности проектирования оснований и фундаментов, возводимых на пучинистых грунтах. Особенности проектирования оснований и фундаментов, возводимых на многолетнемерзлых грунтах.

Тема 7 Проектирование оснований и фундаментов в условиях динамических воздействий

Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых вблизи источников динамических воздействий. Фундаменты под машины и оборудование.

Фундаменты   в   сейсмических районах.    Источники    сейсмических воздействий. Понятие о сейсмическом районировании и микрорайонировании. Коэффициент сейсмичности, его использование при определении инерционных сейсмических сил. Основные положения расчета сейсмостойких фундаментов. Особенности конструирования фундаментов. Комплексная сейсмозащита.

Тема 8 Проектирование оснований и фундаментов в условиях реконструкции

Расчет оснований и фундаментов при реконструкции зданий и сооружений. Особенности определения расчетного сопротивления грунтов и расчета осадок оснований реконструируемых объектов.

Методы усиления оснований и фундаментов. Увеличение прочности фундаментов инъецированием цементного раствора, устройством железобетонных обойм и т.д. Уширение фундаментов, устройство промежуточных опор, подводка свай и т.д.

Форма текущего контроля

Контрольная работа №_1_

Варианты контрольной работы выбираются по последней цифре номера зачетной книжки.

Форма промежуточного контроля

Курсовая работа (курсовой проект)

Примерная тематика курсовых работ:

1) проектирование оснований и фундаментов жилых и административных зданий;

2) проектирование оснований и фундаментов промышленных зданий.

Проект состоит из расчетно-пояснительной записки с необходимыми схемами, графиками, таблицами и расчетами, объемом порядка 3050 страниц писчей бумаги формата А4 и рабочих чертежей на одном листе ватмана формата А1, оформленных в соответствии с требованиями ГОСТ и СПДС.

Расчетно-пояснительная записка должна содержать: вводную часть; оценку инженерно-геологических условий площадки строительства; анализ конструктивной схемы и особенностей сооружения; сбор нагрузок на фундаменты; выбор фундаментов (фундаменты мелкого заложения на естественном или искусственном основании, свайные и т.п.); предварительную эскизную проработку материалов; расчет и конструирование фундаментов с использованием средств автоматизации расчетов; технико-экономическое сравнение вариантов; расчет по II группе предельных состояний; проектирование котлована; выбор (при необходимости) схемы водопонижения; подбор оборудования для погружения свай; соображения по производству работ нулевого цикла.

Рабочие чертежи должны содержать: план основного варианта фундаментов; необходимые развертки, сечения и детали основного варианта фундаментов; сечение альтернативного варианта фундаментов; конструкцию гидроизоляции; спецификацию; план и инженерно-геологический разрез строительной площадки.

Варианты заданий на выполнение курсовых проектов выдает преподаватель на практическом занятии.

Примерные вопросы на зачет

1. Что называется основанием зданий и сооружений?

2. На какие виды можно подразделить основания?

3. Чем отличаются естественные и искусственные основания?

4. Для чего устраиваются фундаменты?

5. Какие требования предъявляют к проектированию оснований и фундаментов?

6. Какие изыскания проводятся на строительной площадке до проектирования и строительства будущего здания и сооружения?

7. Что включает полный комплекс изыскательских работ?

8. Какие дополнительные характеристики определяются для структурно неустойчивых грунтов?

9. Какие нагрузки и воздействия следует учитывать при расчете оснований?

10. Как подсчитываются нормативные и расчетные нагрузки, и какой смысл имеет коэффициент надежности по нагрузке f?

11. Какие нагрузки относятся к постоянным?

12. Какие нагрузки относятся к временным, и как они подразделяются?

13. Какие нагрузки относятся к группе особых?

14. Как различают сочетания нагрузок?

15. В каких случаях применяется коэффициент сочетания?

16. На какое сочетание нагрузок производится расчет оснований по деформации и несущей способности?

17. Как определятся грузовая площадь при сборе нагрузок на фундамент?

18. Какие исходные данные необходимы для проектирования оснований и фундаментов?

19. На какие две группы предельных состояний рассчитываются основания?

20. Расчет оснований по первой группе предельных состояний.

21. Расчет оснований по второй группе предельных состояний.

22. По какому принципу фундаменты можно подразделить на фундаменты мелкого и глубокого заложения?

23. Какие нормативные документы регламентируют проектирование оснований и фундаментов?

24. Виды совместных деформаций оснований и фундаментов зданий и сооружений.

25. Предельные значения совместной деформации оснований и фундаментов зданий и сооружений.

26. Какие расчетные схемы используются для расчета деформации оснований?

27. Какие виды мероприятий можно использовать для уменьшения деформации оснований?

28. Влияет ли жесткость здания или сооружения на неравномерность осадок?

29. Какие виды деформаций и смещения сооружений вы знаете?

30. Что такое расчетное сопротивление грунта основания и как оно рассчитывается?

31. Виды фундаментов и области их применения.

32. В каких случаях целесообразно применение фундаментов мелкого заложения?

33. Как называются основные элементы фундамента мелкого заложения?

34. Виды фундаментов мелкого заложения.

34. От каких факторов зависит глубина заложения фундамента?

35. Что такое условное расчетное сопротивление грунта Rо и как оно определяется?

36. Расчет основания центрально нагруженного фундамента.

37. Расчет основания внецентренно нагруженного фундамента.

38. В чем отличие центрально и внецентренно нагруженных фундаментов?

39. Проверка расчетного сопротивления слабого подстилающего слоя грунта.

40. Область применения и особенности проектирования прерывистых фундаментов под стены.

41. Особенности конструирования монолитного фундамента под колонну.

42. Особенности конструирования сборного фундамента под стену.

43. Особенности конструирования монолитного фундамента под стену.

44. Правила, соблюдаемые при проектировании соседних фундаментов с подошвой на разных отметках.

45. Особенности проектирования гибких фундаментов.

46. Гидроизоляция фундаментов.

47. Защита подвальных помещений от грунтовых вод.

48. Мероприятия, направленные на защиту зданий и сооружений от сырости и подтопления.

49. Когда возникает необходимость устройства свайных фундаментов?

50. Что называется сваей?

51. Из чего состоит свайный фундамент?

52. Как выбрать несущий слой грунта?

53. Какие бывают виды забивных свай?

54. По каким признакам классифицируются сваи?

55. Как различают сваи по характеру работы в грунте?

56. Как подразделяются сваи по условиям их изготовления?

57. Какие материалы используются для изготовления свай?

58. Как изготовляются набивные сваи?

59.Какое поперечное сечение имеют сваи?

60. Какой продольный профиль имеют сваи?

61. Какой вид плане имеют контуры свайных фундаментов?

62. Какой размер обычно рекомендуется для ростверка?

63. Чем отличаются высокий и низкий ростверки?

64. Как изготовляются буронабивные сваи?

65. В каких случаях применяются винтовые сваи?

66. Каким образом производится погружение в грунт предварительно изготовленных свай?

67. Что такое отказ сваи и чем отличаются ложный и истинный отказы сваи?

68. Почему при определении сил трения не учитывается вид материала сваи?

69. По каким предельным состояниям выполняется расчет свайных фундаментов и их оснований?

70. Какие нагрузки и воздействия учитываются при расчете свайных фундаментов?

71. В каких случаях необходимо выполнить расчет свай по прочности их материала и по прочности грунта основания?

72. Как определяется несущая способность сваи-стойки?

73. Как определяется несущая способность висячей сваи?

74. От чего зависит сопротивление выдергиваемой сваи?

75. В чем заключается динамический способ определения несущей способности свай?

76. В чем заключается статический метод испытания свай?

77. Как выбирается длина свай?

78. Как определить число свай в свайном фундаменте?

79. Каким образом, и по какой схеме рассчитываются осадки свайных фундаментов?

80. Типы сопряжения сваи с ростверком. Область их применения.

81. Основные правила конструирования свайных фундаментов под стены и колонны.

82. Работа одиночной сваи и свай в кусте.

83. Минимальное расстояние между сваями и столбами.

84. Область применения наклонных свай.

85. Когда следует прибегать к устройству фундаментов глубокого заложения?

86. Что собой представляет опускной колодец?

87. Что представляет собой «тиксотропная рубашка»?

88. На какие усилия рассчитывается опускной колодец?

89. Что представляет собой кессон?

90. Что представляет собой конструкция «стена в грунте» и для чего она применяется?

91. Буровые опоры.

92. Особенности проектирования оснований и фундаментов сооружений, возводимых на засоленных грунтах.

93. Особенности проектирования оснований и фундаментов сооружений, возводимых на органоминеральных и органических грунтах.

94. Особенности проектирования оснований и фундаментов сооружений, возводимых на элювиальных грунтах.

95. Особенности проектирования оснований и фундаментов сооружений, возводимых на набухающих грунтах.

96. Особенности проектирования оснований и фундаментов сооружений, возводимых на просадочных грунтах.

97. Особенности проектирования оснований и фундаментов сооружений на скальных грунтах.

98. Особенности проектирования оснований и фундаментов сооружений, возводимых на насыпных грунтах.

99. Особенности проектирования оснований и фундаментов сооружений, возводимых на намывных грунтах.

100. Особенности проектирования оснований и фундаментов сооружений, возводимых на пучинистых грунтах.

101. Особенности проектирования оснований и фундаментов сооружений, возводимых на закрепленных грунтах.

102. Особенности проектирования оснований и фундаментов сооружений, возводимых на подрабатываемых территориях.

103. Особенности проектирования оснований и фундаментов сооружений, возводимых на закарстованных территориях.

104. Особенности проектирования оснований и фундаментов сооружений, возводимых в сейсмических районах.

105. Фундаменты   в   сейсмических районах.    Источники    сейсмических воздействий. Понятие о сейсмическом районировании и микрорайонировании.

106. Коэффициент сейсмичности, его использование при определении инерционных сейсмических сил.

107. Основные положения расчета сейсмостойких фундаментов.

108. Особенности конструирования фундаментов. Комплексная сейсмозащита.

109. Особенности проектирования оснований и фундаментов сооружений, возводимых вблизи источников динамических воздействий. Фундаменты под машины и оборудование.

110. Особенности проектирования оснований и фундаментов сооружений, возводимых на многолетнемерзлых грунтах.

111. Расчет оснований и фундаментов при реконструкции зданий и сооружений.

112. Особенности определения расчетного сопротивления грунтов и расчета осадок оснований реконструируемых объектов.

113. Способы устройства фундаментов вблизи существующих зданий.

114. Методы усиления оснований и фундаментов.

115.Современные технологии закрепления грунтов.

116. Методы уплотнения грунтов.

117. Методы осушения грунтов.

118. Армирование грунтов.

119. Технологии устройства буроинъекционных свай.

120. Современные способы гидроизоляции фундаментов и подземных сооружений.

121. Современные технологии свайного фундаментостроения.

Оформление письменной работы согласно МИ 01-03-2023 Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

- Основная литература

1. Берлинов М.В. Основания и фундаменты: Учеб. для строит. спец. вузов. – 4-е изд., испр. – СПб.: «Лань», 2011. – 320 с.

2. Берлинов М.В., Ягупов Б.А. Расчет оснований и фундаментов. Учебное пособие, 4-е изд., стер. – СПб.: «Лань», 2013. – 272 с.

3. Далматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный курс инженерной геологии). Учебник, 3-е изд., стер. – СПб.: «Лань», 2012. – 416 с.

4. Мангушев Р.А., Карлов В.Д., Сахаров И.И., Осокин А.И. Основания и фундаменты: - М.: Изд-во АСВ; 2013 – 394 с.

5. Пилягин А.В. Проектирование оснований и фундаментов зданий и сооружений: учеб.пособие / А.В. Пилягин. – М.: АСВ, 2011. – 312 с.

6. Цытович Николай Александрович. Механика грунтов (краткий курс) : учебник / Цытович Николай Александрович. - 5-е изд. - Москва : Либроком, 2009. - 272 с. : ил.

7. Мусорин Александр Владимирович. Расчёт и проектирование оснований и фундаментов : учеб. пособие / Мусорин Александр Владимирович. - Чита : ЧитГУ, 2006. - 87с. - 47-15.

- Дополнительная литература

1. Ухов С.Б. Механика грунтов, основания и фундаменты. Под. ред. С.Б. Ухова.  4-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2007. – 556 с.

2. Проектирование фундаментов зданий и подземных сооружений: Учебное пособие. Под ред. Б.И. Далматова - 3-е изд., М.: АСВ, СПб: СПб ГАСУ, 2006. – 428 с.

3. Справочник геотехника. Основания, фундаменты и подземные сооружения. Под общей ред. В.А. Ильичева и Р.А Мангушева. - М.: Изд-во АСВ; 2014 – 728 с.

4. Основания и фундаменты. Часть 2. Основы геотехники. Учебник для вузов / под ред. Б.И. Далматова. - М.: Изд-во АСВ; СПбГАСУ, 2002. – 352 с.

5. Тетиор Александр Никанорович. Фундаменты : учеб. пособие / Тетиор Александр Никанорович. - М. : Академия, 2010. - 400с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-5386-8: 293-70.

6. Бабелло В.А. Механика горных пород и грунтов : метод. указ. / В. А. Бабелло. - Чита : ЗабГУ, 2012. - 60с. - 54-00.

7. СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minregion.ru/activities/771/tehreg/482/484/486/1047.html - Загл. с экрана.

8. СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minregion.ru/activities/771/tehreg/482/484/486/1039.html - Загл. с экрана.

- Собственные учебные пособия

1) Характеристики физических свойств грунтов: методические указания / Торгашев В.В., Красикова Е.И. – Чита: ЧитГУ, 2007. – 36 с.

2) Работа свай в условиях оттаивающих многолетнемерзлых грунтов: метод. указания / Торгашев В.В. Чита: ЗабГУ, 2012. -101 с.;

- Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы*

- http://www.norm-load.ru База данных нормативных документов для строительства бесплатная).

- http://gostrf.com Бесплатная информационно-справочная система онлайн доступа к полному собранию технических нормативно-правовых актов РФ.

- http://docs.cntd.ru Техноэксперт. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации.

- http://ais.by Архитектурно-строительный портал.

Ведущие преподаватели                                           В.В. Торгашев, Л.М. Быкова

Заведующий кафедрой                                                    М.Б. Мершеева