- МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

- (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет строительства и экологии

Кафедра строительства

- УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- для студентов заочной формы обучения

- (с полным сроком обучения, с ускоренным сроком обучения)

по дисциплине «Строительство зданий и сооружений с учетом условий Забайкальского края»

наименование дисциплины (модуля)

- для направления подготовки 08.03.01. Строительство

код и наименование направления подготовки (специальности)

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) –  2 зачетных единиц.

Форма текущего контроля в семестре – контрольная работа.

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) – нет.

Форма промежуточного контроля в семестре – зачет.

Краткое содержание курса

Перечень изучаемых разделов, тем  дисциплины (модуля):

Раздел 1. Природно-климатическая характеристика Забайкальского края.

Раздел 2. Современные строительные материалы, основные направления совершенствования технологии возведения зданий в Забайкальском крае.

Раздел 3. Особенности производства строительных работ в зимний период. Возведение кирпичной кладки в зимний период. Особенности производства работ по бетонированию конструкций в зимний период.

Раздел 4. Производство строительных работ при наличии многолетнемерзлых грунтов. Факторы, влияющие на проектирование конструкций в суровых условиях. Принципы проектирования сооружений на многолетнемерзлых грунтах.  Устройство оснований и фундаментов при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу I. Устройство оснований и фундаментов при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу II.  Основные положения проектирования зданий и сооружений на пучинистых грунтах.

Семестр 9

Форма текущего контроля

Контрольная работа №1

Контрольная работа включает в себя ответы на 3 теоретических вопроса и выполнение 1 практического задания.

Номер варианта задания для выполнения контрольной работы определяется по последней цифре номера зачетной книжки.

Контрольная работа оформляется согласно МИ 01-03-2023 (объем 5-10 полных страниц формата А4).

Вопрос 1.

1.	Природно-климатическая характеристика Забайкальского края.

2.	Краткая характеристика инженерно-геокриологических условий Забайкалья.

3.	Глубина сезонного промерзания на исследуемой территории Забайкалья.

4.	Признаки, характеризующие резкоконтинентальный климат Забайкалья.

5.	Основные рельефообразующие процессы для Забайкалья.

6.	Современные строительные материалы.

7.	Производство работ по возведению кирпичной кладки методом «парника».

8.	Способы устройства буронабивных свай в зимний период и в условиях многолетнемерзлых грунтов.

9.	Особенности производства строительных работ в зимний период.

0.	Признаки и особенности резкой континентальности климата в Забайкалье.

Вопрос 2.

1.	Характеристики многолетнемерзлых грунтов оснований.

2.	Принципы использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания.

3.	Глубина заложения фундаментов.

4.	Устройство оснований и фундаментов при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу I.

5.	Устройство оснований и фундаментов при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу II.

6.	Инженерная подготовка территории строительства.

7.	Расчет оснований и фундаментов при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу I.

8.	Расчет оснований и фундаментов при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу II.

9.	Определение сил негативного трения, действующих на сваи в оттаивающих грунтах.

0.	Стадии взаимодействия свай с оттаивающими грунтами.

Вопрос 3.

1.	Cпособы производства работ по возведению кирпичной кладки

в зимний период.

2.	Процесс морозного пучения грунтов.

3.	Факторы влияния на пучение грунтов.

4.	Классификация грунтов по пучинистости.

5.	Расчетное определение степени пучинистости.

6.	Расчет фундаментов на пучинистых грунтах.

7.	Влияние морозного пучения грунтов на ленточные фундаменты.

8.	Влияние морозного пучения грунтов на свайные фундаменты.

9.	Влияние морозного пучения грунтов на столбчатые фундаменты.

0.	Меры по защите фундаментов от морозного пучения грунтов.

Практическое задание.

1.	Показать схему заглубления подошвы фундаментов ниже границы сезонного промерзания грунта.

2.	Показать схему применения обмазок и покрытий ленточных фундаментов, предотвращающих их смерзание с грунтом.

3.	Показать схему устройства песчаной подушки под подошвой фундамента.

4.	Показать схему применения обмазок и покрытий свайных фундаментов, предотвращающих их смерзание с грунтом.

5.	Показать схему утепления грунта по периметру дома.

6.	Показать схему заглубления подошвы фундаментов выше границы сезонного промерзания грунта.

7.	Показать схему устройства дренажа под подошвой фундамента.

8.	Показать схему устройства незаглубленных фундаментов.

9.	Показать схему устройства малозаглубленных фундаментов.

0. 	Показать схему действия сил морозного пучения на ленточный фундамент.

Форма промежуточного контроля

В 9-ом семестре формой промежуточного контроля является зачет.

Перечень примерных вопросов к зачету

1.	Природно-климатическая характеристика Забайкальского края.

2.	 Краткая характеристика инженерно-геокриологических условий Забайкалья.

3.	Характеристики многолетнемерзлых грунтов оснований.

4.	Принципы использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания.

5.	Глубина заложения фундаментов.

6.	Устройство оснований и фундаментов при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу I.

7.	Устройство оснований и фундаментов при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу II.

8.	Инженерная подготовка территории строительства.

9.	Расчет оснований и фундаментов при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу I.

10.	Расчет оснований и фундаментов при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу II.

11.	Особенности производства строительных работ в зимний период.

12.	Определение сил негативного трения, действующих на сваи в оттаивающих грунтах.

13.	Стадии взаимодействия свай с оттаивающими грунтами.

14.	Особенности производства работ по возведению кирпичной кладки в зимний период.

15.	Методика натурных испытаний и определения несущей способности свай на оттаивающих грунтах.

16.	Требования к программе полевых испытаний свай статической вдавливающей нагрузкой.

17.	Производство работ по возведению кирпичной кладки методом прогрева кирпичной кладки.

18.	Понятие морозного пучения грунтов и его значение для проектирования и строительства.

19.	Процесс морозного пучения грунтов и факторы влияния на пучение грунтов.

20.	Классификация грунтов по пучинистости.

21.	Особенности производства работ по бетонированию конструкций в зимний период.

22.	Производство работ по возведению кирпичной кладки методом «парника».

Оформление письменной работы согласно МИ-01-03-2023

- Основная литература

    - Дашжамц, Д. Основания и фундаменты на мерзлых и пучинистых грунтах (на примерах Забайкалья и Монголии) / Дашжамц Д.; Кроник Я.А.; Лыкшитов Б.В. - Moscow : АСВ, 2009. - . - Основания и фундаменты на мерзлых и пучинистых грунтах (на примерах Забайкалья и Монголии) [Электронный ресурс] / Дашжамц Д., Кроник Я.А., Лыкшитов Б.В. - М. : Издательство АСВ, 2009. - ISBN 978-5-93093-676-6.

    - Харитонов, В.А. Строительство и эксплуатация сейсмостойких зданий и сооружений / Харитонов В.А. - Moscow : АСВ, 2015. - . - Строительство и эксплуатация сейсмостойких зданий и сооружений [Электронный ресурс] / Харитонов В.А. - М. : Издательство АСВ, 2015. - ISBN 978-5-4323-0092-8.

    - Пилягин, А.В. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ : Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов РФ по образованию в области строительства в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по направлению 653500 "Строительство" / / Пилягин А.В. - Moscow : АСВ, 2017. - . - ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ [Электронный ресурс] / Пилягин А.В. - М. : Издательство АСВ, 2017. - ISBN 978-5-4323-02014.

    - Симагин, В.Г. Проектирование и устройство фундаментов вблизи существующих сооружений в условиях плотной застройки / Симагин В.Г. - Moscow : АСВ, 2010. - . - Проектирование и устройство фундаментов вблизи существующих сооружений в условиях плотной застройки [Электронный ресурс] / Симагин В.Г. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - М. : Издательство АСВ, 2010. - ISBN 978-593093-703-9.

Издания из ЭБС

    - Тимошенков С. П. Надежность технических сиситем и техногенный риск.: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры/ С. П. Тимошенков, Б. М. Симонов, В.Н. Горошко. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 502 с.

    - Мангушев Р.А. Механика грунтов. Решение практических задач.: учеб. пособие. / Р.А.Мангушев, Р.А. Усманов. – 2-е изд., испр. и доп. – – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 109 с.

Дополнительная литература*

Печатные издания

- Мамин, Р.Г. Геоэкология и ресурсные возможности регионов Сибири / Мамин Р.Г.; Щенникова Г.Н.; Волшаник В.В. - Moscow : АСВ, 2010. - . - Геоэкология и ресурсные возможности регионов Сибири [Электронный ресурс] : Монография / Р.Г. Мамин, Г.Н. Щенникова, В.В. Волшаник. - М. : Издательство АСВ, 2010. - ISBN 978-5-93093-788-6.

- Мангушев, Р.А. Справочник геотехника. Основания, фундаменты и подземные сооружения / Мангушев Р.А. - Moscow : АСВ, 2016. - . - Справочник геотехника. Основания, фундаменты и подземные сооружения [Электронный ресурс] / Мангушев Р.А. - М. : Издательство АСВ, 2016. - ISBN 978-5-4323-0191-8.

Издания из ЭБС

- Клиорина Г. И. Инженерное обеспечение строительства. Дренаж территории застройки.:учеб. пособие для вузов. /Р.А.Мангушев, Р.А. Усманов. – 2-е изд., испр. и доп. – – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 181 с.

- Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная библиотека учебников http://studentam.net/

2. Библиотека строительства http://www.zodchii.ws

3. Библиотека технической литературы http://techlib.org

4. База данных нормативных документов для строительства http://www.norm-load.ru

5. Бесплатная информационно-справочная система онлайн доступа к полному собранию технических нормативно-правовых актов РФ http://gostrf.com.

6. Техноэксперт. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. http://docs.cntd.ru

7. Архитектурно-строительный портал http://ais.by

8. Сайт Министерства образования РФ http://mon.gov.ru/structure/minister/

9. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант студента»; «Электронно-библиотечная система elibrary»; «Электронная библиотека диссертаций»).

Преподаватель ___________ ФИО

подпись

Заведующий кафедрой ___________ ФИО

подпись

Если установочные материалы для студентов с полным сроком обучения не отличаются от установочных материалов для студентов с сокращенным сроком обучения, то установочные материалы разрабатываются единые.

Указать для какого срока обучения разработаны установочные материалы.