# Приложение 1

# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

# (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Институт _________________________________________________________

Факультет Энергетический

Кафедра Энергетики

# УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

# для студентов заочной формы обучения

# (с полным сроком обучения)

по «Основы централизованного теплоснабжения»

наименование дисциплины (модуля)

для направления подготовки (специальности) 13.03.01

# Теплоэнергетика и теплотехника

# код и наименование направления подготовки (специальности)

| Вид занятий | Распределение по семестрам | Всего часов |
| --- | --- | --- |
|  | 8 семестр | 9 семестр |  |
| Общая трудоемкость |  |  | 180 |
| Аудиторные занятия, в т.ч. | 8 | 22 | 30 |
| Лекции | 4 | 10 | 14 |
| Практические занятия | 4 | 12 | 16 |
| Семинары | - | - | - |
| Лабораторные работы | - | - | - |
| Самостоятельная работа студентов | 64 | 86 | 150 |
| Курсовой проект или работа | - | - | - |
| Общая трудоемкость в зачетных единицах | 2 | 3 | 5 |
| Форма промежуточной аттестации в семестре (экзамен, зачет, дифференцированный зачет) | Зачет | Экзамен | - |

Краткое содержание курса

«Основы централизованного теплоснабжения» является специальной дисциплиной, относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. Курс предполагает, что студенты получили предварительно необходимую теоретическую и практическую подготовку при изучении основных теплоэнергетических дисциплин: «Техническая термодинамика», «Тепломассообмен», «Гидрогазодинамика». Изучаемые темы:

- Введение. Нормативно-законодательная база теплоснабжения. Энергетическая эффективность теплофикации.

- Тепловое потребление.

- Режимы регулирования систем централизованного теплоснабжения.

- Гидравлический и тепловой расчет тепловой сети. Гидравлический режим тепловых сетей.

- Оборудование систем централизованного теплоснабжения.

- Эксплуатация тепловых сетей.

- Технико-экономические показатели систем централизованного теплоснабжения.

Семестр 8

Форма текущего контроля

Контрольная работа. Вариант контрольной работы определяется по последней цифре номера зачетной книжки.

Контрольная работа (1 задача)

Задача 1.

Используя литературу, указанную в конце установочных материалов, а также другие источники решить задачу.

Задача 2. Вариант 1

| № объекта на схеме | Размеры по наружному обмеру, м | Внутренняя температура, С | Назначение здания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70х10х15 | 20 | Жилой дом |
| 2 | 70х10х25 | 20 | Жилой дом |
| 3 | 70х10х15 | 18 | Административное |
| 4 | 70х10х10 | 18 | Административное |
| 5 | 50х15х10 | 18 | Административное |
| 6 | 70х15х15 | 18 | Административное |
| 7 | 70х15х5 | 20 | Жилой дом |
| 8 | 70х12х5 | 24 | Жилой дом |
| 9 | 75х15х10 | 24 | Жилой дом |
| 10 | 70х15х8 | 18 | Магазин |

Город – Чита. Для внедрения наладочных мероприятий в системе теплоснабжения - Определить расчетную тепловую нагрузку и годовое теплопотребление зданий. Год постройки 2000 г.

Задача 2. Вариант 2

| № объекта на схеме | Размеры по наружному обмеру, м | Внутренняя температура, С | Назначение здания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65х15х15 | 20 | Жилой дом |
| 2 | 65х15х25 | 20 | Жилой дом |
| 3 | 60х25х15 | 18 | Административное |
| 4 | 50х15х10 | 18 | Административное |
| 5 | 50х15х10 | 18 | Административное |
| 6 | 75х15х15 | 18 | Административное |
| 7 | 70х12х5 | 20 | Жилой дом |
| 8 | 70х10х5 | 20 | Жилой дом |
| 9 | 60х15х10 | 20 | Жилой дом |
| 10 | 60х15х8 | 18 | Магазин |

Город – Омск. Для внедрения наладочных мероприятий в системе теплоснабжения - Определить расчетную тепловую нагрузку и годовое теплопотребление зданий. Год постройки 2000 г.

Задача 2. Вариант 3

| № объекта на схеме | Размеры по наружному обмеру, м | Внутренняя температура, С | Назначение здания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60х15х15 | 20 | Жилой дом |
| 2 | 60х15х25 | 20 | Жилой дом |
| 3 | 50х25х15 | 18 | Административное |
| 4 | 50х15х10 | 18 | Административное |
| 5 | 50х15х10 | 18 | Административное |
| 6 | 70х15х15 | 18 | Административное |
| 7 | 90х10х5 | 20 | Жилой дом |
| 8 | 70х12х5 | 20 | Жилой дом |
| 9 | 90х10х10 | 20 | Жилой дом |
| 10 | 90х10х8 | 18 | Магазин |

Город – Улан-Удэ. Для внедрения наладочных мероприятий в системе теплоснабжения - Определить расчетную тепловую нагрузку и годовое теплопотребление зданий. Год постройки 2000 г.

Задача 2. Вариант 4

| № объекта на схеме | Размеры по наружному обмеру, м | Внутренняя температура, С | Назначение здания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70х15х15 | 20 | Жилой дом |
| 2 | 80х15х25 | 20 | Жилой дом |
| 3 | 60х25х15 | 18 | Административное |
| 4 | 60х15х10 | 18 | Административное |
| 5 | 50х15х10 | 18 | Административное |
| 6 | 70х15х15 | 18 | Административное |
| 7 | 80х10х5 | 20 | Жилой дом |
| 8 | 80х12х5 | 20 | Жилой дом |
| 9 | 90х15х10 | 20 | Жилой дом |
| 10 | 90х15х8 | 16 | Магазин |

Город – Хабаровск. Для внедрения наладочных мероприятий в системе теплоснабжения - Определить расчетную тепловую нагрузку и годовое теплопотребление зданий. Год постройки 2000 г.

Задача 2. Вариант 5

| № объекта на схеме | Размеры по наружному обмеру, м | Внутренняя температура, С | Назначение здания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 85х15х15 | 20 | Жилой дом |
| 2 | 70х15х25 | 20 | Жилой дом |
| 3 | 100х25х15 | 18 | Административное |
| 4 | 100х15х10 | 24 | Административное |
| 5 | 50х15х10 | 24 | Административное |
| 6 | 70х15х15 | 18 | Административное |
| 7 | 65х15х5 | 20 | Жилой дом |
| 8 | 65х12х5 | 20 | Жилой дом |
| 9 | 65х15х10 | 20 | Жилой дом |
| 10 | 75х15х8 | 18 | Магазин |

Город – Тюмень. Для внедрения наладочных мероприятий в системе теплоснабжения - Определить расчетную тепловую нагрузку и годовое теплопотребление зданий. Год постройки 2000 г.

Задача 2. Вариант 6

| № объекта на схеме | Размеры по наружному обмеру, м | Внутренняя температура, С | Назначение здания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65х15х15 | 20 | Жилой дом |
| 2 | 85х15х25 | 20 | Жилой дом |
| 3 | 80х25х15 | 18 | Административное |
| 4 | 80х15х10 | 18 | Административное |
| 5 | 50х15х10 | 18 | Административное |
| 6 | 70х15х15 | 18 | Административное |
| 7 | 75х15х5 | 20 | Жилой дом |
| 8 | 75х12х5 | 24 | Жилой дом |
| 9 | 75х15х10 | 24 | Жилой дом |
| 10 | 65х15х8 | 18 | Магазин |

Город – Томск. Для внедрения наладочных мероприятий в системе теплоснабжения - Определить расчетную тепловую нагрузку и годовое теплопотребление зданий. Год постройки 2000 г.

Задача 2. Вариант 7

| № объекта на схеме | Размеры по наружному обмеру, м | Внутренняя температура, С | Назначение здания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70х15х15 | 18 | Жилой дом |
| 2 | 80х15х25 | 18 | Жилой дом |
| 3 | 75х25х15 | 22 | Административное |
| 4 | 65х15х10 | 22 | Административное |
| 5 | 50х15х10 | 18 | Административное |
| 6 | 70х15х15 | 18 | Административное |
| 7 | 60х15х5 | 18 | Жилой дом |
| 8 | 60х12х5 | 18 | Жилой дом |
| 9 | 90х15х10 | 18 | Жилой дом |
| 10 | 90х15х8 | 16 | Магазин |

Город – Пермь. Для внедрения наладочных мероприятий в системе теплоснабжения - Определить расчетную тепловую нагрузку и годовое теплопотребление зданий. Год постройки 2000 г.

Задача 2. Вариант 8

| № объекта на схеме | Размеры по наружному обмеру, м | Внутренняя температура | Назначение здания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80х15х15 | 18 | Жилой дом |
| 2 | 80х15х25 | 18 | Жилой дом |
| 3 | 75х25х15 | 24 | Административное |
| 4 | 75х15х10 | 22 | Административное |
| 5 | 50х15х10 | 18 | Административное |
| 6 | 70х15х15 | 18 | Административное |
| 7 | 70х10х5 | 18 | Жилой дом |
| 8 | 75х12х5 | 18 | Жилой дом |
| 9 | 90х10х10 | 18 | Жилой дом |
| 10 | 90х10х8 | 16 | Магазин |

Город – Иваново. Для внедрения наладочных мероприятий в системе теплоснабжения - Определить расчетную тепловую нагрузку и годовое теплопотребление зданий. Год постройки 2000 г.

Задача 2. Вариант 9

| № объекта на схеме | Размеры по наружному обмеру, м | Внутренняя температура, С | Назначение здания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65х15х15 | 20 | Жилой дом |
| 2 | 80х15х25 | 20 | Жилой дом |
| 3 | 75х25х15 | 18 | Административное |
| 4 | 75х15х10 | 18 | Административное |
| 5 | 50х15х10 | 18 | Административное |
| 6 | 70х15х15 | 18 | Административное |
| 7 | 90х15х5 | 20 | Жилой дом |
| 8 | 85х12х5 | 24 | Жилой дом |
| 9 | 90х15х10 | 24 | Жилой дом |
| 10 | 90х15х8 | 18 | Магазин |

Город – Красноярск. Для внедрения наладочных мероприятий в системе теплоснабжения - Определить расчетную тепловую нагрузку и годовое теплопотребление зданий. Год постройки 2000 г.

Задача 2. Вариант 0

| № объекта на схеме | Размеры по наружному обмеру, м | Внутренняя температура | Назначение здания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90х15х15 | 18 | Жилой дом |
| 2 | 80х15х25 | 18 | Жилой дом |
| 3 | 80х25х15 | 22 | Административное |
| 4 | 80х15х10 | 22 | Административное |
| 5 | 50х15х10 | 22 | Административное |
| 6 | 70х15х15 | 22 | Административное |
| 7 | 90х15х5 | 18 | Жилой дом |
| 8 | 90х10х5 | 18 | Жилой дом |
| 9 | 90х10х8 | 18 | Жилой дом |
| 10 | 60х15х8 | 20 | Магазин |

Город – Челябинск. Для внедрения наладочных мероприятий в системе теплоснабжения - Определить расчетную тепловую нагрузку и годовое теплопотребление зданий. Год постройки 2000 г.

Форма промежуточного контроля

Зачет.

Перечень примерных вопросов для подготовки к зачету:

- От каких факторов зависит сезонная тепловая нагрузка?

- От каких факторов зависит тепловая нагрузка ГВС?

- Укажите связь между среднесуточной и максимально-часовой нагрузкой ГВС.

- Запишите и поясните формулу для расчета годового теплопотребления на отопление при наличии и без дежурного отопления.

- Запишите и поясните формулу для расчета годового теплопотребления на ГВС.

- Что такое удельная комбинированная выработка электроэнергии на ТЭЦ, укажите единицы измерения?

- От чего зависят нормы тепловых потерь в сетях?

- По каким критериям производится выбор диаметра трубопроводов?

- Укажите достоинства и недостатки бесканальной прокладки тепловой сети?

- Укажите достоинства и недостатки канальной прокладки тепловой сети?

- Укажите достоинства и недостатки надземной прокладки тепловой сети?

- В чем заключается метод качественного регулирования тепловой нагрузки?

- В чем заключается метод количественного регулирования тепловой нагрузки?

- Постройте график температур сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

- Укажите место и два способа группового и местного регулирование тепловой нагрузки.

- Что такое индивидуальное регулирование, где и посредством чего оно осуществляется?

- Укажите норму утечки сетевой воды для закрытых СЦТ.

- Изобразите пьезометрический график (схематично), опишите его основные составляющие и принцип построения.

- Что такое теплофикация, какие существуют способы оценки эффективности теплофикации?

- Виды надземной прокладки теплопроводов.

Семестр 9

Форма текущего контроля

Контрольная работа. Вариант контрольной работы определяется по последней цифре номера зачетной книжки.

Построить температурный график (в масштабе на миллиметровке). Номер задачи по порядковому номеру в ведомости. Срезку температурного графика принять при температуре в подающем трубопроводе 75 0С.

Вариант 1

Исходные данные: г. Чита, αтэц = 0,5, температурный график 150/70.

Построить графики: tс.в.= f(tн) с шагом по температуре наружного воздуха 5 0С.

Вариант 2

Исходные данные: г. Хабаровск, αтэц = 0,51, температурный график 150/70.

Построить графики: tс.в.= f(tн) с шагом по температуре наружного воздуха 5 0С.

Вариант 3

Исходные данные: г. Иркутск, αтэц = 0,52, температурный график 150/70.

Построить графики: tс.в.= f(tн) с шагом по температуре наружного воздуха 5 0С.

Вариант 4

Исходные данные: г. Улан-Удэ, αтэц = 0,53, температурный график 150/70.

Построить графики: tс.в.= f(tн) с шагом по температуре наружного воздуха 5 0С.

Вариант 5

Исходные данные: г. Владивосток, αтэц = 0,54, температурный график 150/70.

Построить графики: tс.в.= f(tн) с шагом по температуре наружного воздуха 5 0С.

Вариант 6

Исходные данные: г. Екатеринбург, αтэц = 0,55, температурный график 150/70.

Построить графики: tс.в.= f(tн) с шагом по температуре наружного воздуха 5 0С.

Вариант 7

Исходные данные: г. Иваново, αтэц = 0,5, температурный график 150/70.

Построить графики: tс.в.= f(tн) с шагом по температуре наружного воздуха 5 0С.

Вариант 8

Исходные данные: г. Казань, αтэц = 0,51, температурный график 150/70.

Построить графики: tс.в.= f(tн) с шагом по температуре наружного воздуха 5 0С.

Вариант 9

Исходные данные: г. Киров, αтэц = 0,52, температурный график 150/70.

Построить графики: tс.в.= f(tн) с шагом по температуре наружного воздуха 5 0С.

Вариант 0

Исходные данные: г. Курск, αтэц = 0,53, температурный график 150/70.

Построить графики: tс.в.= f(tн) с шагом по температуре наружного воздуха 5 0С.

Форма итогового контроля.

Экзамен

Перечень примерных вопросов для подготовки к экзамену

- Гидравлический удар в тепловых сетях.

- Гидравлическая устойчивость СЦТ.

- Изобразить и пояснить кольцевую схему тепловой сети.

- Изобразить и пояснить радиальную схему тепловой сети.

- Изобразите схему и опишите принцип действия элеваторного узла

- На какие два вида делятся тепловые испытания тепловых сетей

- На какие два вида делятся гидравлические испытания тепловых сетей

- Назовите два вида тепловых потерь в тепловых сетях

- Состав теплопроводов тепловых сетей и основные требования, предъявляемые к ним

- Подземные теплопроводы. Виды каналов.

- Основные требования к теплоизоляционным конструкциям теплопроводов. Выбор толщины изоляции

- Основные требования к трубам, применяемым для теплопроводов

- Тепловые потери и коэффициент эффективности тепловой изоляции

- Показателей надежности для систем теплопотребления.

- Требования, предъявляемые ПТЭ к сетевой и подпиточной воде тепловых сетей.

- Виды опор теплопроводов.

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации

## Основная литература

- Теплофикация и тепловые сети: Учебник для вузов. – 7-е изд., стереот. – М.: Издательство МЭИ, 2001. – 472 с.: ил.

## Дополнительная литература

- Сборник задач по теплофикации и тепловым сетям: Учеб. Пособие для вузов. – 3-е изд. перераб. - М.: Энергоиздат, 1985. - 232 с: ил.

- Наладка систем централизованного теплоснабжения: Справ. Пособие /И.М. Сорокин, А.И.Кузнецов, М.Л. Александров и др. - М.: Стройиздат, 1979. - с: ил.

- Водяные тепловые сети: Справочное пособие по проектированию /И.В. Беляйкина, В.П. Витальев и др.; Под ред. Н.К. Горомова, Е.П. Шубина. - M: Энергоатомиздат, 1988. - 376 с: ил.

- Середкин, А.А. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях. / А.А. Середкин, М.С. Басс. – Чита: ЧитГУ, 2011. – 124 с.

- Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях: учебник для вузов / О.Л. Данилов, А.Б. Гаряев, И.В. Яковлев и др.; под ред. А.В. Клименко. – М.: Издательский дом МЭИ, 2010. - 424 с.: ил.

## Собственные учебные пособия

Нет

## Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы*

## Нет

*Указываются базы данных,  информационно-справочные и поисковые системы необходимые для проведения конкретных видов занятий по дисциплине.

Преподаватель                         Середкин А.А.

Заведующий кафедрой           Басс М.С.