# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

# (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Институт …

Факультет …_ энергетический

Кафедра … тепловых электрических станций

# УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

# для студентов заочной формы обучения

# (с полным сроком обучения)

по дисциплине «Технико-экономические основы

проектирования ТЭС»

наименование дисциплины (модуля)

# для направления подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

код и наименование направления подготовки (специальности)

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) –  2 зачетных единицы.

Форма текущего контроля в семестре – контрольная работа.

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) – нет.

Форма промежуточного контроля:

во 10 семестре – зачет.

Краткое содержание курса

Перечень изучаемых разделов, тем  дисциплины (модуля).

Раздел 1. Методические основы технико-экономических расчетов в энергетике.

Раздел 2. Методические основы технико-экономических расчетов на ТЭС и АЭС.

Раздел 3. Обоснование выбора котельного оборудования тепловых электростанций.

Раздел 4. Обоснование выбора турбинного оборудования тепловых электростанций.

Раздел 5. Оптимизация параметров и технических характеристик вспомогательного оборудования котлотурбинного отделения ТЭС.

Раздел 6. Оптимизация параметров и технических характеристик вспомогательного оборудования вспомогательных цехов ТЭС.

Раздел 7. Определение экономических показателей и выбор вида тепловых схем ТЭС.

Раздел 8. Оптимизация параметров и элементов тепловых схем ТЭС.

Семестр 2.

Форма текущего контроля

Контрольная работа №1

Контрольная работа «Обоснование выбора основного оборудования тепловых электростанций».

Контрольная работа включает в себя:

- Решение расчетно-графической работы по определению оптимальной атэц (коэффициент теплофикации).

- Решение расчетно-графической работы по определению оптимального конечного давлении теплофикационной турбоустановки.

- Решение расчетно-графической работы «Режимы работы блока ТЭЦ».

Темы контрольной работы определяются индивидуально для каждого студента. Задание включает:

- город расположения ТЭЦ;

- тепловая мощность ТЭЦ;

- доля промышленной нагрузки в тепловой мощности ТЭЦ.

Исходные данные вариантов контрольных работ

| Две последние цифры номера зачетной книжки | Населенный пункт | Тепловая нагрузка ТЭЦ, Q ТЭЦ, ГДж/ч | Доля промышленной нагрузки, ( |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | Абакан | 2000 | 0 |
| 01 | Ангарск | 2000 | 0.2 |
| 02 | Архангельск | 2000 | 0.4 |
| 03 | Астрахань | 2000 | 0.6 |
| 04 | Барнаул | 2000 | 0.8 |
| 05 | Белгород | 2500 | 0 |
| 06 | Бийск | 2500 | 0.2 |
| 07 | Биробиджан | 2500 | 0.4 |
| 08 | Благовещенск | 2500 | 0.6 |
| 09 | Братск | 2500 | 0.8 |
| 10 | Брянск | 3000 | 0 |
| 11 | Владивосток | 3000 | 0.2 |
| 12 | Владимир | 3000 | 0.4 |
| 13 | Волгоград | 3000 | 0.6 |
| 14 | Вологда | 3000 | 0.8 |
| 15 | Воркута | 3500 | 0 |
| 16 | Воронеж | 3500 | 0.2 |
| 17 | Вязьма | 3500 | 0.4 |
| 18 | Екатеринбург | 3500 | 0.6 |
| 19 | Иваново | 3500 | 0.8 |
| 20 | Ижевск | 4000 | 0 |
| 21 | Иркутск | 4000 | 0.2 |
| 22 | Йошкар-Ола | 4000 | 0.4 |
| 23 | Калуга | 4000 | 0.6 |
| 24 | Кемерово | 4000 | 0.8 |
| 25 | Киров | 4500 | 0 |
| 26 | Комсомольск-на-Амуре | 4500 | 0.2 |
| 27 | Кострома | 4500 | 0.4 |
| 28 | Краснодар | 4500 | 0.6 |
| 29 | Красноярск | 4500 | 0.8 |
| 30 | Курган | 5000 | 0 |
| 31 | Курск | 5000 | 0.2 |
| 32 | Липецк | 5000 | 0.4 |
| 33 | Магнитогорск | 5000 | 0.6 |
| 34 | Минусинск | 5000 | 0.8 |
| 35 | Мирный | 5500 | 0 |
| 36 | Магадан | 5500 | 0.2 |
| 37 | Махачкала | 5500 | 0.4 |
| 38 | Мичуринск | 5500 | 0.6 |
| 39 | Москва | 5500 | 0.8 |
| 40 | Мурманск | 6000 | 0 |
| 41 | Невинномысск | 6000 | 0.2 |
| 42 | Нижний Новгород | 6000 | 0.4 |
| 43 | Нальчик | 6000 | 0.6 |
| 44 | Находка | 6000 | 0.8 |
| 45 | Николаевск-на-Амуре | 6500 | 0 |
| 46 | Нижний Тагил | 6500 | 0.2 |
| 47 | Нерюнгри | 6500 | 0.4 |
| 48 | Нижневартовск | 6500 | 0.6 |
| 49 | Новгород | 6500 | 0.8 |
| 50 | Новокузнецк | 7000 | 0 |
| 51 | Новороссийск | 7000 | 0.2 |
| 52 | Новосибирск | 7000 | 0.4 |
| 53 | Новый Оскол | 7000 | 0.6 |
| 54 | Норильск | 7000 | 0.8 |
| 55 | Омск | 7500 | 0 |
| 56 | Оренбург | 7500 | 0.2 |
| 57 | Орел | 7500 | 0.4 |
| 58 | Пенза | 7500 | 0.6 |
| 59 | Пермь | 7500 | 0.8 |
| 60 | Петрозаводск | 8000 | 0 |
| 61 | Петропавловск-Камчатский | 8000 | 0.2 |
| 62 | Псков | 8000 | 0.4 |
| 63 | Пятигорск | 8000 | 0.6 |
| 64 | Ростов-на-Дону | 8000 | 0.8 |
| 65 | Рязань | 8500 | 0 |
| 66 | Самара | 8500 | 0.2 |
| 67 | Санкт-Петербург | 8500 | 0.4 |
| 68 | Саратов | 8500 | 0.6 |
| 69 | Саранск | 8500 | 0.8 |
| 70 | Салехард | 9000 | 0 |
| 71 | Серпухов | 9000 | 0.2 |
| 72 | Сыктывкар | 9000 | 0.4 |
| 73 | Сызрань | 9000 | 0.6 |
| 74 | Смоленск | 9000 | 0.8 |
| 75 | Сочи | 9500 | 0 |
| 76 | Ставрополь | 9500 | 0.2 |
| 77 | Сургут | 9500 | 0.4 |
| 78 | Тверь | 9500 | 0.6 |
| 79 | Тамбов | 9500 | 0.8 |
| 80 | Таганрог | 10000 | 0 |
| 81 | Тобольск | 10000 | 0.2 |
| 82 | Тольятти | 10000 | 0.4 |
| 83 | Томск | 10000 | 0.6 |
| 84 | Тула | 10000 | 0.8 |
| 85 | Тында | 10500 | 0 |
| 86 | Тюмень | 10500 | 0.2 |
| 87 | Улан-Удэ | 10500 | 0.4 |
| 88 | Ульяновск | 10500 | 0.6 |
| 89 | Уфа | 10500 | 0.8 |
| 90 | Уссурийск | 11000 | 0 |
| 91 | Усолье-Сибирское | 11000 | 0.2 |
| 92 | Хабаровск | 11000 | 0.4 |
| 93 | Чебоксары | 11000 | 0.6 |
| 94 | Челябинск | 11000 | 0.8 |
| 95 | Чита | 11500 | 0 |
| 96 | Элиста | 11500 | 0.2 |
| 97 | Южно-Сахалинск | 11500 | 0.4 |
| 98 | Якутск | 11500 | 0.6 |
| 99 | Ярославль | 11500 | 0.8 |

Защита контрольной работы. Контрольной работа является одним из видов самостоятельной работы студента и выполняется в индивидуальном порядке в соответствии с календарным графиком.

Форма промежуточного контроля

Вопросы к зачету

2 семестр

- Экономические критерии выбора оптимальных решений.

- Условия технической и экономической сопоставимости сравниваемых вариантов.

- Методы замыкающих затрат.

- Современные методы оптимизации

- Учет фактора времени в технико-экономических расчетах.

- Обоснование выбора оптимальной мощности ТЭС.

- Обоснование выбора оптимального состава оборудования ТЭЦ.

- Обоснование выбора оптимальной схемы энергоснабжения.

- Обоснование предельной мощности ТЭС по условиям загрязнения воздушного бассейна.

- Обоснование выбора числа дымовых труб на ТЭС.

Промежуточный контроль – зачет. Основой для определения оценки на зачетах служит объём и уровень усвоения студентами материала, предусмотренного рабочей программой  дисциплины.

Контрольная работа №2

Контрольная работа «Оптимизация параметров и элементов тепловых схем ТЭС».

Контрольная работа состоит из теоретической и практической части:

- теоретическая часть состоит из ряда контрольных вопросов по курсу (три индивидуальных вопросов для самостоятельного изложения);

- практическая часть состоит из решения задачи по индивидуальному заданию.

Темы теоретической части контрольной работы

Контрольные вопросы

- Каковы основные задачи оптимизации теплоэнергетических установок?

- Что является объектом исследований при термодинамической и технической оптимизации?

- В каких случаях применяется метод замыкающих затрат?

- Для чего вводится понятие замыкающего топлива?

- Что понимается под внешними и внутренними факторами в оптимизационных задачах?

- Как можно оценить ущерб от “замораживания” капвложений?

- Почему значение нормативного коэффициента проведения разновременных затрат принимается меньше нормативного коэффициента эффективности капвложений?

- Каким образом можно сопоставить варианты с различным производственным эффектом: отпуском тепловой и электрической энергии?

- Как учитываются режимные факторы в оптимизационных задачах?

- Что следует предпринять, если надежности сравниваемых вариантов не удается довести до сопоставимого вида?

- Какие известны пути повышения надежности работы оборудования ТЭС?

- Какими способами возможно реализовать условия сопоста-вимости вариантов по их воздействию на окружающую среду?

- Какие основные виды погрешностей возникают в оптимизационных задачах?

- Как обеспечивается уравнивание вариантов при выборе оптимальной схемы энергоснабжения?

- Почему полные капиталовложения в головной и последующие однотипные энергоблоки КЭС существенно отличаются?

- Какие внешние факторы влияют на выбор единичной мощности энергоблоков КЭС?

- Как величина и структура тепловых нагрузок региона влияют на выбор основного оборудования проектируемой ТЭЦ?

- Почему число дымовых труб ТЭС существенно влияет на загрязнение воздушного бассейна?

- Какими режимными факторами ТЭС возможно снизить вредные выбросы в окружающую среду?

- Что оказывает наибольшее влияние на стоимость главного корпуса ТЭС?

- Какие факторы влияют на компоновочные решения, используемые в главном корпусе ТЭС?

- От чего зависят капвложения в дымовые трубы?

- Чем определяется минимальная высота дымовой трубы?

- Почему возникает проблема оптимизации вакуума в конденсаторах турбин ТЭС?

- Каким образом стоимость топлива и режим работы энергоблока влияют на величину оптимального вакуума?

- От каких факторов зависят стоимостные показатели прудовых систем технического водоснабжения?

- Почему стоимость градирен мало зависит от района размещения ТЭС?

- Почему применение турбопривода питательных насосов наиболее оправдано для мощных энергоблоков?

- Как переменный режим работы энергоблоков влияет на выбор характеристик приводных турбин питательных насосов?

- Что является основными предпосылками сооружения маневренных электростанций в энергосистеме?

- Почему затраты на топливо оказывают существенное влияние при выборе теплоэнергетических установок маневренного типа?

- Как наиболее полно можно оценить экономическую целесообразность модернизации (реконструкции) энергетического оборудования?

- Что относится к основным технико-экономическим показателям электростанций и энергосистем?

- Каким образом осуществляется нормирование энергетических показателей на электростанциях?

- Какие элементы вводятся специально в тепловые схемы ТЭС для экономии сбросного тепла?

- Чем определяется выбор метода подготовки добавочной воды в тепловых схемах: термического или химического?

- За счет чего получается экономия топлива при комбинированной выработке тепловой и электрической энергии на ТЭЦ?

- Почему конденсационная выработка электроэнергии на ТЭЦ менее экономична, чем на КЭС?

- Каким образом можно увеличить на ТЭЦ удельную выработку электроэнергии на базе теплового потребления?

- Почему многоступенчатый подогрев сетевой воды на ТЭЦ более эффективен по сравнению с одноступенчатым?

- Какая теплота имеет коэффициент ценности (КТЦ) равный единице?

- Как определить с помощью КТЦ, что изменения в тепловой схеме приведут к перерасходу тепла или его экономии?

- Почему экономическая эффективность регенеративного подо-грева питательной воды возрастает с увеличением числа ступеней подогрева?

- Как можно объяснить тесную связь температур питательной воды и уходящих газов котлоагрегатов?

- Как значение температуры питательной воды влияет на экономичность паротурбинной установки?

- Почему уменьшение температурных напоров в поверхностных подогревателях не всегда выгодно?

- Какие факторы влияют на выбор оптимального недогрева воды в подогревателях?

- Почему смешивающие (контактные) подогреватели как наиболее экономичные не нашли пока широкого применения в тепловых схемах ТЭС?

- Как стоимость топлива и режимы работы котлоагрегатов влияют на выбор оптимальной температуры уходящих газов?

- Как изменение расчетной температуры уходящих газов сказывается на стоимости котлоагрегата?

- В зависимости от каких факторов может изменяться оптимальное значение параметров промперегрева при эксплуатации ТЭС?

- Почему скорость среды в трубопроводах ТЭС подлежит технико-экономической оптимизации?

Номера вопросов для различных вариантов контрольного задания

| Последняя цифра шифра | Номер вопроса |
| --- | --- |
|  | первого | второго | третьего |
| 0 | 3 | 21 | 37 |
| 1 | 5 | 22 | 39 |
| 2 | 8 | 24 | 40 |
| 3 | 9 | 25 | 42 |
| 4 | 10 | 26 | 44 |
| 5 | 12 | 28 | 46 |
| 6 | 14 | 29 | 47 |
| 7 | 16 | 31 | 49 |
| 8 | 17 | 32 | 51 |
| 9 | 19 | 34 | 52 |

Индивидуальные задания практической части контрольной работы

Определить оптимальную (экономически выгодную) толщину изоляции (из стального трубопровода тепловых сетей диаметром D(( при его воздушной или подземной прокладке, если по нему движется теплоноситель со среднегодовой температурой tср. Среднегодовая температура окружающей среды равна t0. Время работы тепловых сетей в год составляет ( часов. Изоляция трубопровода выполнена из материала с коэффициентом теплопроводности (из и удельной стоимостью изоляции Сиз. Наружное защитное покрытие изоляции имеет толщину (п и выполнено из материала с коэффициентом теплопроводности (п и удельной стоимостью покрытия Сп. Коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к стенке трубопровода имеет значение (1. Коэффициент теплоотдачи от поверхности изолированного трубопровода к окружающей среде составляет (2. Удельные замыкающие затраты на тепловую энергию составляют зТЭ=20 руб/Мвт(ч.

Численные значения исходных данных приведены в табл. 5.

Исходные данные вариантов задачи № 2

| Последняя цифра шифра | D, мм | (, мм | tср, 0С | t0, 0С | (, час | (из, | Сиз, | (п, мм | (п, | Сп, | (1, | (2, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 89 | 3,5 | 150 | 0 | 8760 | 0,07 | 400 | 10 | 0,40 | 18 | 400 | 0,3 |
| 1 | 108 | 4 | 80 | -4 | 5600 | 0,05 | 420 | 12 | 0,42 | 20 | 600 | 420 |
| 2 | 133 | 4 | 50 | +6 | 7500 | 0,09 | 440 | 14 | 0,44 | 22 | 800 | 0,4 |
| 3 | 159 | 4,5 | 100 | 0 | 8000 | 0,12 | 460 | 16 | 0,46 | 24 | 1000 | 50 |
| 4 | 194 | 5 | 120 | +10 | 6200 | 0,06 | 480 | 18 | 0,48 | 26 | 1200 | 0,7 |
| 5 | 219 | 6 | 200 | +5 | 8500 | 0,08 | 500 | 10 | 0,30 | 28 | 100 | 15 |
| 6 | 273 | 7 | 250 | -6 | 6500 | 0,10 | 520 | 14 | 0,32 | 30 | 300 | 0,9 |
| 7 | 325 | 8 | 300 | -2 | 8000 | 0,14 | 540 | 16 | 0,34 | 32 | 250 | 70 |
| 8 | 377 | 9 | 350 | +12 | 7800 | 0,04 | 560 | 16 | 0,36 | 34 | 150 | 1,1 |
| 9 | 426 | 9 | 400 | +10 | 8200 | 0,07 | 580 | 18 | 0,38 | 36 | 350 | 5 |

Задачу следует решать вариантным методом, задаваясь несколькими значениями толщины изоляции (например, 30,50, 70, 90 мм и т.д.). Все расчеты целесообразно вести на 1 погонный метр длины трубопровода. Оптимальная толщина изоляции должна соответствовать минимуму приведенных затрат.

З=(ЕН+РА)(К+И,

где К – стоимость тепловой изоляции и ее покрытия, И – издержки, связанные с тепловыми потерями трубопроводом.

Полученные результаты расчетов для различных толщин изоляции следует занести в таблицу со значениями К, И, П. Построить график зависимости приведенных затрат от толщины тепловой изоляции П=(((из) и найти ее оптимальное значение. Сделать выводы о степени влияния характеристик трубопровода, тепловой изоляции и внешних условий на приведенные затраты.

Промежуточный контроль

Зачет

Вопросы к зачету

- Экономические критерии выбора оптимальных решений.

- Условия технической и экономической сопоставимости сравниваемых вариантов.

- Методы замыкающих затрат.

- Современные методы оптимизации

- Учет фактора времени в технико-экономических расчетах.

- Обоснование выбора оптимальной мощности ТЭС.

- Обоснование выбора оптимального состава оборудования ТЭЦ.

- Обоснование выбора оптимальной схемы энергоснабжения.

- Обоснование предельной мощности ТЭС по условиям загрязнения воздушного бассейна.

- Обоснование выбора числа дымовых труб на ТЭС.

- Выбор оптимального вакуума блочных паротурбинных установок.

- Особенности выбора оптимального давления в конденсаторе для ТЭЦ и АЭС.

- Расчет затрат в системе технического водоснабжения ТЭС.

- Обоснование выбора типа привода питательных насосов.

- Энергетическая эффективность теплофикации.

- Основные пути повышения энергетической эффективности теплофикации.

- Расчетно-графический метод нахождения оптимального коэффициента теплофикации ТЭЦ.

- Выбор температурных напоров в поверхностных регенеративных подогревателях.

- Теоретически и технико-экономически оптимальная температура питательной воды.

- Выбор оптимальных скоростей среды и расчет потерь давления в трубопроводах ТЭС.

- Обоснование целесообразности сооружения маневренных энергетических установок.

- Обоснование выбора типа компоновок главного корпуса ТЭС.

- Оценка эффективности модернизации и реконструкции оборудования ТЭС.

- Методы оценки экономичности тепловой схемы ТЭС при ее изменении.

Промежуточный контроль – зачет. Основой для определения оценки на зачетах служит объём и уровень усвоения студентами материала, предусмотренного рабочей программой  дисциплины.

- Экономические критерии выбора оптимальных решений.

- Условия технической и экономической сопоставимости сравниваемых вариантов.

- Методы замыкающих затрат.

- Современные методы оптимизации

- Учет фактора времени в технико-экономических расчетах.

- Обоснование выбора оптимальной мощности ТЭС.

- Обоснование выбора оптимального состава оборудования ТЭЦ.

- Обоснование выбора оптимальной схемы энергоснабжения.

- Обоснование предельной мощности ТЭС по условиям загрязнения воздушного бассейна.

- Обоснование выбора числа дымовых труб на ТЭС.

- Выбор оптимального вакуума блочных паротурбинных установок.

- Особенности выбора оптимального давления в конденсаторе для ТЭЦ и АЭС.

- Расчет затрат в системе технического водоснабжения ТЭС.

- Обоснование выбора типа привода питательных насосов.

- Энергетическая эффективность теплофикации.

- Основные пути повышения энергетической эффективности теплофикации.

- Расчетно-графический метод нахождения оптимального коэффициента теплофикации ТЭЦ.

- Выбор температурных напоров в поверхностных регенеративных подогревателях.

- Теоретически и технико-экономически оптимальная температура питательной воды.

- Выбор оптимальных скоростей среды и расчет потерь давления в трубопроводах ТЭС.

- Обоснование целесообразности сооружения маневренных энергетических установок.

- Обоснование выбора типа компоновок главного корпуса ТЭС.

- Оценка эффективности модернизации и реконструкции оборудования ТЭС.

- Методы оценки экономичности тепловой схемы ТЭС при ее изменении.

Экзаменационный билет включает в себя три теоретических вопроса.

Экзаменационный билет включает в себя три теоретических вопроса.

Промежуточный контроль – экзамен. Основой для определения оценки на экзаменах служит объём и уровень усвоения студентами материала, предусмотренного рабочей программой  дисциплины.

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации

# Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

## Основная литература

## Буров В.Д. Тепловые электрические станции: учебник для вузов/ В.Д.Буров (и др.( /под ред. В.М.Лавыгина, А.С.Седлова, С.В.Цанева. – М.: Изд. МЭИ, 2009. – 466 с.

## Буров В.Д. Тепловые электрические станции: учебник для вузов / В.Д.Буров (и др.( /под ред. В.М.Лавыгина, А.С.Седлова, С.В.Цанева. – М.: Изд. МЭИ, 2005. – 454 с.

## Алхутов М.С. Справочник по ТЭС и АЭС / М.С.Алхутов (и др.( / под общ. ред. А.В.Клименко, В.М.Зорина. – М.: Изд. МЭИ, 2003. – 648 с.

## Качан А.Д., Муковозчик Н.В. Технико-экономические основы проектирования тепловых электрических станций (курсовое проектирование). - Минск: Высш. шк., 1983.-159 с.

## Андрющенко А.И., Аминов Р.З. Оптимизация режимов работы и параметров тепловых электростанций. - М.: Высш. шк., 1983. - 255 с.

## Денисов В.И. Технико-экономические расчеты в энергетике: методы экономического сравнения вариантов. - М.: Энерогоатомиздат, 1985. - 216 с.

## Щепетильников М.И., Хлопушин В.И. Сборник задач по курсу ТЭС. - М.: Энергоатомиздат. 1983. – 176 с.

## Источники и системы теплоэнергоснабжения промышленных предприятий: Сборник задач: учебное пособие / М.И.Баженов. – М.: Изд. МЭИ, 2006. – 76 с.

## Дополнительная литература

## Стерман Л.С., Лавыгин В.М., Тишин С.Г. Тепловые и атомные электрические станции: учебник для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1995. – 416 с.

## Качан А.Д., Яковлев Б.В. Справочное пособие по технико-экономическим основам ТЭС. - Минск: Высш. шк., 1982. - 315 с.

## Горшков А.С. Технико-экономические показатели тепловых электрических станций. - М.: Энергоатомиздат, 1984.

## Девочкин М.А., Мошкарин А.В. Технико-экономические основы проектирования ТЭС: Учебное пособие. - Иваново: Ивановский гос. университет, 1982. — 77 с.

## Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. - М.: ОРГРЭС, 1995.-215 с.

## Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции: учебник для вузов. – М.: Энергия, 1987. – 328 с.

## Назмеев Ю.Г. Системы золоудаления ТЭС: учебник для вузов / Ю.Г.Назмеев. – М.: Изд. МЭИ, 2002. – 572 с.

## Баженов М.И., Богородский А.С. Сборник задач по курсу Промышленные тепловые электростанции. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 128 с.

## Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций и тепловых сетей (ВНТП – 81). – М.: Изд. МОТЭП, 1981. – 121 с.

## Инженерные изыскания для проектирования тепловых электрических станций. ВСН 34.72.111-92, утверждены Министерством топлива и энергетики РФ от 13.07.1992 № 84 а.

## Кафедральные учебные пособия

## Технико-экономические основы проектирования ТЭС Учебное пособие / А.Г. Батухтин, Ю.В. Дорфман, А.С. Стрельников, И.Ю. Батухтина – Чита: ЗабГУ, 2012. – 140 с.

## Расчет тепловой схемы и выбор оборудования теплоэлектроцентрали. Курсовое проектирование: учебное пособие / С.С.Руденко, А.Г.Батухтин. – Чита: ЧитГУ, 2009. – 154 с.

## Технико-экономические основы проектирования ТЭС: Метод. Указания, программа и контрольные задания для студентов спец. ТЭС /Сост. С.С. Руденко. -Чита: ЧитГТУ, 2002. - 23 с.

## Энергосбережение: Учебное пособие // А.А. Середкин, М.С. Басс, А.Г. Батухтин, А.С. Стрельников. – Чита: ЗабГУ, 2013. – 139 с.

## Особенности теплового и эксергетического расчета котлоагрегатов ТЭС: Учебное пособие // А.Г. Батухтин, В.В. Пинигин – М.: Издательский дом Академии Естествознания, 2013. – 206 с.

## Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: учебное пособие / С.А.Требунских, С.А.Иванов, М.А.Ахмылова. – Чита: ЧитГУ, 2009. – 247 с.

## Теплотехническое оборудование электростанций Читинской энергосистемы: учебное пособие / С.С.Руденко. – Чита: ЧитГТУ, 1995. – 78 с.

## Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях: учебное пособие / А.А.Середкин, М.С.Басс. – Чита: ЧитГУ, 2010. – 143 с.

## Тепломеханическое и вспомогательное оборудование электростанций: учебное пособие / А.А. Середкин, А.С. Стрельников. – Чита: ЗабГУ, 2013. – 121 с.

## Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы*

    - Электронная библиотека для инженеров-теплоэнергетиков, а также научных работников и студентов вузов – URL: http://03-ts.ru/index.php?nma=index&fla=index (дата обращения 31.01.2014 г.).

    - Электронная библиотека: Все для студента – URL: http://www.twirpx.com/library(дата обращения 31.01.2014 г.).

    - Научная электронная библиотека – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения 31.01.2014 г.).

    - Коллекция книг по теплоэнергетике (более 470 наименований) – URL: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1485172/ (дата обращения 30.01.2014 г.).

    - Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий (бесплатная регистрация) – URL: http://www.iqlib.ru/ (дата обращения 30.01.2014 г.).

    - Энергетика – Путеводитель по ресурсам Интернет – URL: http://ntb.bstu.ru/ content/ driveway/files/Energy.html (дата обращения 30.01.2014 г.).

    - Полезные компьютерные программы по теплоэнергетике – URL: http://www.rosteplo.ru/soft/ (дата обращения 30.01.2014 г.).

    - Пакет программ для расчета свойств воды, водяного пара, газов и их смесей Water Steam Pro 6 – URL: http://www.wsp.ru/ru/ (дата обращения 09.03.2016 г.)

# Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения всех видов подготовки по программе учебной дисциплины используются учебные аудитории и кабинеты кафедры ТЭС. В качестве технических средств обучения используются наглядные стенды кафедры и плакаты. Кроме того, в учебном процессе для представления презентаций и слайдов по тематике дисциплины используются мультимедийные средства кафедры.

Часть практических занятий проводится с использованием ПЭВМ в учебном кабинете кафедры ТЭС (ауд. Э-120).

Перечень возможных решаемых задач (используемых учебных программных средств):

- Выбор оптимального конечного давления турбоустановки.

- Расчет тепловой схемы турбоустановки Т-110/120-130.

- Расчет тепловой схемы турбоустановки ПТ-135/165-130-15

- Расчет высоты дымовых труб ТЭС. Определение приземных концентраций вредных выбросов.

- Аэродинамический расчет дымовой трубы ТЭС.

- Выбор и расчет золоуловителей ТЭС.

- Тепловой расчет градирен.

- Тепловой расчет подогревателей ТЭС.

- Выбор водоподготовительной установки ТЭС.

Методические указания к выполнению ряда работ на ПЭВМ имеются в библиотеке кафедры ТЭС (ауд. Э-111).

В качестве лицензионного программного продукта студентами используется MS Office – пакет прикладных программ: текстовый процессор Word,табличный процессор Excel, средство для разработки презентаций PowerPoint и др.

Преподаватель ___________ А.Г. Батухтин

подпись

Заведующий кафедрой ___________ А.С. Стрельников

подпись