# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

# (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет  Энергетический

Кафедра « Энергетики »

# УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

# для студентов заочной формы обучения

ТЭСз-17

по дисциплине «электрооборудование электростанций »

наименование дисциплины (модуля)

# для направления подготовки (специальности):13.03.01-Теплоэнергетика и теплотехника

код и наименование направления подготовки (специальности)

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) – 4 зачетных единиц.

Форма текущего контроля в семестре – контрольная работа

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП)  нет.

Форма промежуточного контроля в семестре –экзамен.

Краткое содержание курса

1.Содержание дисциплины. Введение.

2.Потребление электрической энергии.

3.Синхронные генераторы.

4.Силовые трансформаторы и автотрансформаторы.

5.Короткие замыкания (КЗ) в ЭЭС.

6.Электрооборудование распределительных устройств (РУ).

7.Электрические схемы электростанций.

8.Конструкция РУ.

9.Защита электрических установок от перенапряжений

Семестр 10

Форма текущего контроля

Контрольная работа №1

Контрольная работа включает в себя выполнение 6 лабораторных работ по темам:

- Предохранители.

- Коммутационные аппараты высокого напряжения.

- Измерительные трансформаторы тока.

- Измерительные трансформаторы напряжения.

- Высоковольтные выключатели.

- Комплектные распределительные установки.

Форма промежуточного контроля

Экзамен

Студенты сдают экзамен. Для сдачи экзамена студент должен получить допуск, защитив и сдав письменный вариант контрольной работы преподавателю.

Перечень примерных вопросов для подготовки к экзамену.

- Типы электростанций и их особенности, понятие об электрических системах.

- Основные виды проводников РУ.

- Классификация электрооборудования электростанций.

- Методы по ограничению токов КЗ.

- Камеры КРУ, схема заполнения, устройство.

- Схемы РУ с одной рабочей и одной обходной системами сборных шин.

- Камеры КСО, схема заполнения, устройство.

- Синхронные компенсаторы.

- Главные схемы электростанций типа ТЭЦ.

- Синхронные генераторы (конструкция, номинальные параметры, система охлаждения).

- Главные схемы электростанций типа КЭС.

- Источники оперативного тока на электростанциях.

- Требования к потребителям по степени надежности электроснабжения.

- Схема РУ с двумя рабочими и одной обходной системами сборных шин.

- Электрические контакты (основные определения, требования, материалы).

- Схема РУ 3/2 выключателей на присоединение.

- Измерительные трансформаторы тока (назначения, конструкция, выбор).

- Компоновка РУ электростанций.

- Измерительные трансформаторы напряжения (назначение, конструкция, выбор).

- Виды сигнализации и блокировок.

- Контроль изоляции в электрических сетях 6-35 кВ.

- Схема РУ с одной секционированной системой сборных шин.

- Предохранители (назначения, конструкция, выбор, характеристики),

- Электроснабжение собственных нужд электростанций.

- Разъединители, выключатели нагрузки (конструкция, назначение, выбор).

- Схема РУ 4/3 выключателей на присоединение.

- Отделители и короткозамыкатели (назначение, конструкция, выбор).

- Включение генераторов на параллельную работу.

- Электрическая дуга и ее характеристики.

- Кольцевые схемы РУ (треугольника, квадрата, шестиугольника).

- Способы гашения электрической дуги.

- КТП - схемы заполнения, устройство.

- Типы и конструкции масляных выключателей.

- Схема РУ с одной системой сборных шин соединенных в кольцо.

- Конструкции и требования к РУ.

- Схема управления высоковольтными выключателями.

- Режимы работы нейтралей электрических сетей.

- Реакторы (назначение, конструкция, выбор)

- Воздушные выключатели (назначение, конструкция, выбор).

- Схема РУ с двумя системами сборных шин.

- Элегазовые выключатели (назначение, конструкция, выбор).

- Упрощенные схемы подстанций.

- Вакуумные выключатели (назначение, конструкция, выбор).

- Электромагнитные выключатели (назначение, конструкция, выбор).

Оформление письменной работы согласно МИ-01-02-2018

Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1.Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. - М.: Энергоатомиздат, 1987. -648 с.

2.Электрическая часть станций и подстанций. Васильев А.А., Крюков И.П., Наяшкова Е.Ф. и др.  – М.: Энергия, 1987- 608 с.

3.Усов С.В., Кантан В.В., Кизеветтвер Е.Н. и др.-Л.: Энергия , 1988 –556 с.

Дополнительная литература

1. Электрическая часть электростанций. Церазов А.Л., Васильева А.П., Нечаев Б.В. - М.: Энергия. 1980-328 с.

2. Эксплуатация электрооборудования электрических станций и подстанций., Васильева В.Я. ,Дробиков Г.А. ,Лагутин В.А.: Учебное пособие.-Чебоксары: Изд-во Чувашского университета,2000.-864с.

3. Аппараты высокого напряжения.,Чунихин А.А. ,Жаворонков М.А.: Учебное пособие для вузов.М.:Энергоатомиздат.1985.432с.

4. Электротехнический справочник: В трех томах. М.: Энергоатомиздат,1988.

## Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы*

Единое окно доступа к образовательным ресурсам

для подготовки к коллоквиумам, к  защите лабораторных работ, при выполнении контрольных домашних работ.( http://window.edu.ru/portals/)

Ведущий преподаватель______________    Швец О.Б.

## Заведующий кафедрой_______________ Басс М.С.

*Указываются базы данных,  информационно-справочные и поисковые системы необходимые для проведения конкретных видов занятий по дисциплине.

# Footnotes

Если установочные материалы для студентов с полным сроком обучения не отличаются от установочных материалов для студентов с сокращенным сроком обучения, то установочные материалы разрабатываются единые.

Нужное выбрать. Если дисциплина изучается несколько семестров, то можно сделать установочные материалы для каждого семестра отдельно либо прописать для каждого семестра форму контроля.