# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

# (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет энергетический

Кафедра «Энергетики»

# УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

# для студентов заочной формы обучения

# (с полным сроком обучения)

по дисциплине «Турбины ТЭС и АЭС»

наименование дисциплины

# для направления подготовки (специальности)

# 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

код и наименование направления подготовки (специальности)

Общая трудоемкость дисциплины –  8 зачетных единиц.

Форма текущего контроля в семестре – контрольная работа.

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) – есть.

Форма промежуточного контроля в семестре – зачет/экзамен.

Краткое содержание курса

Перечень изучаемых разделов, тем  дисциплины:

6 семестр

| Номер раздела | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | Краткая история развития турбомашин. Современное состояние и перспективы развития. |
| 2 | Типы турбин ТЭС и АЭС |
| 3 | Технико-экономические показатели турбин |
| 4 | Методы повышения экономичности турбин |
| 5 | Основные уравнения для расчета ступеней турбин |
| 6 | Особенности расчета многоступенчатой турбине |
| 7 | Особенности турбин АЭС. |
| 8 | Турбины большой мощности и их надежность. |

7 семестр

| Номер раздела | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | Работа ступени при переменном режиме. |
| 2 | Работа турбины при переменном режиме. |
| 3 | Системы парораспредеделния |
| 4 | Влияние изменения параметров пара на мощность, экономичность и надежность турбины. |
| 5 | Турбины для комбинированной выработки тепловой и электрической энергии |
| 6 | Конденсационные устройства паровых турбин |

Семестр 6

Форма текущего контроля

Контрольные работы выполняется в виде решения задач:

1. Решение задач 1 части 1 модуля.

2. Решение задач 2 части 1 модуля.

3. Решение задач 1 части 2 модуля.

4. Решение задач 2 части 2 модуля.

Номера  контрольных заданий выбираются согласно последней цифре шифра зачетной книжки студента, числовые значения указанных в задаче величин – по предпоследней цифре шифра зачетной книжки студента (варианты в соответствующих задачах).

Форма промежуточного контроля

Зачет

Перечень примерных вопросов для подготовки к зачету.

- Расшифровать маркировки турбин.

- Что характеризует термический КПД турбоустановки и относительный внутренний КПД турбины?

- Для чего предназначен главный масляный насос?

- Чем определяется минимальное давление в конденсаторе?

- Из чего состоит статор?

- Основные элементы ПТУ и их назначение?

- Абсолютный эффективный КПД турбоустановки.

- Каково влияние начальных и конечных параметров пара на экономичность ПТУ?

- Какие преимущества имеют паровые турбины по сравнению с другими двигателями?

- В чем принципиальные отличие паровых турбин активного и реактивного типов?

- В чем заключается выгода от комбинированной выработки тепловой и электрической энергии?

- В чем отличие электрической мощности от мощности идеальной турбины?

- Типы турбин. В чем различия?

- Принцип работы паровой турбины.

- Активный и реактивный принцип работы турбинной ступени.

- Тепловой цикл ПТУ: основные процессы, характерные точки и т.д.

- Основные КПД турбоустановки.

- Принципиальные тепловые схемы АЭС.

- Что такое ступень турбины?

- Виды теплоносителей АЭС.

- Устройства расположенные со стороны переднего конца ротора турбины, их назначение.

- Одноконтурная схема АЭС. Достоинства и недостатки.

- Двухконтурная схема АЭС. Достоинства и недостатки.

- Что такое фикспункт турбины?

- Удельная выработка электроэнергии на тепловом потреблении?

- Трехконтурная схема АЭС. Достоинства и недостатки.

- Как влияют на эффективность регенеративного подогрева питательной воды число отборов пара и их место в турбине?

- Изобразить в i,s – диаграмме:

а) расширение пара в идеальной турбине;

б) расширение пара в реальной турбине;

в) расширение пара в реальной турбине с промперегревом.

- В чем смысл энергетической эффективности регенеративного подогрева питательной воды?

- Почему температура питательной воды не может подниматься безгранично?

- Что называют недогревом? В каких пределах составляет для регенеративных подогревателей?

- Для чего необходимо валоповоротное устройство?

- Изобразить принципиальную тепловую схему с промежуточным перегревом.

- Изобразить идеальный тепловой цикл с промежуточным перегревом в T,s и h,s – диаграмме.

- Построить и описать цикл Ренкина в T,s – диаграмме.

- Назначение деаэратора в тепловой схеме ПТУ.

- Что называется теплофикацией?

- Какие турбостроительные заводы в России изготавливают стационарные паровые турбины?

- Что влияет на значение кратности циркуляции конденсатора?

- Изобразить в T,s – диаграмме циклы Карно и Ренкина при одинаковых параметрах на входе и одинаковой Тк в конденсаторе. Что такое эквивалентная температура подвода теплоты?

- Чем объясняется выигрыш в экономичности при регенеративном подогреве питательной воды?

- Удельный расход пара на выработку электроэнергии.

- Системы парораспределения. В чем отличия?

- Построить процесс расширения пара в турбинной ступени при степени реактивности ρ=0.

- Построить процесс расширения пара в турбинной ступени при степени реактивности ρ=0,5.

- Построить процесс расширения пара в турбинной ступени при степени  реактивности ρ=1.

- Построить процесс расширения пара в турбинной ступени при степени реактивности ρ<0.

- Нарисовать треугольники скоростей, обозначив скорости и углы.

- Основные уравнения одномерного движения сжимаемой жидкости, необходимые для описания процесса преобразования энергии с турбинной ступени и ее расчета.

- В чем разница между конфузорным и диффузорным течением потока?

- Что такое коэффициент расхода решетки? От каких факторов зависит?

- Что такое степень реактивности ступени? Как подразделяются ступени в зависимости от принятой степени реактивности?

- Определить окружную скорость, если диаметр ступени d=1,2 м, а частота вращения ротора  n=3000 об/мин.

- Изобразить графически аэродинамические силы, действующие на рабочие лопатки при обтекании их рабочим телом.

- Уравнение для определения осевого усилия, действующего со стороны потока рабочего тела на рабочие лопатки.

- Мощность ступени. Удельная работа.

- Расшифруйте маркировку С-90-12А.

- Расшифруйте маркировку Р-30-21Б.

- Число Маха. Критическое отношение давлений. Критические параметры: скорость, давление, расход. Относительный приведенный расход.

- Какими геометрическими параметрами характеризуются турбинные профили?

- Какими относительными параметрами характеризуется канал, образованный двумя соседними профилями?

- Запишите уравнения неразрывности для выходных сечений сопловой и рабочей решеток ступени и объясните их смысл.

- Каким образом создается активная и реактивная часть усилия действующего рабочие лопатки.

- Газодинамические характеристики турбинных решеток.

- Какие скорости потока называют абсолютными и какие относительными? Привести пример зависимостей.

- Что такое относительный лопаточный КПД ступени? Какие потери учитывает?

- Двухвенечная ступень.

- Определить скорость распространения звука в паре при адиабатическом истечении в канале, если давление его равно р=3 МПа, υ=0,14 м3/кг.

- Кромочные потери энергии в решетке.

- Определить диаметр ступени, если ее теплоперепад равен =60 кДж/кг, n=50 с-1, u/сф=0,52.

- Изобразите фрагмент кольцевой решетки турбины. Обозначьте все геометрические размеры.

- Назовите основные геометрические относительные параметры решеток.

- Изобразить проточную часть одновенечной ступени с цилиндрическим бандажом рабочих лопаток.

- Привести пример обозначения сопловой решетки. Что означают символы, входящие в обозначение?

- Привести пример обозначения рабочей решетки. Что означают символы, входящие в обозначение?

- Запишите уравнение внутреннего относительного КПД через дополнительные потери.

- Почему в одной ступени турбины нельзя сработать весь ее теплоперепад с достаточной степенью эффективности?

- Изобразить процесс расширения пара для ступени с учетом всех потерь энергии.

- Типы уплотнений современных турбин.

- Какие меры принимаются в турбинах для уменьшения осевых усилий, действующих на ротор?

- Перечислите основные преимущества многоступенчатых турбин перед одноступенчатыми.

- Перечислите мероприятия, позволяющие увеличить предельную мощность турбины.

- Назовите мероприятия, применяемые для борьбы с эрозионным износом.

- Чем вызвано изготовление турбин с n=25 c-1 и n=50 c-1?

- Что ограничивает единичную мощность турбоагрегата?

- Почему турбины выполняются многоцилиндровыми?

- Что определяет количество ЦНД в турбине?

- В какой группе ступеней многоступенчатой турбины обычно достигается наивысший КПД? Почему?

- Какие преимущества многоступенчатой турбины позволяет достигнуть высокого КПД проточной части?

- Чем объясняется понижение экономичности группы ступеней, работающих на влажном паре? Каковы пути и способы снижения отрицательного воздействия влаги на КПД турбины?

- Виды сепараций пара в турбоустановках АЭС.

- Изобразить схему  проточной части реактивной многоступенчатой турбины.

Экзаменационный билет включает в себя пять теоретических вопросов.

Семестр 7

Форма текущего контроля

Курсовой проект

Курсовой проект является одним из видов самостоятельной работы студента и выполняется в индивидуальном порядке в соответствии с календарным графиком курсового проектирования.

Тему курсового проекта выдает преподаватель из типового ряда турбин согласно «Тепловые электрические станции (паротурбинные энергетические установки ТЭС): Справочное пособие/ Е.А. Бойко, К.В. Баженов, П.А. Грачев. Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2006. 152 с.».

Методические рекомендации по выполнению работы описаны в «Басс М.С.    Турбины ТЭС и АЭС. Курсовое проектирование : учеб. пособие / М. С. Басс, С. А. Иванов. - Чита : ЧитГУ, 2006. - 103с.».

Экзамен

Перечень примерных вопросов для подготовки к экзамену.

- Переменный режим работы решеток с суживающими каналами.

- Изобразить сетку расходов Щегляева. Показать алгоритм ее использования.

- Переменный режим работы решеток с расширяющимися каналами.

- Расширение потока в косом срезе решеток.

- Изобразить и пояснить расширение потока в косом срезе суживающегося сопла при сверхзвуковых скоростях потока на выходе из него.

- Отклонение потока пара в косом срезе. Изобразить графически. Формула Бэра.

- Работа ступени при нерасчетном режиме.

- Построить и объяснить треугольники скоростей при увеличении теплоперепада турбинной ступени по сравнению с расчетным.

- Построить и объяснить треугольники скоростей турбинной ступени при уменьшении теплоперепада по сравнению с расчетными.

- Влияние изменения теплоперепада в ступенях на величины и направления скоростей.

- Влияние изменения теплоперепада в ступенях на величины и направления углов в треугольниках скоростей.

- Изменение степени реактивности ступени в зависимости от изменения отношения скоростей u/сф.

- Что влияет на изменение КПД ступени при переменных режимах работы?

- Основные этапы расчета ступени при переменном режиме работы.

- Влияние изменения теплоперепада в ступенях на КПД, отношения u/сф и степени реактивности.

- Влияние на экономичность ступени отклонения ее от расчетного режима работы.

- Формула А. Стодола – Г. Флюгеля.

- Расход пара через группу ступеней на номинальном режиме 125 кг/с. Давление перед ней 9,0 МПа, за ней 3,0 МПа. При неизменных температурах в проточной части определить новое значение расхода, если начальное и конечное давления уменьшились на 0,3 МПа.

- Для сопловой решетки с G0 = 100 кг/с и p0 = 10,0 МПа, p1 =7,0 МПа найти p01, если G01 = 50 кг/с, а p1 = 5,0 МПа. Изменением температуры пренебречь.

- Уравнение А.В. Щегляева.

- Влияние снижения нагрузки турбины на давление пара.

- Что такое система парораспределения турбины? Типы систем парораспределения и их принцип работы.

- Преимущества соплового парораспределения перед дроссельным. В каких случаях дроссельное парораспределение более предпочтительное?

- Дроссельное парораспределение.

- Сопловое парораспределение.

- Схема подвода пара к регулирующей ступени турбины с сопловым парораспределением.

- В чем заключаются основные преимущества использования метода скользящего давления для регулирования мощности турбины?

- Чем определится выбор системы парораспределения турбины?

- Почему при регулировании нагрузки скользящим давлением пара повышается надежность турбины?

- Процессы расширения пара в i-s диаграмме при дроссельном и сопловом парораспределении.

- Достоинства и недостатки соплового, дроссельного и обводного  парораспределения.

- Что такое коэффициент дросселирования? Что характеризует и от чего зависит?

- Коэффициент дросселирования. Внутренний относительный КПД.

- Потери вызванные дросселированием.

- Относительный внутренний КПД турбины при снижении расхода пара. Проиллюстрировать в i-s диаграмме.

- Когда и для каких турбоагрегатов целесообразнее применять сопловое парораспределение.

- Когда и для каких турбоагрегатов целесообразнее применять дроссельное парораспределение.

- Влияние на выбор системы парораспределения по условиям надежности работы турбоагрегата

- Обводное (байпасное) парораспределение. Схема. Принцип работы.

- Обводное (байпасное) парораспределение. Влияние места и количества обводов пара на экономичность турбоустановки.

- Регулирование мощности турбоагрегата способом скользящего давления.

- Какое регулирование турбоагрегата наиболее выгодно с точки зрения тепловой экономичности.

- Влияние отклонения начальных параметров пара и температуры промперегрева на мощность турбоагрегата.

- Особенности работы турбоагрегата с промперегревом при изменении температуры свежего пара.

- Изобразить процесс расширения пара в турбоагрегате при отклонении начального давления пара и постоянном расходе пара при дроссельном парораспределении.

- Изобразить процесс расширения пара в турбоагрегате при отклонении начального давления пара и постоянном расходе пара при сопловом парораспределении.

- Как влияет изменения начального давления пара на мощность, надежность и экономичность турбины?

- Влияние изменения начальной температуры и температуры промперегрева пара на работу турбоагрегата.

- Как влияет изменение конечного давления пара на мощность, надежность и экономичность турбины?

- Расход пара в конденсатор при изменении конечного давления.

- Как влияет изменение давления пара в регулируемом отборе теплофикационной турбины на ее мощность? Почему?

- В каких турбоагрегатах конечное давление больше влияет на режим ее работы? Чем объясняется?

- Критическое давление пара, определяющее режим работы последней ступени.

- Предельный вакуум. Экономический вакуум.

- Турбина с противодавлением. Схема. Формула для определения электрической мощности.

- Турбина с промежуточным регулируемым отбором пара. Электрическая мощность. Расход пара.

- Принципиальная схема и процесс расширения пара в турбине с промежуточным регулируемым отбором.

- Группы и графики режимов работы турбоагрегата с регулируемым отбором пара.

- Особенности парораспределения и регулирования турбоагрегата с регулируемым отбором пара.

- Турбина с противодавлением и регулируемым отбором пара. Внутренняя мощность.

- Принципиальная схема и процесс расширения турбоагрегата с противодавлением и регулируемым отбором пара.

- Турбина с противодавлением. Особенности работы с потребителями энергии.

- Турбина с двумя регулируемыми отборами пара. Внутренняя мощность. Расход пара.

- Принципиальная схема и процесс расширения турбоагрегата с двумя регулируемыми отборами пара.

- Турбоагрегат с двумя отопительными отборами пара. Внутренняя мощность. Тепловая нагрузка.

- Принципиальная схема и процесс расширения турбоагрегата с двумя отопительными отборами пара.

- Что такое встроенный пучок в конденсаторе теплофикационной турбины? Его назначение.

- В чем преимущество теплофикационных турбин с двухступенчатым подогревом  сетевой воды по сравнению с турбинами, имеющими одноступенчатый подогрев?

- Принципиальная схема и процесс расширения пара турбины с двухступенчатым отбором пара и встроенным теплофикационным пучком.

- Принцип действия и влияние на работу турбины встроенного теплофикационного пучка.

- Диаграммы режимов. Основные понятия и функциональные зависимости.

- Диаграмма режимов турбоагрегата с противодавлением типа Р.

- Диаграмма режимов турбоагрегата с одним регулируемым отбором пара.

- Диаграмма режимов турбоагрегата с двумя регулируемыми отборами пара.

- Диаграмма режимов турбоагрегата с двумя отопительными отборами.

- Конденсатор. Виды. Типы.

- Конденсатная установка.

- Принцип действия двухходового поверхностного конденсатора.

- Основные уравнения при расчете тепловых процессов в конденсаторе.

- Изменение параметров паровоздушной смеси в конденсаторе.

- Паровое сопротивление конденсатора. Относительное содержание воздуха. Паровоздушная смесь.

- Процессы и зоны конденсации пара.

- Что такое переохлаждение конденсата и чем оно вредно?

- Способы борьбы с переохлаждением конденсата.

- Тепловой баланс конденсатора.

- Что такое кратность охлаждения конденсатора?

- Тепловой расчет конденсатора. Основные уравнения.

- Гидравлическое сопротивление конденсатора.

- Основные этапы при тепловом расчете конденсатора.

- Определение геометрических характеристик конденсатора при тепловом расчете.

- Основные элементы конструкции конденсатора.

- Воздухоотсасывающие устройства.

- Воздушная и гидравлическая плотность конденсатора.

- Для чего необходим минимальный пропуск пара в конденсатор при работе турбины типа Т в режиме противодавления?

- Каковы отрицательные последствия повышения давления в конденсаторе? Чем они обусловлены?

- Что такое воздухоохладитель? Его назначение.

- Почему образуется вакуум в конденсаторе?

- Назначение эжектора в схеме конденсационной установки турбины?

- Чем вредны присосы воздуха в конденсатор?

100. Схема двухходового конденсатора с двойными трубными досками и солеными отсеками.

Экзаменационный билет включает в себя пять теоретических вопросов.

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

## Основная литература

Трухний, Алексей Данилович. Теплофикационные паровые турбины и турбоустановки : учеб. пособие / Трухний Алексей Данилович, Ломакин Борис Владимирович. - Москва : МЭИ, 2002. - 540 с. : ил. - ISBN 5-7046-0722-5 : 929-39.

Александров, Алексей Александрович. Термодинамические основы циклов теплоэнергетических установок : учеб. пособие / Александров Алексей Александрович. - 2-е изд., стер. - Москва : МЭИ, 2006. - 158 с. : ил. - ISBN 5-903072-60-7 : 345-00.

Турбины ТЭС и АЭС. Курсовое проектирование : учеб. пособие / Басс Максим Станиславович, Иванов Сергей Анатольевич. - Чита : ЧитГУ, 2006. - 103с. + эл. версия. - ISBN 5-9293-0212-Х : 54-80.

Турбины тепловых и атомных электрических станций : учебник / Костюк Аскольд Глебович [и др.]; под ред. А.Г. Костюка, В.В. Фролова. - 2-е изд.,перераб.и доп. - Москва : МЭИ, 2001. - 488с. : ил. - ISBN 5-7046-0844-2 : 1400-00.

## Дополнительная литература

Цанев, Стефан Вичев. Газотурбинные и парагазовые установки тепловых электростанций : учеб. пособие / Цанев Стефан Вичев, Буров Валерий Дмитриевич, Ремезов Александр Николаевич. - 2-е изд., стер. - Москва : МЭИ, 2006. - 584 с. : ил. - ISBN 5-903072-19-4 : 1580-00.

## Альбицкий, Ф.Ф.Наладка и настройка систем регулирования паровых турбин / Ф. Ф. Альбицкий. - Москва : Энергоатомиздат, 1987. - 88с. : ил. - 0-30.

## Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Электронная библиотечная система «Консультант студента. Электронная библиотека технического вуза». – Режим доступа: http://studentlibrary.ru/

Преподаватель ___________ Басс М.С.

подпись

Заведующий кафедрой ___________ Батухтин А.Г.

подпись